## Gen EE (hidden)
1A1a Generación de electricidad | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual)
Gas natural | 56100 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 4 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Turbinas > 3 MW) | 1 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Turbinas > 3 MW)
Leña | 112000 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 11 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de madera) | 7 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de madera)
Licor negro | 95300 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006. | 2 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006.
Otros residuos de biomasa | 100000 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otra biomasa sólida primaria) | 11 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de desechos de madera) | 7 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de desechos de madera)

## Gen_EE
1A1a Generación de electricidad | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual)
Gas natural | 56100 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 4 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Turbinas > 3 MW) | 1 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Turbinas > 3 MW)
Leña | 112000 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 11 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de madera) | 7 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de madera)
Licor negro | 95300 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006. | 2 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006.
Otros residuos de biomasa | 100000 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otra biomasa sólida primaria) | 11 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de desechos de madera) | 7 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de desechos de madera)

## Gen EE (2) (hidden)
1A1a Generación de electricidad | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual)
Gas natural | 56100 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 4 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Turbinas > 3 MW) | 1 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Turbinas > 3 MW)
Leña | NA | NA | NA | 11 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de madera) | 7 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de madera)
Licor negro | NA | NA | NA | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006. | 2 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006.
Otros residuos de biomasa | NA | NA | NA | 11 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de desechos de madera) | 7 | T2/3 | Cuadro 2.6, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de desechos de madera)

## Refinería (hidden)
1A1b Refinación de petróleo | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 3 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores)
Gasolina aviación | 70000 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para aviación) | 3 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para aviación) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para aviación)
Gasoil | 74100 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 3 | T2/3 | Cuadro 2.7 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera fuelóleo residual) | 0.3 | T2/3 | Cuadro 2.7 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera fuelóleo residual)
GLP | 63100 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo)
Coque de petróleo | 97500 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Gas fuel | 57600 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de refinería) | 1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de refinería) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de refinería)
Gas natural | 56100 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 1 | T2/3 | Cuadro 2.7 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera) | 1 | T2/3 | Cuadro 2.7 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera)
|  |  |  | 1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006

## Refinería (2) (hidden)
1A1b Refinación de petróleo | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 3 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores)
Gasolina aviación | 70000 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para aviación) | 3 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para aviación) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para aviación)
Gasoil | 74100 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 3 | T2/3 | Cuadro 2.7 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera fuelóleo residual) | 0.3 | T2/3 | Cuadro 2.7 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera fuelóleo residual)
GLP | 63100 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo)
Coque de petróleo | 97500 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Gas fuel | 57600 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de refinería) | 1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de refinería) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de refinería)
Gas natural | 56100 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006

## Refinería_
1A1b Refinación de petróleo | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 3 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores)
Gasolina aviación | 70000 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para aviación) | 3 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para aviación) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para aviación)
Gasoil | 74100 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 3 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 3 | T2/3 | Cuadro 2.7 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera fuelóleo residual) | 0.3 | T2/3 | Cuadro 2.7 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera fuelóleo residual)
GLP | 63100 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo)
Coque de petróleo | 97500 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.6 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Gas fuel | 57600 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de refinería) | 1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de refinería) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de refinería)
Gas natural | 56100 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 1 | T2/3 | Cuadro 2.7 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera) | 1 | T2/3 | Cuadro 2.7 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera)
|  |  |  | 1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.1 | T1 | Cuadro 2.2 Vol. 2 Energía, IPCC 2006

## Aviación
1A3a Aviación civil (internacional y nacional) | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina para aviación | 70000 | T1 | Cuadro 3.6.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006. | 0.5 | T1 | Cuadro 3.6.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006. | 2 | T1 | Cuadro 3.6.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006.
Turbocombustible | 71500 | T1 | Cuadro 3.6.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Quero para motor a reacción) | 0.5 | T1 | Cuadro 3.6.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006. | 2 | T1 | Cuadro 3.6.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006.

## Transp terrestre (hidden)
1A3b Transporte terrestre | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 7.596 | T2 ponderado | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 5.375 | T2 ponderado | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Gasoil /Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Bioetanol | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiésel | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Para el caso de la gasolina automotora, el factor de emision se ponderó en función de la antigüedad del parque automotor según el informe "Caracterización del parque vehicular de Uruguay" realizado por CPA Ferrere con datos de SUCIVE en 2018
|  |  | Consumo (%) | FE CH4 (kg/TJ) |  | FE N2O (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 13 | 33 |  | 3.2
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 87 | 3.8 |  | 5.7
Gasolina - Transporte terrestre |  |  | 100 | 7.596 |  | 5.375
Gasolina - trasporte rodoviario |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Consumo | FE
|  |  | (%) | (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 57 | 33
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 43 | 3.8
Gasolina - trasporte rodoviario |  |  | 100 | 20.444

## Transp terrestre autos (2) (hidden)
1A3bi – Automóviles | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 7.0404 | T2 ponderado | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 5.4226 | T2 ponderado | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Gasoil /Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Bioetanol | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Biodiésel | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Para el caso de la gasolina automotora, el factor de emision se ponderó en función de la antigüedad del parque automotor según el informe "Caracterización del parque vehicular de Uruguay" realizado por CPA Ferrere con datos de SUCIVE en 2018
|  |  | Consumo (%) | FE CH4 (kg/TJ) |  | FE N2O (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 11.0971 | 33 |  | 3.2
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 88.9029 | 3.8 |  | 5.7
Gasolina - Transporte terrestre |  |  | 100 | 7.0404 |  | 5.4226
Gasolina - trasporte rodoviario |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Consumo | FE
|  |  | (%) | (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 57 | 33
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 43 | 3.8
Gasolina - trasporte rodoviario |  |  | 100 | 20.444

## Transp terrestre autos (hidden)
1A3bi – Automóviles | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 7.0404 | T2 ponderado | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 5.4226 | T2 ponderado | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Gasoil /Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Bioetanol | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiésel | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Para el caso de la gasolina automotora, el factor de emision se ponderó en función de la antigüedad del parque automotor según el informe "Caracterización del parque vehicular de Uruguay" realizado por CPA Ferrere con datos de SUCIVE en 2018
|  |  | Consumo (%) | FE CH4 (kg/TJ) |  | FE N2O (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 11.0971 | 33 |  | 3.2
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 88.9029 | 3.8 |  | 5.7
Gasolina - Transporte terrestre |  |  | 100 | 7.0404 |  | 5.4226
Gasolina - trasporte rodoviario |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Consumo | FE
|  |  | (%) | (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 57 | 33
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 43 | 3.8
Gasolina - trasporte rodoviario |  |  | 100 | 20.444

## Transp terrestre camionetas (hidden)
1A3bii – Camionetas | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 6.0981 | T2 ponderado | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 5.5032 | T2 ponderado | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Gasoil /Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Bioetanol | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiésel | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Para el caso de la gasolina automotora, el factor de emision se ponderó en función de la antigüedad del parque automotor según el informe "Caracterización del parque vehicular de Uruguay" realizado por CPA Ferrere con datos de SUCIVE en 2018
|  |  | Consumo (%) | FE CH4 (kg/TJ) |  | FE N2O (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 7.8703 | 33 |  | 3.2
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 92.1297 | 3.8 |  | 5.7
Gasolina - Transporte terrestre |  |  | 100 | 6.0981 |  | 5.5032
Gasolina - trasporte rodoviario |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Consumo | FE
|  |  | (%) | (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 57 | 33
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 43 | 3.8
Gasolina - trasporte rodoviario |  |  | 100 | 20.444

## Transp terrestre camionetas (2 (hidden)
1A3bii – Camionetas | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 6.0981 | T2 ponderado | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 5.5032 | T2 ponderado | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Gasoil /Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Bioetanol | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Biodiésel | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Para el caso de la gasolina automotora, el factor de emision se ponderó en función de la antigüedad del parque automotor según el informe "Caracterización del parque vehicular de Uruguay" realizado por CPA Ferrere con datos de SUCIVE en 2018
|  |  | Consumo (%) | FE CH4 (kg/TJ) |  | FE N2O (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 7.8703 | 33 |  | 3.2
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 92.1297 | 3.8 |  | 5.7
Gasolina - Transporte terrestre |  |  | 100 | 6.0981 |  | 5.5032
Gasolina - trasporte rodoviario |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Consumo | FE
|  |  | (%) | (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 57 | 33
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 43 | 3.8
Gasolina - trasporte rodoviario |  |  | 100 | 20.444

## TT terrestre Camiones y Buses (hidden)
1A3biii - Camiones y buses | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 33 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 3.2 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Gasoil /Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Bioetanol | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiésel | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Para el caso de la gasolina automotora, se utiliza el factor de emision por defecto (sin controlar) para ser conservador. Se conoce que la mayoría del parque está envejecido.
|  |  | Consumo (%) | FE CH4 (kg/TJ) |  | FE N2O (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 100 | 33 |  | 3.2
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 0 | 3.8 |  | 5.7
Gasolina - Transporte terrestre |  |  | 100 | 33 |  | 3.2

## TT terrestre Camiones y Bus (2 (hidden)
1A3biii - Camiones y buses | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 33 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 3.2 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Gasoil /Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Bioetanol | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Biodiésel | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Para el caso de la gasolina automotora, se utiliza el factor de emision por defecto (sin controlar) para ser conservador. Se conoce que la mayoría del parque está envejecido.
|  |  | Consumo (%) | FE CH4 (kg/TJ) |  | FE N2O (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 100 | 33 |  | 3.2
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 0 | 3.8 |  | 5.7
Gasolina - Transporte terrestre |  |  | 100 | 33 |  | 3.2

## TT terrestre motos (hidden)
1A3biv - Motos | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 3.8 | T2 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 5.7 | T2 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Gasoil /Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 3.9 | T1 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Bioetanol | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiésel | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Para el caso de la gasolina automotora, se utiliza el factor de emision para vehiculos modelo 1995 o mas nuevos. Se considera que la renovavión de las motos es considerablemente mayor que la del resto de los vehículos el parque.
|  |  | Consumo (%) | FE CH4 (kg/TJ) |  | FE N2O (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 0 | 33 |  | 3.2
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 100 | 3.8 |  | 5.7
Gasolina - Transporte terrestre |  |  | 100 | 3.8 |  | 5.7

## TT terrestre motos (2) (hidden)
1A3biv - Motos | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.2.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 3.8 | T2 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006 | 5.7 | T2 | Cuadro 3.2.2. Comb. Movil Vol2 Energía IPCC 2006
Bioetanol | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Para el caso de la gasolina automotora, se utiliza el factor de emision para vehiculos modelo 1995 o mas nuevos. Se considera que la renovavión de las motos es considerablemente mayor que la del resto de los vehículos el parque.
|  |  | Consumo (%) | FE CH4 (kg/TJ) |  | FE N2O (kg/TJ)
Gasolina p/motores - sin controlar |  |  | 0 | 33 |  | 3.2
Gasolina p/motores - vehiculos modelo 1995 o mas nuevos |  |  | 100 | 3.8 |  | 5.7
Gasolina - Transporte terrestre |  |  | 100 | 3.8 |  | 5.7

## T. Ferroviario
1A3c Ferroviario | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.4.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel) | 4.15 | T1 | Cuadro 3.4.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel) | 28.6 | T1 | Cuadro 3.4.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 7 | T1 | Se toma Tier 1 conservador | 2 | T1 | Se toma Tier 1 conservador
Biodiésel | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
No hay opciones de Fueloil para tren en IPCC 2006 (se pone opcion T1 de combustión de otra fuente móvil (maritimo) para gases no CO2)

## Otro transporte
1A3eii - Otro transporte / Off Road | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel) | 4.15 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel) | 28.6 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel)

## Navegación
1A3d Navegación marítima y fluvial (internacional y nacional) | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.5.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 7 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 2 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 3.5.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 7 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 2 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006

## Comercial
1A4a Comercial/ Institucional | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 10 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores)
Queroseno | 71900 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 10 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno)
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel Oil) | 10 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel Oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel Oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 1.4 | T2/3 | Cuadro 2.10, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de fuelóleo residual) | 0.3 | T2/3 | Cuadro 2.10, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de fuelóleo residual)
GLP | 63100 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 5 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo)
Gas manufacturado | 44400 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | 5 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | Discontinuado desde 2004
Gas natural | 56100 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 5 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.1 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Leña | 112000 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 300 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 4 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera)
Bioetanol | 70800 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina) | 10 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiésel | 70800 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 10 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.6 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006

## Comercial (2) (hidden)
1A4a Comercial/ Institucional | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 10 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores)
Queroseno | 71900 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 10 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno)
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel Oil) | 10 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel Oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel Oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 1.4 | T2/3 | Cuadro 2.10, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de fuelóleo residual) | 0.3 | T2/3 | Cuadro 2.10, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Caldera de fuelóleo residual)
GLP | 63100 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 5 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo)
Gas manufacturado | 44400 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | 5 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | Discontinuado desde 2004
Gas natural | 56100 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 5 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.1 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Leña | NA | NA | NA | 300 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 4 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera)
Bioetanol | NA | NA | NA | 10 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiésel | NA | NA | NA | 10 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.6 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006

## Residencial
1A4b Residencial | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores)
Queroseno | 71900 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno)
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel oil) | 0.7 | T2/3 | Cuadro 2.9, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Cámara de combustión de gas/diésel oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 1.4 | T2/3 | Cuadro 2.9, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Cámara de comb. de fuelóleo residual) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual)
GLP | 63100 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 1.1 | T2/3 | Cuadro 2.9, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Hornos de GLP) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | El consumo mayoritario es para cocción
Gas manufacturado | 44400 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | 5 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | Discontinuado desde 2004
Gas natural | 56100 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 1 | T2/3 | Cuadro 2.9, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 1 | T2/3 | Cuadro 2.9, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Leña | 112000 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 4 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera)
Residuos de biomasa * | 112000 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Desechos de madera) | 300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Desechos de madera) | 4 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Desechos de madera)
Otra biomasa sólida primaria | 100000 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Desechos de madera) | 300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 4 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Carbon vegetal | 112000 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 200 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 1 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Bioetanol | 70800 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiesel | 70800 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
* Nota: Los residuos de biomasa se asimilan a desechos de madera/leña en el sector residencial.

## Residencial (2) (hidden)
1A4b Residencial | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores)
Queroseno | 71900 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno)
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel oil) | 0.7 | T2/3 | Cuadro 2.9, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Cámara de combustión de gas/diésel oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 1.4 | T2/3 | Cuadro 2.9, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Cámara de comb. de fuelóleo residual) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual)
GLP | 63100 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 1.1 | T2/3 | Cuadro 2.9, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Hornos de GLP) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | El consumo mayoritario es para cocción
Gas manufacturado* | 44400 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | 5 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas de fábrica de gas) | Discontinuado desde 2004
Gas natural | 56100 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 1 | T2/3 | Cuadro 2.9, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 1 | T2/3 | Cuadro 2.9, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Leña | NA | NA | NA | 300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 4 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera)
Residuos de biomasa ** | NA | NA | NA | 300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Desechos de madera) | 4 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Desechos de madera)
Otra biomasa sólida primaria | NA | NA | NA | 300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 4 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Carbon vegetal | NA | NA | NA | 200 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 1 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Bioetanol | NA | NA | NA | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiesel | NA | NA | NA | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
*Nota: Gas manufacturado no se consume desde 2004.
** Nota: Los residuos de biomasa se asimilan a desechos de madera/leña en el sector residencial.

## Agro
1A4c Agricultura/ Silvicultura/ Pesca
1A4ci Agricultura/ Silvicultura/ Pesca-Fuentes estacionarias | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores)
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual)
GLP | 63100 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 5 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo)
Queroseno | 71900 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno)
Leña | 112000 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 4 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera)
Bioetanol | 70800 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiésel | 70800 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
1A4cii Agricultura/ Silvicultura/ Pesca-Maquinaria móvil | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina) | 80 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina) | 2 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina)
Gasoil/ Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel) | 4.15 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel) | 28.6 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel)
Bioetanol | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiésel | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
1A4ciii Agricultura/ Silvicultura/ Pesca-Pesca | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina) | 80 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina) | 2 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina)
Gasoil/ Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.5.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel Oil) | 7 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 2 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 3.5.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 7 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 2 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Bioetanol | 70800 | T1 | Cuadro 1.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
No se encuentra FE para gasolina en maritimo, se utilza FE de todo terreno.

## Agro (2) (hidden)
1A4c Agricultura/ Silvicultura/ Pesca
Fuentes estacionarias | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores)
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil)
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual)
GLP | 63100 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 5 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo) | 0.1 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gases licuados de petróleo)
Queroseno | 71900 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno)
Leña | 112000 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 300 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera) | 4 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Madera)
Bioetanol | 70800 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Biogasolina)
Biodiésel | 70800 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Maquinaria móvil | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina) | 80 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina) | 2 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina)
Gasoil/ Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel) | 4.15 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel) | 28.6 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Diesel)
Bioetanol | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Biodiésel | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Pesca | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina) | 80 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina) | 2 | T1 | Cuadro 3.3.1, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Motor a 4 tiempos a gasolina)
Gasoil/ Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 3.5.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel Oil) | 7 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 2 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Fueloil | 77400 | T1 | Cuadro 3.5.2, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Fuelóleo residual) | 7 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 | 2 | T1 | Cuadro 3.5.3, Vol. 2 Energía, IPCC 2006
Bioetanol | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NE | NE | NE
No se encuentra FE para gasolina en maritimo, se utilza FE de todo terreno.

## No ident
1A5a No identificado | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Combustible | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente | FE (kg/TJ) | Nivel | Fuente
Gasolina automotora | 69300 | T1 | Cuadro 2.4, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gasolina para motores)
Gasoil / Diésel oil | 74100 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diesel oil) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Gas/Diésel Oil)
Queroseno | 71900 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 10 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno) | 0.6 | T1 | Cuadro 2.5, Vol. 2 Energía, IPCC 2006 (Otro queroseno)

## Emisiones fugitivas
1B Emisiones fugitivas
1B2a Emisiones fugitivas Petróleo | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Categoría | FE (Gg/1E3 m3) | Nivel | Fuente | FE (Gg/1E3 m3) | Nivel | Fuente | FE | Nivel | Fuente
Transporte de petróleo (tubería) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Refinación de petroleo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
1B2b Emisiones fugitivas Gas natural | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O
Categoría | FE (Gg/1E6 m3) | Nivel | Fuente | FE (Gg/1E6 m3) | Nivel | Fuente | FE | Nivel | Fuente
Distribución gas natural | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE