CEE 2026 – Plan de Medida y Verificación (M&V)

Importante:

El presente formato de Plan de M&V establece los lineamientos a seguir para elaborar un Plan de M&V siguiendo los principios y buenas prácticas establecidos por el Protocolo Internacional de Medición y Verificación del Desempeño (IPMVP).

No modifique el formato del presente documento. Todos los puntos son de llenado obligatorio acorde a las instrucciones aquí brindadas y los requisitos establecidos en las bases y demás documentos que forman parte de la convocatoria de los Certificados de Eficiencia Energética (CEE).

Tenga en cuenta, además, los requisitos adicionales de M&V específicos para los proyectos que utilicen las Opciones A, C o D establecidos en la sección 13.2 del IPMVP EVO 10000 – 1:2022 (MX). Estos elementos también se exigen en los Reportes de M&V.

Este cuadro y todas las instrucciones en letra gris cursiva del documento deben eliminarse una vez completado el informe.

| Nombre de la MMEE Debe ser breve y que permita una clara caracterización de la MMEE. Debe coincidir con el del formulario de postulación |  |
| --- | --- |
| Razón Social del postulante |  |
| Instalación/es donde se implementó la MMEE y Departamento Indique nombre/s de las instalaciones. En el caso de más de 10 instalaciones, indique sólo la cantidad y tipo y Departamento/s. Los nombres deben ir en el formulario de postulación. |  |
| Opción de IPMVP |  |
| Fecha de elaboración del Plan de M&V (dd/mm/aaaa) |  |
| Nombre del Agente Certificador (si aplica) |  |
| Responsable del proyecto |  |
| Responsable de M&V |  |

Tabla de contenido Actualizar la numeración al final el informe

1.	Descripción general de las instalaciones y el proyecto	3

2.	Objetivo de la medida de eficiencia energética (MMEE)	3

3.	Opción del IPMVP seleccionada y frontera de medición	4

4.	La energía del período de línea base y condiciones	5

5.	Requisitos de verificación operacional	7

6.	Período de reporte	8

7.	Base para el ajuste	8

8.	Metodología de cálculo y procedimiento de análisis	8

9.	Ahorro de costos	9

10.	Detalles de medición	9

11.	Responsabilidades de supervisión e información	9

12.	Precisión esperada	10

13.	Presupuesto de M&V	10

14.	Formato del reporte de M&V	10

15.	Garantía de calidad	10

16.	Anexo	11

# Descripción general de las instalaciones y el proyecto

Brinde una descripción general de la/s instalación/es y el proyecto propuesto, junto con una lista de las medidas que son incluidas como parte del proyecto, los antecedentes y objetivos para la definición del alcance del proyecto, indicando, si aplica, aspectos no necesariamente vinculados a la energía, por ejemplo: reducción del consumo de agua, recambio tecnológico, mejora de productividad, etc. Particularmente en esta sección también debe incluir referencias a cualquier reporte de auditoría energética relevante u otros análisis utilizados para desarrollar el proyecto.

# Objetivo de la medida de eficiencia energética (MMEE)

Complete las tablas debajo con toda la información allí requerida.

| Objetivo de la MMEE |  |
| --- | --- |
| Descripción técnica de la MMEE |  |
| Fecha prevista de implementación |  |
| Ahorro previsto estimado en unidades de energía (tep/año) |  |
| Ahorro previsto estimado en porcentaje sobre la fuente de la línea base (%) |  |

Incluya información del o los equipos sustituidos (parcial o totalmente), y/o que serían instalados bajo un escenario "business as usual" (BAU), según los requisitos de las bases y de los equipos de la MMEE. En todos los casos de sustitución de equipos se deben caracterizar los equipos previamente instalados y si aplica (según las bases), los equipos del BAU.

| Equipo/s previamente instalado/s |  |
| --- | --- |
| Nombre |  |
| Cantidad |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| Potencia (kW) |  |
| Eficiencia |  |
| Fecha o año de inicio de operación |  |
| Años de uso |  |
| Condiciones de uso (horas/día, días/año, etc.) |  |
| Otros datos relevantes (si lo considera pertinente): |  |
| Equipo/s del BAU (si aplica) | Si no aplica BAU, puede remover esta sección de la tabla |
| Nombre |  |
| Cantidad |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| Potencia (kW) |  |
| Eficiencia |  |
| Condiciones de uso (horas/día, días/año, etc.) |  |
| Otros datos relevantes (si lo considera pertinente): |  |
| Equipo/s de la MMEE |  |
| Nombre |  |
| Cantidad |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| Potencia (kW) |  |
| Eficiencia |  |
| Condiciones de uso (horas/día, días/año, etc.) |  |
| Otros datos relevantes (si lo considera pertinente): |  |

# Opción del IPMVP seleccionada y frontera de medición

## Frontera de medición

Identifique y describa claramente la frontera de medición utilizada para determinar los ahorros energéticos.

Describa la naturaleza de los efectos interactivos que puedan producirse fuera de la frontera de medición junto con los posibles impactos en los ahorros estimados del proyecto y las acciones previstas para su tratamiento. Los efectos interactivos cuantificados también deben incluirse en esta sección con la debida justificación.

|  | Descripción | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Efecto interactivo 1 |  |  |  |
| Efecto interactivo 2 |  |  |  |
| Efecto interactivo 3 |  |  |  |

## Opción del IPMVP

Especifique la opción de M&V seleccionada de acuerdo con el IPMVP, indicando la versión, el volumen y la opción aplicable, y justifique su adecuación a la medida.

Indique cómo las actividades de M&V propuestas se alinean con la opción de M&V declarada y permiten una determinación adecuada de los ahorros del proyecto.

| Opción del IPMVP y frontera de edición |  |
| --- | --- |
| Opción seleccionada (A, B, C o D) |  |
| Motivo justificación de la elección Ejemplo: "Opción B, debido a que se dispone de medición directa del consumo eléctrico del equipo antes y después de la implementación de la MMEE." |  |

# La energía del período de línea base y condiciones

Esta sección debe documentar la energía de línea base demandada por la instalación o el sistema dentro de la frontera de medición, junto con los correspondientes factores que influyen en la energía (por ejemplo, condiciones de funcionamiento, variables independientes y factores estáticos), y debe ser coherente con la opción seleccionada y los datos necesarios para realizar los análisis especificados. Complete las sub-secciones debajo acorde a ello.

## Período de línea base

Complete la tabla debajo con el período de línea base, indicando las fechas de inicio y finalización.

| Período de línea base |  |
| --- | --- |
| Fecha de inicio (dd/mmm/aaa) |  |
| Fecha de fin (dd/mmm/aaa) |  |
| Justificación de la representatividad de ciclo normal y desestacionalizado |  |
| Frecuencia de medición |  |

## Datos del consumo del período de línea base y demanda de energía

Incluya y documente los datos de consumo de energía correspondientes al período de línea base.

Importante:

- MMEE con sustitución equipos: en todos los casos (incluso si aplica un BAU según los criterios debajo definidos) se debe presentar el consumo de los últimos 3 años calendario previos a la implementación de la MMEE, correlacionados con el indicador que corresponda (nivel de producción, nivel de confort, etc.) o desde que se instalaron los equipos que se sustituyen, en caso que tengan menos de 3 años de instalados. No se aceptan MMEE de sustitución de equipos que no presenten la caracterización y el consumo histórico y se basen únicamente en retrospección (backcasting).

- Además, MMEE de sustitución parcial del consumo de una fuente de energía de línea base, deben presentar el consumo de energía de todo el sistema y sus diferentes fuentes, en el período de línea base y reporte de la MMEE.

- En los casos de MMEE de iluminación, transporte y transporte interno, asegúrese de determinar el consumo acorde a los requisitos allí establecidos en el Anexo 6 de las bases.

|  | Descripción | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetros medidos |  |  |  |
| Parámetros estimados Justifique los valores de estos, con base en documentación técnica de respaldo (ej.: registros de operación, registros de temperaturas, etc.) |  |  |  |

| Consumo de energía de los últimos 3 años calendario previos a la implementación de la MMEE (tep/año) Aplica a MMEE con sustitución de equipos o mejora operativa | Fuente de energía 1 | Fuente de energía 2 (si aplica) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 año antes |  |  |  |
| 2 años antes |  |  |  |
| 3 años antes |  |  |  |

| Consumo de energía en la línea base BAU (tep/año) Si aplica. Sino, puede remover esta tabla. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Variables independientes que influyen en la energía

Debe incluir los datos recogidos de las variables que influyen en la energía correspondientes al periodo de tiempo de los datos de consumo de energía. Utilice la cantidad de filas que precise.

|  | Descripción | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Variable independiente 1 |  |  |  |
| Variable independiente 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| Variable independiente x |  |  |  |

## Condiciones de operación

Identifique y describa los factores estáticos que puedan influir en el consumo de energía durante el período de línea base, verificando su coherencia y correspondencia con los datos energéticos y operacionales utilizados.

Para declarar que estas condiciones (es decir, los factores estáticos) permanecen invariables durante los periodos de línea base, instalación y/o periodo de reporte, es requisito que sean documentadas para luego verificar y evaluar pertinencia y la necesidad de ajustes no rutinarios.

|  | Descripción | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Factores estáticos Ejemplos: Tamaño de las instalaciones, equipos y sistemas instalados, Tipo de ocupación, densidad de ocupación, cargas y tiempos de funcionamiento de los equipos, Condiciones de operación (por ejemplo, secuencias de control y puntos de ajuste de los equipos, niveles de iluminación, niveles de ventilación) para cada modo operativo y temporada, Problemas significativos en los equipos o cambios operativos durante el periodo de línea base del ahorro. |  |  |  |

Diagrama de línea base, frontera de medición y puntos de medición

Complete el siguiente diagrama de los equipos, fuentes y flujos de energía, indicando claramente la frontera de medición, los puntos de medición y parámetros allí medidos.

Incorpore aquí el diagrama

# Requisitos de verificación operacional

Especifique las actividades de verificación operacional necesarias tras la instalación de la MMEE para confirmar que la instalación se ha completado, cumple las especificaciones y tiene el potencial de ahorro energético esperado.

Indique los responsables de la ejecución de las actividades de verificación, su frecuencia o cronograma de realización durante el período de reporte, cuando corresponda, y el contenido de los informes o registros que documentarán los resultados obtenidos.

| Requisitos de verificación operacional |  |
| --- | --- |
| Datos que se recopilarán para confirmar que la MMEE está correctamente instalada |  |
| Responsable de las actividades de verificación |  |
| Si estas actividades se van a repetir durante el periodo del reporte, indicar cuándo y por quién |  |
| Qué se informará en relación con las actividades de verificación realizadas |  |

# Período de reporte

Indique el período utilizado y justifique por qué representa un ciclo normal y desestacionalizado de operación.

| Período de reporte |  |
| --- | --- |
| Fecha prevista de inicio (dd/mmm/aaa) |  |
| Fecha prevista de fin (dd/mmm/aaa) |  |
| Justificación de la representatividad de ciclo normal y desestacionalizado |  |
| Frecuencia de medición |  |

# Base para el ajuste

Identifique en esta sección si son necesarios realizar ajustes para tener en cuenta los cambios en las condiciones de funcionamiento que afecten al consumo de energía entre los períodos de línea base y de reporte.

## Ajustes rutinarios

Describa los ajustes rutinarios asociados, indicando los datos, supuestos y métodos de cálculo necesarios para su aplicación sobre la línea base.

## Ajustes no rutinarios

Describa cualquier ajuste no rutinario necesario en la línea base para ajustar las variaciones en las condiciones de funcionamiento de la línea base con respecto al futuro período de reporte.

# Metodología de cálculo y procedimiento de análisis

Describa de manera detallada los procedimientos de análisis de datos, incluyendo los algoritmos, supuestos utilizados y modelos matemáticos utilizados en la determinación de los ahorros.

Para cada modelo utilizado, identifique y defina todas las variables independientes, las variables dependientes y otros términos relacionados con el modelo. Indique todos los coeficientes y constantes, así como los parámetros estadísticos (CVRMSE, MBE, R² estadístico) para las variables independientes y otros elementos o términos del modelo. Indique el intervalo de variables independientes para el que es válido un modelo.

Explique la metodología utilizada para el cálculo del consumo de energía en el período de línea base, así como los procedimientos aplicados para realizar los ajustes correspondientes, tanto rutinarios como no rutinarios.

Deben incluirse y presentarse de forma clara, todas las ecuaciones utilizadas.

Luego de ello, complete la tabla debajo.

| Metodología de cálculo y procedimiento de análisis |  |
| --- | --- |
| Supuestos utilizados |  |
| Criterios para exclusión de datos atípicos |  |
| Otras consideraciones relevantes Ejemplo: cuando aplican las eficiencias de BAU del Anexo 6 de las bases de los CEE. |  |

# Ahorro de costos

Complete la tabla debajo con los precios de las fuentes de energía de la línea de base y la MMEE y explique cómo fue determinado cada valor y si se utilizarán fórmulas de cálculo para ajustes futuros. Utilice las filas que sean necesarias según la medida.

|  | Precio | Unidad | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuente de energía 1 (especifique) |  |  |  |
| Fuente de energía 2 (especifique) |  |  |  |

# Detalles de medición

Completa la tabla debajo.

| Equipo de medición 1 | Si utiliza más de 1 equipo incluya más filas. |
| --- | --- |
| Tipo Si es medidor de facturación del servicio (UTE, Montevideo Gas, etc.) indíquelo en la columna contigua y no se requiere completar más datos. Sino, complete todos los datos de la tabla. |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| Rango |  |
| Resolución |  |
| Exactitud |  |
| Precisión |  |
| Calibración/verificación o justificación Para medidores diferentes a los de facturación, si presenta certificados, indique las fechas. Sino, justifique e indique documentación técnica de respaldo. |  |
| Método para tratar la pérdida o ausencia de datos |  |

# Responsabilidades de supervisión e información

Complete la tabla debajo.

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Recolección de datos de energía y variables independientes |  |
| Gestión de equipos y sistemas de medición |  |
| Control de los factores estáticos que influyen en el consumo de energía dentro de la frontera de medición |  |
| Verificación operacional e inspecciones periódicas |  |
| Análisis y conservación de los datos adquiridos |  |
| Elaboración de informes y reportes de M&V |  |
| Aprobación de resultados |  |

# Precisión esperada

Incluya el análisis de error, incertidumbre y parametrización realizado, asegurando que el manejo de datos y la documentación asociada sigan buenas prácticas de ingeniería y permitan la trazabilidad de los resultados.

El cálculo de la precisión debe considerar el sistema de medición, incluyendo la captura de datos, el muestreo y el análisis de información, identificando y categorizando las principales fuentes de incertidumbre asociadas.

Incluya tanto evaluaciones cualitativas como, cuando sea posible, cuantitativas del nivel de incertidumbre asociado a las mediciones y a los ajustes utilizados en los reportes de ahorros planificados, asegurando la estimación de la incertidumbre total del sistema.

Deben incluirse y presentarse de forma clara, todas las ecuaciones utilizadas.

Luego de ello, complete la tabla debajo.

| Precisión esperada |  |
| --- | --- |
| Fuentes de incertidumbre del ahorro de energía |  |
| Incertidumbre en el muestreo, mediciones y los tipos de modelos usados |  |
| Incertidumbre de los ahorros energéticos (tep/año) |  |

# Presupuesto de M&V

Defina el presupuesto y los recursos necesarios para la determinación de los ahorros energéticos, incluyendo los costos iniciales de implementación y los costos asociados al período de reporte.

Identifique y desagregue los costos de medición y verificación (M&V), incluyendo montaje, recolección y análisis de datos, así como la elaboración de reportes, asegurando su coherencia y razonabilidad en relación con los ahorros esperados.

Luego de ello complete la tabla debajo.

| Presupuesto de M&V (UYU) |  |
| --- | --- |

# Formato del reporte de M&V

Describa la forma en que serán reportados y documentados los resultados de la medición y verificación, incluyendo los formatos de reporte correspondiente.

Incluya al menos un ejemplo representativo de cada tipo de reporte a ser utilizado.

Se debe adjuntar un ejemplo de reporte de M&V a este Plan que cumpla con el formato requerido por el IPMVP.

# Garantía de calidad

Complete la tabla debajo.

| Garantía de calidad |  |
| --- | --- |
| Métodos para tratar la pérdida o ausencia de datos |  |
| Requisitos para la supervisión o revisión por terceros (opcional) |  |

# Anexo

Complete la tabla debajo indicando los nombres de los archivos anexos al Plan de M&V. Excepto el ejemplo del Reporte de M&V, para los otros documentos puede ajustar la tabla acorde a los anexos que apliquen a la MMEE y acorde a los requisitos del IPMVP.

| Documentos | Nombre del archivo / Identificación de los documentos de respaldo |
| --- | --- |
| Ejemplo de Reporte de M&V |  |
| Diagramas unifilares |  |
| Planos |  |
| Auditorías energéticas previas |  |
| Especificaciones de equipos |  |
| Certificados de calibración |  |
| Facturas energéticas |  |
| Fotografías |  |
| Bases de datos utilizadas |  |
| Modelos de cálculo |  |
| Evidencias de puesta en marcha |  |
| Presupuestos de proveedores |  |
| Otras |  |