## Requisitos generales
CEE 2022 - LISTA DE AUTO CHEQUEO DE LA POSTULACIÓN
REQUISITOS GENERALES
Instrucciones: debe completar todo la lista seleccionando la respuesta que corresponda en la columna ("SI/NO/No aplica"). Si lo desea, puede incluir comentarios en la columna correspondiente.
Importante: este documento debe incluirse en los documentos de referencia, en formato Excel y PDF firmado. |  |  |  | SI
Postulante |  |  | Nombre (si es residencial) / Razón social (si es institución)
|  |  | FIRMA | Seleccione
Nombre del titular o representante legal |  |  |  | SI
Agente Certificador |  |  |  | NO
Responsable de la postulación por parte de la ESCO (si aplica) |  |  |  | No aplica
Requisitos generales | SI/ NO / No aplica | Comentarios (si desea) | Requisitos de la convocatoria (bases y todos los documentos anexos) y de la versión vigente del Protocolo IPMPV (si aplica)
MMEE diferentes: ¿presenta un único formulario con todas las medidas para todas las instalaciones del postulante? | Seleccione |  | MMEE diferentes (MMEE comunes de diferentes tipos) en una o más instalaciones: se debe presentar una única postulación por postulante y un único formulario con todas las MMEE.
MMEE distribuida: ¿presenta un formulario con todas las instalaciones donde se haya implementado la misma medida? | Seleccione |  | MMEE distribuidas: en el caso que un postulante presente una misma MMEE distribuida en diversas instalaciones (fijas o móviles), se debe presentar una postulación y un único formulario con la información de todas las instalaciones donde se haya implementado la misma medida. En caso de múltiples MMEE distribuidas en múltiples instalaciones del postulante, se debe presentar una única postulación con un formulario por cada MMEE distribuida que presente.
Hoja "Datos de instalaciones": ¿completó todos los datos requeridos? | Seleccione |  | ---
Ponderador "Componente de género": ¿completó la hoja correctamente y adjunta todas las referencias requeridas aplicables? | Seleccione |  | 1. Segregación vertical: Personigrama firmado por la Dirección 2. Protocolo de atención a casos de acoso sexual en el ámbito laboral: Protocolo aprobado y en funcionamiento 3. Instancia(s) de sensibilización y/o capacitación en género y/o violencia basada en género: Convocatoria, listado de asistencia de la instancia más reciente y otros registros (presentaciones realizadas, etc.) 4. Institución adherida a alguna herramienta de gestión y cambio organizacional con equidad de género: Documento de adhesión a la herramienta (MCEG o WEPs) y, si corresponde, comprobante certificación del MCEG. 5. Mecanismos para el cuidado de personas dependienes: Reglamentación interna aprobada. 6. Llamado(s) para contratar personal con lenguaje inclusivo: Publicaciones de los últimos 10 llamados realizados en los ultimos 3 años. Si en los últimos 3 años realizó menos de 10 llamados, incorpore años anteriores hasta completar 10 llamados.
Ponderador "Sistema de Gestión de la Energía": ¿completó la hoja correctamente y adjunta todas las referencias requeridas aplicables? | Seleccione |  | -Sistema de gestión de la energía sin certificar o con certificación no vigente: Plan de Gestión de la Energía y auditoría interna o externa con hasta 1 año de antigüedad - Sistema de gestión ambiental ISO 14.001 con indicadores de gestión de la energía y certificación vigente: Certificación ISO 14.0001 vigente y Plan de Gestión Ambiental u otra documentación del sistema de gestión donde consten los indicadores de energía gestionados por la empresa/institución - Sistema de gestión de la energía ISO 50.001 con certificación vigente: Certificación ISO 50.0001 vigente
Final de esta hoja

## MMEEx_sin IPMVP
CEE 2022 - LISTA DE AUTO CHEQUEO DE LA POSTULACIÓN
MMEE SIN IPMVP | Copie y complete esta hoja tantas veces como cantidad de MMEE sin IPMVP presente en su postulación.
Instrucciones: debe completar todo la lista seleccionando la respuesta que corresponda en la columna ("SI/NO/No aplica"). Si lo desea, puede incluir comentarios en la columna correspondiente. |  |  |  |  | Seleccione
Importante: este documento debe incluirse en los documentos de referencia, en formato Excel y PDF firmado. |  |  |  |  | SI
No aplica
| Nº MMEE o instalación (MMEE distribuida) | Nombre de la MMEE
MMEE |  |  |  | Asegúrese que en N° y el nombre de la MMEE coincidan con los del formulario de postulación
Requisitos para MMEE sin IPMVP |  | SI/ NO / No aplica | Comentarios (si desea) | Requisitos de la convocatoria (bases y todos los documentos anexos) y de la versión vigente del Protocolo IPMPV (si aplica)
A. ¿MMEE con ahorros totales de energía (sin ponderar) menores a 400 tep? |  | Seleccione |  | Para medidas con ahorros totales de energía (sin ponderar) iguales o mayores a 400 tep, la adopción del IPMVP es obligatoria. Para el resto es opcional.
B. Formulario/Hoja "MMEE": ¿datos completos y coherentes con informe de evaluación anual de cumplimiento de resultados y documentos de referencia? |  | Seleccione |  | ---
C. Informe de evaluación anual de cumplimiento de resultados elaborado acorde al “Formato y contenido del Informe de evaluación anual de cumplimiento de resultados"? A saber:
1. Nombre de la MMEE |  | Seleccione |  | Ingresar un nombre breve para la medida (ej.: paneles solares para agua caliente sanitaria, cambio de compresor, etc.). Este nombre debe coincidir con el indicado en el Formulario de postulación a la presente convocatoria y el de cualquier otra convocatoria de EE a la que haya sido presentada previamente (ej.: Beneficio para Industrias eficientes, Línea de Asistencia para Eficiencia Energética, Premio Nacional de Eficiencia Energética, etc.).
2. Objetivo/s de la MMEE |  | Seleccione |  | Explicar brevemente el/los objetivo/s de la medida, indicando, si aplica, aspectos no necesariamente vinculados a la energía (por ejemplo: reducción del consumo de agua, recambio tecnológico, mejora de productividad, responsabilidad social empresarial, etc.).
3. Escenario de línea de base
3.1 Caracterización de este escenario |  | Seleccione |  | Describir este escenario, incluyendo el/los equipo/s reemplazado/s o que serían instalados bajo un escenario "business as usual" (BAU), potencia, eficiencia, años de uso, condiciones de uso, etc. El escenario BAU debe plantearse si, por ejemplo: i) un equipo llegó al final de su vida útil; ii) una expansión de la producción o mejora del confort; iii) un proyecto nuevo, etc. En los dos primeros casos, no es aceptable asumir que se comprarían equipos nuevos de las mismas características de los ya operativos a no ser que se justifique fehacientemente que equipos nuevos de iguales características están disponibles en el mercado.
3.2 Período de línea de base |  | Seleccione |  | Indicar el período utilizado y justificar por qué representa un ciclo normal, desestacionalizado, de funcionamiento de la instalación.
3.3 Consumo/s de la/s fuente/s de energía |  | Seleccione |  | Describir cómo fue determinado el consumo de energía en el escenario de referencia. Si el consumo fue estimado, indique: los parámetros utilizados (potencias, horas de uso, volumen de producción, regresiones, etc.) y los documentos usados como referencias (ej.: especificaciones de/los equipo/s, registros de operación, etc.), el método de cálculo y el resultado obtenido. Si el consumo fue medido, describa: el método y el equipo de medición utilizado, y el resultado obtenido. Indique los documentos de referencia para verificar estas informaciones.
4. Escenario de la MMEE
4.1 Caracterización de este escenario |  | Seleccione |  | Describir este escenario incluyendo, el/los equipo/s nuevos instalados (potencia, eficiencia, condiciones de uso, etc.) o las medidas operativas implementadas.
4.2 Período de reporte |  | Seleccione |  | La finalización del período reporte (con o sin adopción del IPMVP) no debe tener más de 180 días al momento de la postulación, salvo se presente la debida justificación técnica de que datos de períodos más antiguos continúan siendo válidos y representativos para su extrapolación a la vida útil de la medida.
4.3 Consumo/s de la/s fuente/s de energía |  | Seleccione |  | Mismas indicaciones que para el escenario de referencia.
4.4 Mantenimiento de las condiciones |  | Seleccione |  | Justificar que el escenario de la MMEE no empeora las condiciones de trabajo, calidad o confort del escenario de referencia (salvo debida justificación técnica). Por ejemplo, en los proyectos de iluminación, presentar un estudio lumínico que respalde el recambio.
5. Fecha de inicio de operación |  | Seleccione |  | Indique la fecha (dd/mm/aaaa) y qué referencia fue utilizada como evidencia (registros de puesta en operación, etc.).
6. Precios de la/s fuente/s de energía |  | Seleccione |  | Indicar los precios utilizados y sus referencias.
7. Ajustes |  | Seleccione |  | Si se aplicó algún ajuste al período de referencia, detallarlo y explicar el cambio de las condiciones desde el período de referencia que condujeron a dicho ajuste.
8. Ahorros energéticos y monetarios |  | Seleccione |  | Debe presentar el ahorro obtenido en unidades energéticas (tep/año y tep) y monetarias (UYU/año).
- Otros requisitos
¿Informe/s fechado/s y firmado/s por el Certificador? |  | Seleccione |  | Los informes deben certificar la energía evitada (o ahorro de energía) en unidades energéticas, estar fechados y firmados por el Certificador involucrado.
MMEE distribuidas: ¿presenta un informe por instalación o establecimiento o un informe general con el debido desgloce por instalación o establecimiento? |  | Seleccione |  | Se deberá presentar un informe por instalación o establecimiento, o un informe general con el debido desglose por instalación o establecimiento.
D. Requisitos de documentación de referencia a presentar acorde a "Anexo 4: Referencias MMEE" de las bases de la convocatoria
Escenario de línea de base | Caracterización del escenario: ¿presenta documentos de referencia de especificaciones de los equipos instalados (potencias, eficiencias, vida útil, etc.)? | Seleccione |  | - Caracterización del escenario: especificaciones de los equipos instalados (potencias, eficiencias, vida útil, etc.), evidencias de años de uso (registros de puesta en operación, de compra, de uso, etc.). En los casos que se planteen escenarios "business as usual" (BAU), datos de mercado, práctica común, características de los equipos que se instalarían (especificaciones de fabricantes: potencia, eficiencia, etc.), años de uso. En los casos de expansión de la producción datos comprobables del incremento (registros de producción, etc.)
| Caracterización del escenario: ¿presenta documentos de referencia que evidencien los años de uso de los equipos (registros de puesta en operación, de compra, de uso, etc.). ? | Seleccione
| Caracterización del escenario: si plantea un escenario "business as usual" (BAU), ¿presenta datos de mercado, práctica común, características de los equipos que se instalarían (especificaciones de fabricantes: potencia, eficiencia, etc.), años de uso? | Seleccione
| Caracterización del escenario: si plantea una expansión de la producción, ¿presenta datos comprobables del incremento (registros de producción, etc.)? | Seleccione
| Consumo/s de la/s fuente/s de energía: ¿presenta registros originales de consumos (consumos medidos, registros de horas de uso, volumen de producción, etc.)? | Seleccione |  | - Consumo/s de la/s fuente/s de energía: registros originales de consumos (consumos medidos, registros de horas de uso, volumen de producción, etc.). Planillas electrónicas de procesamiento de datos originales de consumos, planillas electrónicas con los cálculos de ahorros energéticos y económicos con las fórmulas a la vista, etc.
| Consumo/s de la/s fuente/s de energía: ¿presenta planillas electrónicas de procesamiento de datos originales de consumos, planillas electrónicas con los cálculos de ahorros energéticos y económicos con las fórmulas a la vista, etc.? | Seleccione
| Muestreo (en caso que se realice): ¿presenta toda la documentación necesaria para acreditar que este es representativo de la cantidad y tipos de equipos y que fue realizado acorde a la guía de aplicación brindada por EVO al respecto, utilizando preferentemente la versión vigente al momento de realizar dicho muestreo (la versión vigente en Mayo 2020 es “Uncertainty Assessment for IPMPV”, July 2019, EVO 10100:2019) o en su defecto acorde al Apéndice B “Incertidumbre” del Protocolo Internacional de Medida y Verificación, Volumen 1, EVO 10000 – 1:2010 (Es)? | Seleccione |  | - Muestreo (en caso que se realice): toda la documentación necesaria para acreditar que este es representativo de la cantidad y tipos de equipos y que fue realizado acorde a la guía de aplicación brindada por EVO al respecto, utilizando preferentemente la versión vigente al momento de realizar dicho muestreo (la versión vigente en Mayo 2020 es “Uncertainty Assessment for IPMPV”, July 2019, EVO 10100:2019) o en su defecto acorde al Apéndice B “Incertidumbre” del Protocolo Internacional de Medida y Verificación, Volumen 1, EVO 10000 – 1:2010 (Es).
Escenario de MMEE | Caracterización del escenario: ¿presenta documentos de referencia de especificaciones de los equipos instalados (potencias, eficiencias, vida útil, etc.)? | Seleccione |  | - Caracterización del escenario: Ídem que para escenario de referencia.
| Caracterización del escenario: si plantea una expansión de la producción, ¿presenta datos comprobables del incremento (registros de producción, etc.)? | Seleccione
| Consumo/s de la/s fuente/s de energía: ¿presenta registros originales de consumos (consumos medidos, registros de horas de uso, volumen de producción, etc.)? | Seleccione |  | - Consumo/s de la/s fuente/s de energía: Ídem que para escenario de referencia.
| Consumo/s de la/s fuente/s de energía: ¿presenta planillas electrónicas de procesamiento de datos originales de consumos, planillas electrónicas con los cálculos de ahorros energéticos y económicos con las fórmulas a la vista, etc.? | Seleccione
| Muestreo (en caso que se realice): ¿presenta toda la documentación necesaria para acreditar que este es representativo de la cantidad y tipos de equipos y que fue realizado acorde a la guía de aplicación brindada por EVO al respecto, utilizando preferentemente la versión vigente al momento de realizar dicho muestreo (la versión vigente en Mayo 2020 es “Uncertainty Assessment for IPMPV”, July 2019, EVO 10100:2019) o en su defecto acorde al Apéndice B “Incertidumbre” del Protocolo Internacional de Medida y Verificación, Volumen 1, EVO 10000 – 1:2010 (Es)? | Seleccione |  | - Muestreo (en caso que se realice): Ídem que para escenario de referencia.
Fecha de inicio de operación | ¿Presenta las referencias requeridas para respaldar la fecha de inicio de operación indicada en el formulario de postulación? | Seleccione |  | Registros de planta o de terceras partes de puesta en operación. Si no hay evidencias confiables de la fecha de puesta en operación de una medida, se debe tomar como fecha de inicio, la de la última factura que se disponga, entendiendo que este criterio es conservador (fecha previa al inicio de operación). Si la implantación de una medida conlleva un período de tiempo sustancial, ej.: el recambio de muchas luminarias, se tomará como fecha de puesta en operación la de la última instalación del proyecto. Importante: asegúrese que la fecha indicada en el formulario de postulación coincide con la referencia presentada.
Vida útil de la medida | ¿Presenta las referencias requeridas para respaldar la vida útil de la medida indicada en el formulario de postulación? | Seleccione |  | Documentación comprobable de la vida útil de la medida (ej.: especificaciones del equipo, ensayos de laboratorios reconocidos, etc.). Para las MMEE cuya vida útil sea la remanente de un equipo en uso (por ejemplo: cuando se instalan variadores de velocidad en equipos ya en uso), documentación que demuestre la vida útil remanente de los equipos. Si para equipos distintos de lámparas/luminarias LED, utiliza una vida útil superior a la máxima reconocida por el MIEM Para lámparas/luminarias LED, no se aceptarán vidas útiles mayores a las reconocidas por el MIEM. Si la vida útil del equipo, tomada de documentación comprobable, es menor a la máxima reconocida por el MIEM, debe usar la del equipo. Importante: asegúrese que la vida útil indicada en el formulario de postulación coincide con la referencia presentada.
Inversión | ¿Presenta todas las referencias requeridas para respaldar el monto total de la inversión indicado en el formulario de postulación? | Seleccione |  | Todas las facturas de la medida implementada que permitan verificar el valor de la inversión total indicado en el formulario de postulación. Los Contribuyentes deben indicar el/los valor/es sin IVA de la/s factura/s (sub-total). Los no Contribuyentes, deben indicar el valor total de la/S factura/s (valor final). Alternativamente, y en particular para los casos en que la inversión sea extendida en el tiempo y/o se cuente con numerosas facturas, se puede presentar un informe certificado por contador público que avale por lo menos: el monto total de la inversión, el período de las facturas y el detalle de las inversiones (ej.: maquinaria, obra civil, mano de obra*, TdC, etc.). No obstante, el MIEM se reserva el derecho de solicitar alguna o todas las facturas en los procesos de auditoría y control del proyecto presentado. En caso de tener más de una factura, se debe presentar, además, una planilla electrónica (en formato digital) con las fórmulas a la vista que muestre como cada monto aporta al total invertido. De ser facturas en moneda extranjera se debe indicar el Tipo de Cambio (TdC) usado en la conversión, el cual debe corresponder al del día hábil anterior a la fecha de la factura, interbancario comprador billete del Banco Central del Uruguay). En el caso de MMEE distribuidas, las inversiones deben indicarse por local o instalación, prorrateada según corresponda. *Aclaración: i) para medidas tecnológicas, la inversión en mano de obra refiere exclusivamente a mano de obra contratada directamente involucrada en la construcción y/o instalación de la medida; ii) para medidas operativas, se podrá considerar como inversión la mano de obra interna y/o externa utilizada para el diseño e implementación de la medida, debidamente justificada y respaldada con evidencias. En ninguno de los casos, se considerará una inversión en mano de obra, aquella asociada a la inspección y/o seguimiento de la operación de una medida. En todo caso, estos pueden ser considerados como costos derivados de la medida.Importante: asegúrese que el monto total de la inversión indicado en el formulario de postulación coincide con la/s referencia/s presentada/s.
Condición de Eficiencia Energética > 1 | Si aplica, ¿presenta la documentación requerida? | Seleccione |  | Documento elaborado por el postulante que permita verificar que, al considerar otros beneficios, la relación INV / Beneficio total < 1 y todas las referencias para avalar dicha información ej.: registros de mejora en productividad, reducción de costos de mantenimiento u operativos, mejora tarifaria, beneficios de COMAP, etc.
Otros requisitos para los documentos de referencia | - ¿Los documentos de referencia están claramente identificados en la hoja “Referencias MMEE” del Formulario? | Seleccione |  | Acorde a la hoja "Referencia MMEE" del formulario: "Todos los documentos adjuntos deben estar claramente identificados a continuación. Documentos no identificados aquí, no serán tenidos en cuenta en la evaluación."
| - ¿Se presentan evidencias de los datos originales utilizados para obtener las correlaciones, cálculos, etc.? | Seleccione |  | Acorde a las bases de la convocatoria: "Para las MMEE, se deben presentar evidencias de los datos originales utilizados para obtener las correlaciones, cálculos, etc. Es fundamental que se indique la trazabilidad de los datos de modo claro y conciso, para su revisión por parte de los técnicos del MIEM. Toda planilla electrónica que se entregue debe tener las fórmulas a la vista a fin de permitir la revisión por parte de los técnicos del MIEM."
| - ¿Todas las planillas electrónicas entregadas tienen las fórmulas a la vista? | Seleccione
Final de esta hoja

## MMEEx_con IPMVP
CEE 2022 - LISTA DE AUTO CHEQUEO DE LA POSTULACIÓN
MMEE CON IPMVP | Copie y complete esta hoja tantas veces como cantidad de MMEE con IPMVP presente en su postulación.
Instrucciones: debe completar todo la lista seleccionando la respuesta que corresponda en la columna ("SI/NO/No aplica"). Si lo desea, puede incluir comentarios en la columna correspondiente. |  |  |  |  | Seleccione
Importante: este documento debe incluirse en los documentos de referencia, en formato Excel y PDF firmado. |  |  |  |  | SI
NO
No aplica
| Nº MMEE o instalación (MMEE distribuida) | Nombre de la MMEE
MMEE |  |  |  | Asegúrese que en N° y el nombre de la MMEE coincidan con los del formulario de postulación
Requisitos para MMEE con IPMVP |  | SI/ NO / No aplica | Comentarios (si desea) | Requisitos de la convocatoria (bases y todos los documentos anexos) y de la versión vigente del Protocolo IPMPV (si aplica)
A. ¿MMEE con ahorros totales de energía (sin ponderar) mayores o iguales a 400 tep? |  | Seleccione |  | Para medidas con ahorros totales de energía (sin ponderar) iguales o mayores a 400 tep, la adopción del IPMVP es obligatoria. Para el resto es opcional.
B. Formulario/Hoja "MMEE": ¿datos completos y coherentes con Reporte M&V anual y documentos de referencia? |  | Seleccione |  | ---
C. Requisitos para el Plan de M&V
¿Plan de M&V elaborado ex ante de la fecha de inicio de operación de la MMEE? |  | Seleccione |  | - Sólo para MMEE con ahorros totales de energía (sin ponderar) mayores o iguales a 400 tep y menores a 500 tep se aceptan Planes de M&V elaborados luego del inicio de operación de la MMEE (ex post), siempre y cuando se reconstruya fehacientemente la línea de base. - MMEE con ahorros totales de energía (sin ponderar) menores a 400 tep y mayores a 500 tep: sólo se aceptan Planes de M&V elaborados ex ante.
Requisitos acorde a "IPMVP Conceptos Básicos 2016 Criterios de Adherencia", Mayo 2016, Versión en Español, disponible en el sitio web de EVO
1. Descripción de la instalación y el proyecto | ¿La descripción general del proyecto es adecuada y clara? | Seleccione |  | ~Proveer una descripción general de la instalación y el proyecto propuesto junto con una lista de las medidas que son incluidas como parte del proyecto ~Proveer referencia a los reportes de auditoria energética u otros análisis usados para definir el alcance del proyecto
| ¿Los documentos de análisis y diseño del proyecto fueron incluidos como referencia? | Seleccione
2. Objeto de la MCE | ¿La descripción de la MMEE es clara? | Seleccione |  | ~Describir la MMEE, su objetivo y cómo serán alcanzados los ahorros
| ¿La descripción de los ahorros es clara? | Seleccione
3. Opción IPMVP seleccionada & frontera de medida | ¿Son apropiados y correctos la versión del IPMVP y la opción de M&V usada? | Seleccione |  | ~Especificar la opción IPVMP escogida (Numero de versión y Numero de Volumen) ~Identificar la frontera de medición para la determinación de los ahorros ~Describir la naturaleza de los efectos interactivos más allá de la frontera de medición junto con los posibles efectos y acciones a tomar, si aplican
| ¿La frontera de medición es claramente identificada? | Seleccione
| ¿Los efectos interactivos han sido cuantificados? | Seleccione
| ¿Las actividades de M&V son acordes con la Opción de M&V declarada? | Seleccione
4. Uso, condiciones y periodo de línea base | Identificación del periodo de línea base (i.e. fechas de inicio y final, etc.) | Seleccione |  | ~Identificar el periodo de línea base ~Identificar e incluir datos de consumo de energía para el periodo de línea base ~Identificar e incluir datos operacionales que coincidan con el periodo de línea base ~Identificar e incluir factores estáticos que puedan afectar los datos de consumo de energía para el periodo de línea base
| Identificación de la condición actual de los equipos | Seleccione
| ¿Fueron incluidos los consumos de energía requeridos de línea base? | Seleccione
| ¿Fueron incluidas las variables independientes y los datos operacionales requeridos? | Seleccione
| ¿Los factores estáticos coinciden con los datos de energía identificados? | Seleccione
5. Periodo de reporte | ¿La descripción especifica del periodo de reporte fue incluida? | Seleccione |  | ~Identificar el periodo de reporte
| Si el periodo de reporte es un periodo de tiempo, ¿las fechas de inicio y fin fueron claramente identificadas? | Seleccione
6. Bases para el ajuste | ¿Las bases para el ajuste están claramente definidas? | Seleccione |  | ~Declarar el conjunto de condiciones para las cuales las mediciones de energía serán ajustadas (Prospección, retrospección, encadenamiento) ~Describir anticipadamente las condiciones que afectan el uso de energía y qué datos y cálculos son requeridos para hacer los ajustes a la línea base ~Describir posibles eventos - esperados o inesperados - no directamente relacionados con las MMEE pero que afectan el uso de la energía y cómo su impacto puede ser determinado y cómo los ahorros serán ajustados basados en estos
| ¿Los ajustes rutinarios descritos están claramente identificados? | Seleccione
| ¿Se presentan los ajustes no rutinarios y los datos requeridos y metodología son claramente descritos? | Seleccione
| ¿Son razonables los datos requeridos y la metodología para ajustar el uso de energía? | Seleccione
7. Metodología de cálculo/Procedimientos de análisis | ¿Todos los análisis y procedimientos fueron clara y lógicamente descritos? | Seleccione |  | ~Especificar los procedimientos exactos de análisis de datos, algoritmos y suposiciones a ser usadas en cada informe de ahorros. Para cada modelo matemático usado, reporte todos los términos y rango de variables independientes sobre los cuales son válidos ~ Describir la metodología para calcular el uso de energía en el periodo de línea base ~ Describir cómo se harán los ajustes a la línea base (rutinarios y no rutinarios) ~Describir cómo se determinarán los ahorros (preferiblemente paso a paso) ~ Describir los análisis de error/incertidumbre y de parametrización realizados
| ¿La metodología que describe los ajustes de línea base fue claramente descrita? | Seleccione
| ¿La metodología para calcular los ahorros fue claramente descrita? | Seleccione
| ¿El análisis de error/incertidumbre fue claramente descrito? | Seleccione
| ¿El manejo de datos fue documentado apropiadamente y sigue las buenas prácticas de la ingeniería? | Seleccione
8. Precios de energía | ¿Los precios de energía y sus ajustes son claramente identificadas para cada unidad de energía? | Seleccione |  | ~Especificar los precios de energía que van a ser usados para valorar los ahorros y cómo y cuándo los precios serán ajustados si las tarifas de energía cambian en el futuro
| ¿Hay algún plan que describa cómo se ajustarán los precios anualmente? | Seleccione
9. Especificación de medidores | ¿La descripción de medidor incluye marca, modelo, y características generales? | Seleccione |  | ~ Para medidores diferentes a los de facturación, especificar: Características del medidor (precisión, resolución), procedimiento de comisionamiento, rutina de calibración, y métodos para manejar las pérdidas de datos
| ¿Los valores de escala, Unidades y % de precisión / resolución del medidor fueron incluidos? | Seleccione
| ¿El medidor es calibrado y comisionado? | Seleccione
| ¿Hay un plan implementado para mitigar la pérdida de datos? | Seleccione
10. Responsabilidad del Monitoreo | ¿Las responsabilidades sobre cada factor estático y variables independientes son claramente definidas? | Seleccione |  | ~Asignar responsabilidades de registro y reporte de los datos de energía, variables independientes y factores estáticos dentro de las fronteras de medición durante el periodo de reporte y cualquier otro requerimiento de registro de evidencias
| ¿Se describen los requerimientos de registro de evidencias? | Seleccione
11. Precisión Esperada | ¿Las fuentes de incertidumbre en los ahorros están identificadas? (¿Fuentes de error?) | Seleccione |  | ~Evaluar la precisión esperada asociada a la medición, la captura de datos, el muestreo y el análisis de datos ~ La evaluación debe incluir mediciones cualitativas y cualquier posible medición cuantitativa del nivel de incertidumbre en las mediciones y los ajustes a ser usados en los reportes de ahorros planeados
| ¿Se encuentra categorizada adecuadamente la incertidumbre en el muestreo, mediciones y los tipos de modelos usados? | Seleccione
| ¿La incertidumbre total es calculada? | Seleccione
12. Presupuesto | ¿Se identifican los costos de M&V incluyendo los costos de montaje, recolección y análisis de datos, y generación de reportes? ¿Son estos costos razonables (~3-20% del ahorro)? | Seleccione |  | ~Definir el presupuesto y recursos requeridos para la determinación de los ahorros, tanto para los costos iniciales como los costos durante el reporte
13. Formatos de reporte | ¿Los formatos de reporte son claramente descritos? | Seleccione |  | ~Especificar como serán reportados y documentados los resultados. Un ejemplo de cada reporte deberá ser incluido Nota importante: el formato del reporte debe cumplir con los requisitos de la sección 7.4 "Conceptos Básicos Protocolo Internacional de Medida y Verificaciòn del Desempeño - IPMVP", Setiembre 2017, EVO 10000 - 1:2016 (CO)
| ¿Se proveen los reportes de ejemplo? | Seleccione
14. Aseguramiento de la calidad | ¿Los pasos y procedimientos de aseguramiento y control de la calidad (QA/QC) están identificados? | Seleccione |  | ~Especificar los procedimientos de aseguramiento de la calidad que serán usados en los reportes de ahorro y los pasos intermedios de su preparación
| ¿Los procedimientos de reporte, documentación y aseguramiento de la calidad están implementados? | Seleccione
Requisitos acorde a "7.2 Requerimientos adicionales para el plan de M&V de Opción A acorde a "IPMVP Conceptos Básicos 2016 Criterios de Adherencia" (Mayo 2016)"
1. Justificación de estimaciones | ¿Las variables estimadas incluidas y su efecto en los ahorros están en un rango posible? | Seleccione |  | ~Identificar claramente las variables y sus valores. Reporte el rango de valores de ahorros posible de acuerdo a los parámetros estimados.
2. Inspecciones periódicas | ¿Las inspecciones periódicas están especificadas y programadas? | Seleccione |  | ~Especificar las inspecciones periódicas que deben ser desarrolladas durante el periodo de reporte para verificar que los equipos sigan en el lugar y operando como se supone
Requisitos acorde a "7.3 Requerimientos adicionales para el plan de M&V de Opción D acorde a "IPMVP Conceptos Básicos 2016 Criterios de Adherencia" (Mayo 2016)"
1. Identificación de software | ¿El nombre y versión del software de simulación son claramente reportados? | Seleccione |  | ~Reportar el nombre y versión del software de simulación usado para calcular los ahorros
2. Entradas / Salidas | ¿Se provee toda la información y datos de entrada y de salida? | Seleccione |  | ~Proveer copia de los archivos de entradas y salidas, y los archivos climáticos (o la identificación del archivo de clima) usados para la simulación, incluyendo cualquier post procesamiento, métodos y cálculos.
| ¿Los cálculos y hallazgos son correctos y claros? | Seleccione
3. Datos medidos | ¿El proceso de obtención de datos es claro? | Seleccione |  | ~Describir el proceso de obtención de datos medidos incluyendo los parámetros de entrada medidos y aquellos que fueron estimados ~Incluir resumen de la medición de datos
| ¿Los puntos de datos están documentados, ya sean estimados o reales? | Seleccione
4. Calibración | ¿Se provee una comparación entre el uso con las medidas facturadas suministradas? | Seleccione |  | ~Reportar los datos de energía y operación usados para la calibración incluyendo la precisión con la que los resultados de la simulación se ajustan con los datos de calibración
| ¿La precisión de la calibración es calculada y presentada? | Seleccione
5. Cambios Futuros | ¿Se listan y describen los cambios planeados y los posibles cambios no rutinarios? | Seleccione |  | ~Proveer una descripción del método para hacer los ajustes no rutinarios relevantes
| ¿Existe un plan especificado para abordar modificaciones necesarias o potenciales? | Seleccione
D. Requisitos para el Reporte de M&V
¿La finalización del período de reporte tiene menos de 180 días al momento de la postulación a los CEE? |  | Seleccione |  | La finalización del período reporte (con o sin adopción del IPMVP) no debe tener más de 180 días al momento de la postulación, salvo se presente la debida justificación técnica de que datos de períodos más antiguos continúan siendo válidos y representativos para su extrapolación a la vida útil de la medida.
Si el Plan de M&V fue elaborado ex post para esta convocatoria, el Reporte de M&V toma como referencia el “Formato y contenido del Informe de evaluación anual de cumplimiento de resultados” y adiciona, como mínimo la demás información indicada en el ítem 7.4 del IPMVP? |  | Seleccione |  | El Plan de M&V deba ser elaborado ex post para presentar a esta convocatoria, se debe tomar como referencia para el formato del reporte de M&V del Plan, el “Formato y contenido del Informe de evaluación anual de cumplimiento de resultados” y a este se incluya como mínimo la demás información indicada en el ítem 7.4 del IPMVP a efectos que el Reporte de M&V que se presente, haya sido elaborado acorde a ello.
¿El formato del Reporte de M&V es coherente con el establecido en el Plan de M&V? |  | Seleccione |  | Revisar numeral 13 de sección 7.1 arriba y sección 7.4 debajo.
¿E reporte esta fechado y firmado por el Certificador? |  | Seleccione |  | Los informes deben certificar la energía evitada (o ahorro de energía) en unidades energéticas, estar fechados y firmados por el Certificador involucrado.
Requisitos del numeral 7.4 (Reporte de M&V) de "Conceptos Básicos Protocolo Internacional de Medida y Verificaciòn del Desempeño - IPMVP", Setiembre 2017, EVO 10000 - 1:2016 (CO)"
¿El Reporte de M&V usa los procesos descriptos en el Plan de M&V? |  | Seleccione |  | El Reporte de M&V debe ser coherente con lo establecido en el Plan de M&V.
¿Incluye histórico del proyecto? |  | Seleccione |  | El reporte debe incluir como mínimo la siguiente información: - Histórico del proyecto - Descripción de la MMEE - Opción de M&V seleccionada para la MMEE o proyecto constante en el Plan de M&V - Fecha inicial y final del periodo demostrativo de ahorro - Actividades de M&V desarrolladas durante el periodo demostrativo de ahorro, incluyendo: - Inicio y final del tiempo para el periodo de medición - Datos de uso de energía - Datos para variables independientes y factores estáticos - Descripción de las actividades de inspección realizadas - Metodología de cálculo de los ahorros verificados - Descripción detallada del análisis de datos y metodología - Lista actualizada de suposiciones y fuente de lso datos usados para los cálculos - Detalle de cualquier ajuste de línea de base o de ahorros, incluyendo tanto ajustes de rutina como ajustes no rutinarios para dar cuenta de los cambios. - Detalles de los costos de energía usados para calcular los ahorros reportados - Presentación clara del ahorro verificado, ahorro de costos y la comparación con lso ahorros propuestos
¿Incluye descripción de la MMEE? |  | Seleccione
¿Incluye opción de M&V seleccionada para la MMEE o proyecto constante en el Plan de M&V? |  | Seleccione
¿Incluye fecha inicial y final del periodo demostrativo de ahorro? |  | Seleccione
¿Incluye inicio y final del tiempo para el periodo de reporte? |  | Seleccione
¿Incluye inicio y final del tiempo para el periodo de medición? |  | Seleccione
¿Incluye Datos de uso de energía? |  | Seleccione
¿Incluye datos para variables independientes y factores estáticos? |  | Seleccione
¿Incluye descripción de las actividades de inspección realizadas? |  | Seleccione
¿Incluye la metodología de cálculo de los ahorros verificados? |  | Seleccione
¿Incluye la descripción detallada del análisis de datos y metodología? |  | Seleccione
¿Incluye la lista actualizada de suposiciones y fuente de lso datos usados para los cálculos? |  | Seleccione
¿Incluye el detalle de cualquier ajuste de línea de base o de ahorros, incluyendo tanto ajustes de rutina como ajustes no rutinarios para dar cuenta de los cambios? |  | Seleccione
¿Incluye detalles de los costos de energía usados para calcular los ahorros reportados? |  | Seleccione
¿Incluye la presentación clara del ahorro verificado, ahorro de costos y la comparación con los ahorros propuestos? |  | Seleccione
C. Requisitos de documentación de referencia a presentar acorde a "Anexo 4: Referencias MMEE" de las bases de la convocatoria
Escenario de línea de base | Caracterización del escenario: ¿presenta documentos de referencia de especificaciones de los equipos instalados (potencias, eficiencias, vida útil, etc.)? | Seleccione |  | - Caracterización del escenario: especificaciones de los equipos instalados (potencias, eficiencias, vida útil, etc.), evidencias de años de uso (registros de puesta en operación, de compra, de uso, etc.). En los casos que se planteen escenarios "business as usual" (BAU), datos de mercado, práctica común, características de los equipos que se instalarían (especificaciones de fabricantes: potencia, eficiencia, etc.), años de uso. En los casos de expansión de la producción datos comprobables del incremento (registros de producción, etc.)
| Caracterización del escenario: ¿presenta documentos de referencia que evidencien los años de uso de los equipos (registros de puesta en operación, de compra, de uso, etc.). ? | Seleccione
| Caracterización del escenario: si plantea un escenario "business as usual" (BAU), ¿presenta datos de mercado, práctica común, características de los equipos que se instalarían (especificaciones de fabricantes: potencia, eficiencia, etc.), años de uso? | Seleccione
| Caracterización del escenario: si plantea una expansión de la producción, ¿presenta datos comprobables del incremento (registros de producción, etc.)? | Seleccione
| Consumo/s de la/s fuente/s de energía: ¿presenta registros originales de consumos (consumos medidos, registros de horas de uso, volumen de producción, etc.)? | Seleccione |  | - Consumo/s de la/s fuente/s de energía: registros originales de consumos (consumos medidos, registros de horas de uso, volumen de producción, etc.). Planillas electrónicas de procesamiento de datos originales de consumos, planillas electrónicas con los cálculos de ahorros energéticos y económicos con las fórmulas a la vista, etc.
| Consumo/s de la/s fuente/s de energía: ¿presenta planillas electrónicas de procesamiento de datos originales de consumos, planillas electrónicas con los cálculos de ahorros energéticos y económicos con las fórmulas a la vista, etc.? | Seleccione
| Muestreo (en caso que se realice): ¿presenta toda la documentación necesaria para acreditar que este es representativo de la cantidad y tipos de equipos y que fue realizado acorde a la guía de aplicación brindada por EVO al respecto, utilizando preferentemente la versión vigente al momento de realizar dicho muestreo (la versión vigente en Mayo 2020 es “Uncertainty Assessment for IPMPV”, July 2019, EVO 10100:2019) o en su defecto acorde al Apéndice B “Incertidumbre” del Protocolo Internacional de Medida y Verificación, Volumen 1, EVO 10000 – 1:2010 (Es)? | Seleccione |  | - Muestreo (en caso que se realice): toda la documentación necesaria para acreditar que este es representativo de la cantidad y tipos de equipos y que fue realizado acorde a la guía de aplicación brindada por EVO al respecto, utilizando preferentemente la versión vigente al momento de realizar dicho muestreo (la versión vigente en Mayo 2020 es “Uncertainty Assessment for IPMPV”, July 2019, EVO 10100:2019) o en su defecto acorde al Apéndice B “Incertidumbre” del Protocolo Internacional de Medida y Verificación, Volumen 1, EVO 10000 – 1:2010 (Es).
Escenario de MMEE | Caracterización del escenario: ¿presenta documentos de referencia de especificaciones de los equipos instalados (potencias, eficiencias, vida útil, etc.)? | Seleccione |  | - Caracterización del escenario: Ídem que para escenario de referencia.
| Caracterización del escenario: si plantea una expansión de la producción, ¿presenta datos comprobables del incremento (registros de producción, etc.)? | Seleccione
| Consumo/s de la/s fuente/s de energía: ¿presenta registros originales de consumos (consumos medidos, registros de horas de uso, volumen de producción, etc.)? | Seleccione |  | - Consumo/s de la/s fuente/s de energía: Ídem que para escenario de referencia.
| Consumo/s de la/s fuente/s de energía: ¿presenta planillas electrónicas de procesamiento de datos originales de consumos, planillas electrónicas con los cálculos de ahorros energéticos y económicos con las fórmulas a la vista, etc.? | Seleccione
| Muestreo (en caso que se realice): ¿presenta toda la documentación necesaria para acreditar que este es representativo de la cantidad y tipos de equipos y que fue realizado acorde a la guía de aplicación brindada por EVO al respecto, utilizando preferentemente la versión vigente al momento de realizar dicho muestreo (la versión vigente en Mayo 2020 es “Uncertainty Assessment for IPMPV”, July 2019, EVO 10100:2019) o en su defecto acorde al Apéndice B “Incertidumbre” del Protocolo Internacional de Medida y Verificación, Volumen 1, EVO 10000 – 1:2010 (Es)? | Seleccione |  | - Muestreo (en caso que se realice): Ídem que para escenario de referencia.
Fecha de inicio de operación | ¿Presenta las referencias requeridas para respaldar la fecha de inicio de operación indicada en el formulario de postulación? | Seleccione |  | Registros de planta o de terceras partes de puesta en operación. Si no hay evidencias confiables de la fecha de puesta en operación de una medida, se debe tomar como fecha de inicio, la de la última factura que se disponga, entendiendo que este criterio es conservador (fecha previa al inicio de operación). Si la implantación de una medida conlleva un período de tiempo sustancial, ej.: el recambio de muchas luminarias, se tomará como fecha de puesta en operación la de la última instalación del proyecto. Importante: asegúrese que la fecha indicada en el formulario de postulación coincide con la referencia presentada.
Vida útil de la medida | ¿Presenta las referencias requeridas para respaldar la vida útil de la medida indicada en el formulario de postulación? | Seleccione |  | Documentación comprobable de la vida útil de la medida (ej.: especificaciones del equipo, ensayos de laboratorios reconocidos, etc.). Para las MMEE cuya vida útil sea la remanente de un equipo en uso (por ejemplo: cuando se instalan variadores de velocidad en equipos ya en uso), documentación que demuestre la vida útil remanente de los equipos. Si para equipos distintos de lámparas/luminarias LED, utiliza una vida útil superior a la máxima reconocida por el MIEM Para lámparas/luminarias LED, no se aceptarán vidas útiles mayores a las reconocidas por el MIEM. Si la vida útil del equipo, tomada de documentación comprobable, es menor a la máxima reconocida por el MIEM, debe usar la del equipo. Importante: asegúrese que la vida útil indicada en el formulario de postulación coincide con la referencia presentada.
Inversión | ¿Presenta todas las referencias requeridas para respaldar el monto total de la inversión indicado en el formulario de postulación? | Seleccione |  | Todas las facturas de la medida implementada que permitan verificar el valor de la inversión total indicado en el formulario de postulación. Los Contribuyentes deben indicar el/los valor/es sin IVA de la/s factura/s (sub-total). Los no Contribuyentes, deben indicar el valor total de la/S factura/s (valor final). Alternativamente, y en particular para los casos en que la inversión sea extendida en el tiempo y/o se cuente con numerosas facturas, se puede presentar un informe certificado por contador público que avale por lo menos: el monto total de la inversión, el período de las facturas y el detalle de las inversiones (ej.: maquinaria, obra civil, mano de obra*, TdC, etc.). No obstante, el MIEM se reserva el derecho de solicitar alguna o todas las facturas en los procesos de auditoría y control del proyecto presentado. En caso de tener más de una factura, se debe presentar, además, una planilla electrónica (en formato digital) con las fórmulas a la vista que muestre como cada monto aporta al total invertido. De ser facturas en moneda extranjera se debe indicar el Tipo de Cambio (TdC) usado en la conversión, el cual debe corresponder al del día hábil anterior a la fecha de la factura, interbancario comprador billete del Banco Central del Uruguay). En el caso de MMEE distribuidas, las inversiones deben indicarse por local o instalación, prorrateada según corresponda. *Aclaración: i) para medidas tecnológicas, la inversión en mano de obra refiere exclusivamente a mano de obra contratada directamente involucrada en la construcción y/o instalación de la medida; ii) para medidas operativas, se podrá considerar como inversión la mano de obra interna y/o externa utilizada para el diseño e implementación de la medida, debidamente justificada y respaldada con evidencias. En ninguno de los casos, se considerará una inversión en mano de obra, aquella asociada a la inspección y/o seguimiento de la operación de una medida. En todo caso, estos pueden ser considerados como costos derivados de la medida.Importante: asegúrese que el monto total de la inversión indicado en el formulario de postulación coincide con la/s referencia/s presentada/s.
Condición de Eficiencia Energética > 1 | Si aplica, ¿presenta la documentación requerida? | Seleccione |  | Documento elaborado por el postulante que permita verificar que, al considerar otros beneficios, la relación INV / Beneficio total < 1 y todas las referencias para avalar dicha información ej.: registros de mejora en productividad, reducción de costos de mantenimiento u operativos, mejora tarifaria, beneficios de COMAP, etc.
Otros requisitos para los documentos de referencia | - ¿Los documentos de referencia están claramente identificados en la hoja “Referencias MMEE” del Formulario? | Seleccione |  | Acorde a la hoja "Referencia MMEE" del formulario: "Todos los documentos adjuntos deben estar claramente identificados a continuación. Documentos no identificados aquí, no serán tenidos en cuenta en la evaluación."
| - ¿Se presentan evidencias de los datos originales utilizados para obtener las correlaciones, cálculos, etc.? | Seleccione |  | Acorde a las bases de la convocatoria: "Para las MMEE, se deben presentar evidencias de los datos originales utilizados para obtener las correlaciones, cálculos, etc. Es fundamental que se indique la trazabilidad de los datos de modo claro y conciso, para su revisión por parte de los técnicos del MIEM. Toda planilla electrónica que se entregue debe tener las fórmulas a la vista a fin de permitir la revisión por parte de los técnicos del MIEM."
| - ¿Todas las planillas electrónicas entregadas tienen las fórmulas a la vista? | Seleccione
Final de esta hoja