CEE 2024 - Informe de evaluación anual de cumplimiento de resultados

Importante:

No modifique el formato del presente documento. Todos los puntos son de llenado obligatorio.

Presente un Informe por Medida de eficiencia energética (MMEE) individual o distribuida.

Este cuadro y las instrucciones en letra gris cursiva pueden eliminarse una vez completado el informe.

En aquellos casos que el Plan de M&V haya sido elaborado ex post para presentar a esta convocatoria, puede tomar como referencia para el Reporte de M&V del Plan, el presente formato e incluir como mínimo la demás información indicada en la versión del IPMVP que corresponda.

| Razón Social de la empresa/institución | Indique el nombre |
| --- | --- |
| Nombre de o las instalaciones | Indique el nombre o identificación |
| Fecha del informe | Indique día/mes/año |

# Nombre de la MMEE

Ingresar un nombre breve para la medida (ej.: paneles solares para agua caliente sanitaria, cambio de compresor, etc.). Este nombre debe coincidir con el indicado en el Formulario de postulación a la presente convocatoria y el de cualquier otra convocatoria de EE a la que haya sido presentada previamente (ej.: Beneficio para Industrias eficientes, Línea de Asistencia para Eficiencia Energética, Premio Nacional de Eficiencia Energética, etc.).

>> Escriba a partir de aquí

# Objetivos de la MMEE

Explicar brevemente el o los objetivos de la medida, indicando, si aplica, aspectos no necesariamente vinculados a la energía, por ejemplo: reducción del consumo de agua, recambio tecnológico, mejora de productividad, responsabilidad social empresarial, etc.

>> Escriba a partir de aquí

# Escenario de referencia o línea de base

## Caracterización de este escenario

Describir este escenario, incluyendo el o los equipos reemplazados o que serían instalados bajo un escenario "business as usual" (BAU), potencia, eficiencia, años de uso, condiciones de uso, etc.

El escenario BAU debe plantearse si, por ejemplo: i) un equipo llegó al final de su vida útil; ii) una expansión de la producción o mejora del confort; iii) un proyecto nuevo, etc. En los dos primeros casos, no es aceptable asumir que se comprarían equipos nuevos de las mismas características de los ya operativos a no ser que se justifique fehacientemente que equipos nuevos de iguales características están disponibles en el mercado.

>> Escriba a partir de aquí

## Período de línea de base

Indicar el período utilizado y justificar por qué representa un ciclo normal, desestacionalizado, de funcionamiento de la instalación.

>> Escriba a partir de aquí

## Consumo/s de la/s fuente/s de energía

Describir cómo fue determinado el consumo de energía en la línea de base.

Si el consumo fue estimado, indique: los parámetros utilizados (potencias, horas de uso, volumen de producción, regresiones, etc.) y los documentos usados como referencias (ej.: especificaciones de/los equipo/s, registros de operación, etc.), el método de cálculo y el resultado obtenido.

Si el consumo fue medido, describa: el método y el equipo de medición utilizado, y el resultado obtenido. Indique los documentos de referencia para verificar estas informaciones.

>> Escriba a partir de aquí

# Escenario de la MMEE

## Caracterización de este escenario

Describir este escenario incluyendo, el/los equipo/s nuevos instalados (potencia, eficiencia, condiciones de uso, etc.) o las medidas operativas implementadas.

>> Escriba a partir de aquí

## Período de reporte

Indicar el período utilizado y justificar por qué representa un ciclo normal, desestacionalizado, de funcionamiento de la instalación.

La finalización del período reporte (con o sin adopción del IPMVP) no debe tener más de 180 días al momento de la postulación, salvo se presente la debida justificación técnica de que datos de períodos más antiguos continúan siendo válidos y representativos para su extrapolación a la vida útil de la medida.

>> Escriba a partir de aquí

## Consumo de la/s fuente/s de energía

Describir cómo fue determinado el consumo de energía en el período de reporte.

Si el consumo fue estimado, indique: los parámetros utilizados (potencias, horas de uso, volumen de producción, regresiones, etc.) y los documentos usados como referencias (ej.: especificaciones de/los equipo/s, registros de operación, etc.), el método de cálculo y el resultado obtenido.

Si el consumo fue medido, describa: el método y el equipo de medición utilizado, y el resultado obtenido. Indique los documentos de referencia para verificar estas informaciones.

Si los datos medidos y estimados en el período de reporte tienen más de 180 días, se debe justificar técnicamente que continúan siendo válidos y son representativos para su extrapolación a la vida útil de la medida.

>> Escriba a partir de aquí

## Mantenimiento de las condiciones

Justificar que el escenario de la MMEE no empeora las condiciones de trabajo, calidad o confort del escenario de referencia (salvo debida justificación técnica). Por ejemplo, en los proyectos de iluminación, presentar un estudio lumínico que respalde el recambio.

>> Escriba a partir de aquí

## Fecha de inicio de operación

Indique la fecha (dd/mm/aaaa) y qué referencia fue utilizada como evidencia (registros de puesta en operación, etc.).

>> Escriba a partir de aquí

## Precios de la/s fuente/s de energía

Indicar los precios utilizados y sus referencias.

>> Escriba a partir de aquí

## Ajustes

Si se aplicó algún ajuste al período de referencia, detallarlo y explicar el cambio de las condiciones desde el período de referencia que condujeron a dicho ajuste.

>> Escriba a partir de aquí

## Detalles de medición

Especificar:

- Si se utilizaron los medidores de facturación de energía para medir los consumos de línea base y/o período de reporte

- Si no se utilizaron los medidores de facturación de energía, describir:

- Especificaciones del o los medidores, incluyendo: tipo, marca, modelo, así como el rango, resolución, exactitud y precisión de las lecturas (adjuntar especificaciones)

- Requisitos, procedimientos y planes de calibración/verificación de medidores, y fechas de calibraciones/verificaciones. Adjuntar certificados de calibración/verificación. Si no presenta certificados de calibración/verificación, justificación técnica que avale que los medidores no requieren calibración/verificación y documentación de terceras partes que respalde esto (especificaciones de equipos o notas de entidades calibradoras/verificadoras o fabricantes).

>> Escriba a partir de aquí

## Ahorros energéticos y monetarios:

Presentar el ahorro obtenido en unidades energéticas (tep/año y tep) y monetarias (UYU/año).

Si presentó un Plan de M&V, el ahorro energético debe presentarse con su consiguiente incertidumbre, calculada acorde a lo establecido en el Plan de M&V.

| Ahorro energético (tep/año) |  |
| --- | --- |
| Ahorros totales de energía (en la vida útil de la medida, sin ponderar), (tep) |  |
| Ahorro monetario (UYU/año) |  |

| Firma del Certificador |  |
| --- | --- |
| Aclaración de firma |  |
| Fecha |  |