## PCI_ponderados
PODERES CALORÍFICOS INFERIORES
Valores ponderados por familia de productos (1)
| unidad | 2024
GLP(2) | kcal/kg | 10953
gasolina automotora(3) | kcal/l | 7830
gasoil(4) | kcal/l | 8599
fueloil(5) | kcal/l | 9334
no energético(6) | kcal/l | 9584
Notas:
1) Desde la elaboración del BEN2024 se comienza a utilizar un factor de conversión ponderado por familia de productos para el caso de derivados de petróleo
2) Incluye: supergas y propano.
3) Corresponde a gasolina automotora sin etanol. Incluye: nafta 97 premium y nafta 95 super.
4) Incluye: gasoil 10S, gasoil 50S, gasoil marino, gasoil antártico y gasoil UTE. En 2024 no se mezcló biodiésel.
5) Incluye: fueloil medio, fueloil pesado, fueloil UTE, fueloil papeleras, fueloil intermedio (IFO 380).
6) Incluye: hexano, aguarras, disan, solvente 1197, queroseno base insecticida, querosol, azufre, asfaltos cementos, asfaltos diluidos.
Unidades:
kcal: kilocalorías
l: litro
kg: kilogramos

## PCI_variables
PODERES CALORÍFICOS INFERIORES
Valores variables en la serie histórica
| unidad | 1965-96 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
aserrín, chips, residuos forestales (2) | kcal/kg | 2008: 2243; 2009: 2284.9071; 2010: 2361.2979; 2011: 2404.3588; 2012: 2372.0096; 2013: 2401.6079; 2014: 2436.7718; 2015: 2219; 2016: 2215; 2017: 2296; 2018: 2345; 2019: 2760; 2020: 2708; 2021: 2831; 2022: 2703; 2023: 2794; 2024: 2813
bagazo | kcal/kg | [10 empty] | 2350 | 2350 | 1800 | 1800 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769
butano desodorizado | kcal/l | 6244 | 6244 | 6244 | 6244 | 6253 | 6252 | 6352 | 6170 | 6237 | 6301 | 6189 | 6236 | 6119 | 6299.96 | 6166 | 5411 | 6146 | 6150 | 6196 | 6139 | 6112 | 6196 | 6121.5859 | 6154 | 6120 | 6128 | 6094 | 6118 | 6096
carbón mineral (15) | kcal/kg | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2740 | 2740 | 2740
fueloil medio (11) | kcal/l | 8362 | 8362 | 9339 | 9339 | 9117 | 9424 | 9399 | 9403 | 9437 | 9438 | 9519 | 9525 | 9467 | 9582.4134 | 9608 | 9576 | 9536 | 9593 | 9512 | 9382 | 10950 | 9546 | 9292.8791 | 9204 | 9188 | 9285 | 9156 | 9239 | 9266
fueloil intermedio (3) | kcal/l | 8549 | 9158 | 9346 | 9346 | 9490 | 9552 | 9484.4 | 9460 | 9478 | 9476 | 9489 | 9535 | 9578 | 9627.3922 | 9674 | 9463 | 9548 | 9532 | 9469 | 9462 | 10823 | 9504 | 9428.8936 | 9375 | 9267 | 9356 | 9197 | 9288 | 9354
fueloil pesado | kcal/l | 8691 | 8691 | 9447 | 9447 | 9601 | 9561 | 9533 | 9502 | 9526 | 9567 | 9691 | 9682 | 9621 | 9591.0087 | 9570 | 9644 | 9499 | 9638 | 9594 | 9597 | 11467 | 9599 | 9575.1247 | 9514 | 9401 | 9533 | 9257 | 9439 | 9459
fueloil UTE generación (12) | kcal/l | [7 empty] | 9504 | 9558 | 9542 | 9811 | 9798 | 9692 | 9715 | 9614 | 9557 | 9458 | 9492 | 9471 | 9515 | 10396 | 9459 | 9452 | 9452 | 9370 | 9472 | 9201 | 9299 | 9473
fueloil plantas de celulosa (14) | kcal/l | 2015: 9515; 2016: 10940; 2017: 9563; 2018: 9575; 2019: 9500; 2020: 9429; 2021: 9515; 2022: 9309; 2023: 9346; 2024: 9452
fueloil zona franca (4) | kcal/l | 2017: 9862; 2018: 9839; 2019: 9883
gasoil 10S (5) | kcal/l | 2014: 8569; 2015: 8584; 2016: 8557; 2017: 8569; 2018: 8615.9896; 2019: 8559; 2020: 8480; 2021: 8541; 2022: 8521; 2023: 8521; 2024: 8532
gasoil 50S* (5) | kcal/l | 2012: 8552; 2013: 8586; 2014: 8682; 2015: 8697; 2016: 8709; 2017: 8681; 2018: 8677.1388; 2019: 8625; 2020: 8562; 2021: 8583; 2022: 8554; 2023: 8551; 2024: 8591
| % mezcla | 2019: 5.15%; 2020: 5.14%; 2021: 4.07%; 2022: 0.7%; 2023: -; 2024: -
gasoil marino (5) | kcal/l | [9 empty] | 8691 | 8721 | 8694 | 8659 | 8661 | 8682 | 8661 | 8750 | 8730 | 8779 | 8796 | 8869 | 8818 | 8801.1851 | 8796 | 8719 | 8776 | 8724 | 8690 | 8686
gasolina aviación 100/130 | kcal/l | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 8183 | 7647 | 7657 | 7646 | 7645 | 7653 | 7651 | 7632 | 7621 | 7612.4979 | 7625 | 7473 | 7434 | 7581 | 7564 | 7582 | 7578 | 7564 | 7545.4839 | 7549 | 7542 | 7519 | 7486 | 7580 | 7547
gasolina premium 97 30S (6) | kcal/l | 2014: 7996; 2015: 8024; 2016: 8027; 2017: 7998; 2018: 7997.1282; 2019: 7939; 2020: 7904; 2021: 7863; 2022: 7860; 2023: 7849; 2024: 7865
gasolina super 95 30S (6) | kcal/l | 2014: 7952; 2015: 7969; 2016: 7918; 2017: 7954; 2018: 7889.645; 2019: 7854; 2020: 7847; 2021: 7797; 2022: 7788; 2023: 7774; 2024: 7823
licor negro (7) | kcal/kg | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 2789 | 3010 | 3010 | 3009 | 3000 | 3000 | 3000 | 3007 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 3016 | 3016 | 3017 | 3016 | 3162 | 3161
petróleo crudo | kcal/l | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 10216 | 8878 | 8794 | 8693 | 8703 | 8790 | 8719 | 8702 | 8732 | 8701.7719 | 8700 | 8877 | 8737 | 8749 | 8795 | 8717 | 9046 | 8795 | 8630.3454 | 8555 | 8457 | 8509 | 8416 | 8466 | 8524
propano | kcal/kg | 10990.1563 | 10990.1563 | 10990.1563 | 10990.1563 | 11040.53 | 11020.4878 | 11064.999 | 10992.6754 | 10971.1538 | 10993 | 11013.3955 | 10877 | 10974.764 | 10998 | 11073.0769 | 11057 | 10975.4179 | 10999.6126 | 10900.0192 | 10050 | 10992 | 10900 | 10980 | 10980 | 11000 | 10974 | 11000 | 11004 | 11017
queroseno | kcal/l | 8195 | 8195 | 8195 | 8195 | 8288 | 8307 | 8230 | 8249 | 8283 | 8256 | 8324 | 8295 | 8276 | 8304.6841 | 8258 | 8301 | 8282 | 8271 | 8322 | 8277 | 8361 | 8331 | 8298.0179 | 8293 | 8293 | 8281 | 8299 | 8313 | 8381
residuos industriales (13) | kcal/kg | 2011: 6700; 2012: 6549; 2013: 6954; 2014: 6876; 2015: 6280; 2016: 6295; 2017: 6810; 2018: 6542; 2019: 6319; 2020: 6732; 2021: 6932; 2022: 7048; 2023: 7482; 2024: 6946
solventes (8) | kcal/l | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 7687 | 7817 | 8018 | 8029 | 8054 | 8038 | 8012 | 8057.3118 | 8045 | 7943 | 7948 | 8013 | 7985 | 7939 | 7944 | 8033 | 7985.1006 | 7973 | 7993 | 8012 | 7948 | 7971 | 7954
supergás | kcal/kg | 11150 | 11150 | 11150 | 11150 | 10890 | 10890 | 10964 | 10923 | 10915 | 10908 | 10924 | 10931 | 10910 | 10933 | 10913 | 10913 | 10891 | 10878 | 10910 | 10930 | 10931 | 10910 | 10916 | 10916 | 10923 | 10912 | 10918 | 10927 | 10933
turbocombustible jet A1 | kcal/l | 8220 | 8220 | 8220 | 8216 | 8264 | 8296 | 8248.4 | 8267 | 8300 | 8290 | 8325 | 8297 | 8283 | 8320.6639 | 8349 | 8439 | 8488 | 8388 | 8387 | 8383 | 8435 | 8387 | 8309.0022 | 8290 | 8302 | 8327 | 8304 | 8296 | 8284
productos discontinuados (9)
| unidad | 1965-96 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | … | … | … | … | …
diésel oil | kcal/l | 8905 | 8905 | 9183 | 9183 | 8817 | 8882 | 9695 | 8834 | 8899 | 8946 | 9049 | 8850 | 8943 | 8850 | 8897 | 8939 | 8913 | 8693
fueloil especial | kcal/l | 1965-96: 8362; 1997: 8362; 1998: 9339; 1999: 9339; 2000: 9117; 2001: 8851; 2002: 8851; 2003: 8851; 2004: 8851; 2005: 8851
gasoil | kcal/l | 8655 | 8655 | 8655 | 8655 | 8655 | 8632 | 8613 | 8583 | 8638 | 8648 | 8656 | 8621 | 8594 | 8620.3479 | 8646 | 8577 | 8546 | 8685
gasolina 85 especial | kcal/l | 1965-96: 8000; 1997: 8000; 1998: 8000; 1999: 8000; 2000: 7557; 2001: 7600; 2002: 7520; 2003: 7562; 2004: 7599
gasolina 95 supra | kcal/l | 1965-96: 8239; 1997: 8239; 1998: 8239; 1999: 8239; 2000: 7736; 2001: 7678; 2002: 7642; 2003: 7770; 2004: 7932
gasolina ecosupra | kcal/l | 1965-96: 8232; 1997: 8419; 1998: 8419; 1999: 8419; 2000: 7877; 2001: 7867; 2002: 7884; 2003: 7916; 2004: 7990
gasolina especial 87 SP | kcal/l | 2004: 7706; 2005: 7656; 2006: 7720; 2007: 7717; 2008: 7652; 2009: 7626.7027; 2010: 7686; 2011: 7681; 2012: 7609
gasolina premium 97 SP | kcal/l | 2004: 8064; 2005: 7958; 2006: 7973; 2007: 7959; 2008: 7989; 2009: 7987.0344; 2010: 7986; 2011: 7996; 2012: 7973; 2013: 8011; 2014: 7996
gasolina super 95 SP | kcal/l | 2004: 7990; 2005: 7869; 2006: 7884; 2007: 7903; 2008: 7861; 2009: 7884.2285; 2010: 7922; 2011: 7889; 2012: 7885; 2013: 7935; 2014: 7952
nafta liviana | kcal/l | 1965-96: 7893; 1997: 7255; 1998: 7255; 1999: 7255; 2000: 8094; 2001: 7372; 2002: 7297.4; 2003: 7381; 2004: 7378; 2005: 7378
turbocombustible jet B | kcal/l | 8031 | 8031 | 8025 | 8025 | 8025 | 8129 | 8125 | 8125 | 8120 | 8189 | 8190 | 8148 | 8148 | 8148 | 8148 | 8148 | 8148
Notas:
1) Los datos de los productos gaseosos se obtienen por estimación, según la norma ASTM D3588, a presión atmosférica y 15,6 °C.
2) Promedio ponderado por las cantidades de cada tipo.
3) Promedio ponderado según las ventas. Incluye IFO 180 e IFO 380.
4) Fueloil consumido en zona franca, adquirido a través de un proveedor diferente a ANCAP. PCI estimado por MIEM.
5) Para el gasoil 50S, los parámetros informados corresponden a la mezcla de gasoil con biodiésel. El contenido promedio de biodiésel en gasoil 50S se informa para cada año,
en la propia tabla. El gasoil 10S y el gasoil marino no se comercializan con biodiésel.
6) Para las gasolinas automotoras los parámetros informados corresponden al combustible previo el agregado de bioetanol.
7) Promedio ponderado según el consumo en la industria. Expresado por kg de sólidos secos.
8) Promedio ponderado según las ventas. Incluye hexano, aguarrás, disán, solvente 1197, butano desodorizado, queroseno base insecticida y querosol.
9) Para consultar los poderes caloríficos inferiores de los productos discontinuados se debe utilizar el comando que aparece a la izquierda de la tabla.
10) La serie histórica se agrupa cada 5 años presentándose ocultos los resultados de años intermedios, los cuales se pueden desplegar utilizando los comandos que aparecen en la parte superior de la tabla.
11) El fueloil medio corresponde a fueloil calefacción.
12) Corresponde al fueloil utilizado por UTE para generación de energía eléctrica. Los valores hasta 2010 se reportan por ANCAP como "FUELOIL UTE" y posteroir a 2011 como "FUELOIL UTE MOTORES".
13) Promedio ponderado por las cantidades de cada tipo. (Neumàticos fuera de uso (NFU), Combustibles liquìdos alternativos (CLA), Aceites usados, Combustibles sólidos residuales (CSR))
14) Promedio ponderado por las ventas.
15) Se consumen diferentes tipos de carbón mineral y se considera el PCI de aquel con mayor consumo. Hasta 2021, el dato es teórico y constante. A partir de 2022, el dato es suministrado por el proveedor.
16) La serie histórica se agrupa cada 5 años presentándose ocultos los resultados de años intermedios, los cuales se pueden desplegar utilizando los comandos que aparecen en la parte superior de la tabla.
1 tep = 10.000.000 kcal
1 ktep = 1.000 tep = 10.000.000.000 kcal

## PCI_constantes
PODERES CALORÍFICOS INFERIORES
Valores constantes en la serie histórica
| unidad | valor
asfaltos | kcal/l | 9640
azufre líquido (1) | kcal/kg | 2182
biodiésel (2) | kcal/kg | 9500
bioetanol (2) | kcal/kg | 6400
coque de petróleo | kcal/kg | 9386
coque de petróleo importado | kcal/kg | 8000
carbón vegetal | kcal/kg | 7500
cáscara de arroz | kcal/kg | 2850
cáscara de girasol | kcal/kg | 3800
casullo de cebada (3) | kcal/kg | 3712
coque de carbón | kcal/kg | 6800
gas fuel | kcal/m3 | 11000
gas natural (4) | kcal/m3 | 8300
gases olorosos (3) | kcal/Nm3 | 2400
leña | kcal/kg | 2700
lubricantes | kcal/l | 9090
metanol (3) | kcal/kg | 3600
productos discontinuados (5)
| unidad | valor
gas manufacturado | kcal/m3 | 4140
gasolina aviación 80/86 | kcal/l | 7797
Notas:
1) Corresponde al calor de oxidación de S a SO2. El azufre líquido se incorporó como producto en 2013, con la puesta en marcha de la planta desulfurizadora.
2) Los biocombustibles se incorporaron al Balance energético desde 2010.
3) Productos incorporados desde 2007 en el Balance energético.
4) Para el gas natural, los datos están considerados en condiciones estándar (1 atm y 15°C).
5) Para consultar los poderes caloríficos inferiores de los productos discontinuados se debe utilizar el comando que aparece a la izquierda de la tabla.
6) El gas manufacturado se discontinuó desde 2006 y la gasolina aviación 80/86 desde 2000.
1 tep = 10.000.000 kcal
1 ktep = 1.000 tep = 10.000.000.000 kcal