## notas
SERIE: | carga máxima mensual de electricidad
UNIDADES: | MW y día del mes
PERIODICIDAD: | mensual
INICIO SERIE: | 1999-01-01
FUENTE: | UTE
SERIE: | carga mínima mensual de electricidad
UNIDADES: | MW y día del mes
PERIODICIDAD: | mensual
INICIO SERIE: | 1999-01-01
FUENTE: | UTE

## carga máx
ELECTRICIDAD - CARGA MAXIMA MENSUAL (MW)
año | mes | carga máxima (MW) | día del mes
1999 | 1 | 1165 | 26
1999 | 2 | 1152 | 24
1999 | 3 | 1169 | 23
1999 | 4 | 1190 | 16
1999 | 5 | 1252 | 31
1999 | 6 | 1339 | 29
1999 | 7 | 1349 | 6
1999 | 8 | 1336 | 16
1999 | 9 | 1217 | 10
1999 | 10 | 1240 | 5
1999 | 11 | 1164 | 30
1999 | 12 | 1209 | 21
2000 | 1 | 1218 | 25
2000 | 2 | 1225 | 10
2000 | 3 | 1209 | 15
2000 | 4 | 1199 | 5
2000 | 5 | 1292 | 31
2000 | 6 | 1366 | 22
2000 | 7 | 1463 | 19
2000 | 8 | 1371 | 3
2000 | 9 | 1350 | 14
2000 | 10 | 1224 | 3
2000 | 11 | 1170 | 21
2000 | 12 | 1209 | 22
2001 | 1 | 1294 | 22
2001 | 2 | 1259 | 21
2001 | 3 | 1296 | 15
2001 | 4 | 1217 | 18
2001 | 5 | 1295 | 16
2001 | 6 | 1390 | 21
2001 | 7 | 1459 | 27
2001 | 8 | 1262 | 7
2001 | 9 | 1298 | 4
2001 | 10 | 1214 | 2
2001 | 11 | 1189 | 20
2001 | 12 | 1223 | 28
2002 | 1 | 1225 | 23
2002 | 2 | 1246 | 27
2002 | 3 | 1252 | 14
2002 | 4 | 1215 | 29
2002 | 5 | 1255 | 21
2002 | 6 | 1411 | 25
2002 | 7 | 1409 | 10
2002 | 8 | 1320 | 1
2002 | 9 | 1266 | 2
2002 | 10 | 1117 | 21
2002 | 11 | 1110 | 14
2002 | 12 | 1141 | 27
2003 | 1 | 1166 | 30
2003 | 2 | 1152 | 26
2003 | 3 | 1144 | 7
2003 | 4 | 1148 | 30
2003 | 5 | 1238 | 8
2003 | 6 | 1303 | 9
2003 | 7 | 1368 | 10
2003 | 8 | 1344 | 6
2003 | 9 | 1328 | 16
2003 | 10 | 1169 | 3
2003 | 11 | 1148 | 26
2003 | 12 | 1216 | 30
2004 | 1 | 1235 | 21
2004 | 2 | 1223 | 10
2004 | 3 | 1214 | 29
2004 | 4 | 1199 | 1
2004 | 5 | 1344 | 19
2004 | 6 | 1389 | 22
2004 | 7 | 1449 | 15
2004 | 8 | 1367 | 9
2004 | 9 | 1334 | 8
2004 | 10 | 1241 | 4
2004 | 11 | 1203 | 11
2004 | 12 | 1231 | 30
2005 | 1 | 1244 | 4
2005 | 2 | 1260 | 23
2005 | 3 | 1212 | 4
2005 | 4 | 1320 | 29
2005 | 5 | 1355 | 25
2005 | 6 | 1415 | 21
2005 | 7 | 1485 | 21
2005 | 8 | 1409 | 31
2005 | 9 | 1426 | 14
2005 | 10 | 1288 | 4
2005 | 11 | 1294 | 22
2005 | 12 | 1278 | 29
2006 | 1 | 1277 | 9
2006 | 2 | 1293 | 17
2006 | 3 | 1289 | 13
2006 | 4 | 1275 | 4
2006 | 5 | 1352 | 24
2006 | 6 | 1342 | 28
2006 | 7 | 1388 | 31
2006 | 8 | 1409 | 1
2006 | 9 | 1385 | 4
2006 | 10 | 1278 | 4
2006 | 11 | 1241 | 14
2006 | 12 | 1307 | 29
2007 | 1 | 1293 | 24
2007 | 2 | 1299 | 1
2007 | 3 | 1307 | 22
2007 | 4 | 1353 | 19
2007 | 5 | 1524 | 29
2007 | 6 | 1535 | 27
2007 | 7 | 1654 | 25
2007 | 8 | 1616 | 3
2007 | 9 | 1406 | 25
2007 | 10 | 1362 | 12
2007 | 11 | 1324 | 14
2007 | 12 | 1354 | 21
2008 | 1 | 1347 | 8
2008 | 2 | 1340 | 21
2008 | 3 | 1280 | 25
2008 | 4 | 1314 | 14
2008 | 5 | 1410 | 29
2008 | 6 | 1481 | 24
2008 | 7 | 1431 | 4
2008 | 8 | 1456 | 5
2008 | 9 | 1433 | 5
2008 | 10 | 1336 | 1
2008 | 11 | 1335 | 25
2008 | 12 | 1294 | 8
2009 | 1 | 1307 | 22
2009 | 2 | 1316 | 18
2009 | 3 | 1292 | 26
2009 | 4 | 1285 | 30
2009 | 5 | 1394 | 14
2009 | 6 | 1537 | 24
2009 | 7 | 1684 | 23
2009 | 8 | 1524 | 19
2009 | 9 | 1491 | 9
2009 | 10 | 1453 | 1
2009 | 11 | 1344 | 12
2009 | 12 | 1367 | 22
2010 | 1 | 1400 | 28
2010 | 2 | 1427 | 11
2010 | 3 | 1391 | 10
2010 | 4 | 1389 | 29
2010 | 5 | 1456 | 31
2010 | 6 | 1554 | 21
2010 | 7 | 1662 | 15
2010 | 8 | 1698 | 3
2010 | 9 | 1568 | 2
2010 | 10 | 1379 | 1
2010 | 11 | 1364 | 17
2010 | 12 | 1475 | 23
2011 | 1 | 1469 | 25
2011 | 2 | 1477 | 3
2011 | 3 | 1447 | 22
2011 | 4 | 1407 | 13
2011 | 5 | 1526 | 26
2011 | 6 | 1694 | 27
2011 | 7 | 1745 | 4
2011 | 8 | 1738 | 1
2011 | 9 | 1645 | 1
2011 | 10 | 1459 | 3
2011 | 11 | 1468 | 29
2011 | 12 | 1494 | 21
2012 | 1 | 1579 | 10
2012 | 2 | 1642 | 16
2012 | 3 | 1492 | 7
2012 | 4 | 1486 | 26
2012 | 5 | 1451 | 14
2012 | 6 | 1679 | 7
2012 | 7 | 1742 | 26
2012 | 8 | 1629 | 1
2012 | 9 | 1622 | 25
2012 | 10 | 1497 | 3
2012 | 11 | 1508 | 7
2012 | 12 | 1522 | 5
2013 | 1 | 1650 | 31
2013 | 2 | 1696 | 1
2013 | 3 | 1460 | 7
2013 | 4 | 1456 | 25
2013 | 5 | 1627 | 17
2013 | 6 | 1808 | 20
2013 | 7 | 1918 | 22
2013 | 8 | 1833 | 26
2013 | 9 | 1793 | 17
2013 | 10 | 1564 | 1
2013 | 11 | 1494 | 14
2013 | 12 | 1839 | 30
2014 | 1 | 1734 | 17
2014 | 2 | 1653 | 5
2014 | 3 | 1487 | 27
2014 | 4 | 1527 | 4
2014 | 5 | 1754 | 27
2014 | 6 | 1792 | 20
2014 | 7 | 1822 | 28
2014 | 8 | 1797 | 27
2014 | 9 | 1586 | 2
2014 | 10 | 1596 | 27
2014 | 11 | 1549 | 18
2014 | 12 | 1665 | 29
2015 | 1 | 1774 | 27
2015 | 2 | 1675 | 23
2015 | 3 | 1610 | 10
2015 | 4 | 1471 | 10
2015 | 5 | 1601 | 7
2015 | 6 | 1877 | 23
2015 | 7 | 1883 | 21
2015 | 8 | 1704 | 19
2015 | 9 | 1726 | 11
2015 | 10 | 1612 | 2
2015 | 11 | 1488 | 10
2015 | 12 | 1747 | 28
2016 | 1 | 1727 | 22
2016 | 2 | 1862 | 12
2016 | 3 | 1624 | 17
2016 | 4 | 1751 | 28
2016 | 5 | 1854 | 19
2016 | 6 | 1940 | 8
2016 | 7 | 1964 | 20
2016 | 8 | 1915 | 3
2016 | 9 | 1880 | 6
2016 | 10 | 1614 | 19
2016 | 11 | 1560 | 15
2016 | 12 | 1745 | 22
2017 | 1 | 1879 | 30
2017 | 2 | 1846 | 24
2017 | 3 | 1840 | 2
2017 | 4 | 1550 | 26
2017 | 5 | 1788 | 31
2017 | 6 | 1908 | 20
2017 | 7 | 1916 | 17
2017 | 8 | 1780 | 21
2017 | 9 | 1665 | 11
2017 | 10 | 1615 | 12
2017 | 11 | 1614 | 15
2017 | 12 | 1872 | 29
2018 | 1 | 1952 | 11
2018 | 2 | 1997 | 8
2018 | 3 | 1666 | 2
2018 | 4 | 1768 | 11
2018 | 5 | 1775 | 23
2018 | 6 | 1978 | 25
2018 | 7 | 2063 | 23
2018 | 8 | 2028 | 1
2018 | 9 | 1753 | 1
2018 | 10 | 1675 | 1
2018 | 11 | 1664 | 22
2018 | 12 | 1799 | 27
2019 | 1 | 2121 | 29
2019 | 2 | 2036 | 21
2019 | 3 | 1815 | 7
2019 | 4 | 1604 | 2
2019 | 5 | 1789 | 30
2019 | 6 | 1871 | 27
2019 | 7 | 2009 | 4
2019 | 8 | 2034 | 13
2019 | 9 | 1963 | 5
2019 | 10 | 1734 | 15
2019 | 11 | 1774 | 21
2019 | 12 | 1923 | 11
2020 | 1 | 1800 | 20
2020 | 2 | 2088 | 6
2020 | 3 | 1680 | 2
2020 | 4 | 1445 | 13
2020 | 5 | 1700 | 26
2020 | 6 | 1924 | 30
2020 | 7 | 2074 | 14
2020 | 8 | 1944 | 20
2020 | 9 | 1986 | 1
2020 | 10 | 1660 | 5
2020 | 11 | 1715 | 24
2020 | 12 | 1740 | 10
2021 | 1 | 1883 | 25
2021 | 2 | 1630 | 26
2021 | 3 | 1722 | 2
2021 | 4 | 1526 | 8
2021 | 5 | 1782 | 24
2021 | 6 | 2128 | 28
2021 | 7 | 2095 | 28
2021 | 8 | 2025 | 4
2021 | 9 | 1718 | 7
2021 | 10 | 1672 | 28
2021 | 11 | 1759 | 22
2021 | 12 | 1948 | 30
2022 | 1 | 2193 | 14
2022 | 2 | 1728 | 2
2022 | 3 | 1672 | 17
2022 | 4 | 1575 | 29
2022 | 5 | 2009 | 31
2022 | 6 | 2104 | 2
2022 | 7 | 1990 | 19
2022 | 8 | 1960 | 18
2022 | 9 | 1804 | 2
2022 | 10 | 1656 | 11
2022 | 11 | 1832 | 30
2022 | 12 | 2242 | 9
2023 | 1 | 2029 | 20
2023 | 2 | 2169 | 13
2023 | 3 | 2213 | 14
2023 | 4 | 1661 | 18
2023 | 5 | 1806 | 29
2023 | 6 | 1988 | 19
2023 | 7 | 2085 | 19
2023 | 8 | 1926 | 28
2023 | 9 | 1927 | 5
2023 | 10 | 1731 | 31
2023 | 11 | 1701 | 1
2023 | 12 | 1824 | 12
2024 | 1 | 1942 | 31
2024 | 2 | 2201 | 9
2024 | 3 | 1752 | 1
2024 | 4 | 1698 | 29
2024 | 5 | 2042 | 27
2024 | 6 | 2103 | 4
2024 | 7 | 2289 | 9
2024 | 8 | 2120 | 12
2024 | 9 | 1939 | 5
2024 | 10 | 1713 | 30
2024 | 11 | 1792 | 16
2024 | 12 | 1811 | 12
2025 | 1 | 2197 | 17
2025 | 2 | 2365 | 10

## carga mín
ELECTRICIDAD - CARGA MINIMA MENSUAL (MW)
año | mes | carga mínima (MW) | día del mes
1999 | 1 | 529 | 7
1999 | 2 | 550 | 2
1999 | 3 | 596 | 22
1999 | 4 | 567 | 5
1999 | 5 | 575 | 3
1999 | 6 | 623 | 28
1999 | 7 | 588 | 12
1999 | 8 | 600 | 30
1999 | 9 | 589 | 27
1999 | 10 | 583 | 18
1999 | 11 | 502 | 7
1999 | 12 | 547 | 25
2000 | 1 | 489 | 1
2000 | 2 | 599 | 13
2000 | 3 | 556 | 19
2000 | 4 | 544 | 2
2000 | 5 | 484 | 14
2000 | 6 | 615 | 11
2000 | 7 | 655 | 2
2000 | 8 | 616 | 20
2000 | 9 | 567 | 24
2000 | 10 | 530 | 29
2000 | 11 | 528 | 6
2000 | 12 | 533 | 17
2001 | 1 | 531 | 1
2001 | 2 | 577 | 4
2001 | 3 | 599 | 25
2001 | 4 | 574 | 22
2001 | 5 | 571 | 1
2001 | 6 | 566 | 17
2001 | 7 | 590 | 8
2001 | 8 | 602 | 6
2001 | 9 | 550 | 23
2001 | 10 | 540 | 21
2001 | 11 | 220 | 25
2001 | 12 | 530 | 2
2002 | 1 | 466 | 1
2002 | 2 | 549 | 24
2002 | 3 | 578 | 31
2002 | 4 | 587 | 1
2002 | 5 | 595 | 2
2002 | 6 | 620 | 2
2002 | 7 | 620 | 22
2002 | 8 | 559 | 25
2002 | 9 | 528 | 22
2002 | 10 | 532 | 27
2002 | 11 | 519 | 10
2002 | 12 | 476 | 25
2003 | 1 | 496 | 1
2003 | 2 | 422 | 4
2003 | 3 | 537 | 23
2003 | 4 | 569 | 6
2003 | 5 | 570 | 1
2003 | 6 | 608 | 2
2003 | 7 | 657 | 6
2003 | 8 | 634 | 21
2003 | 9 | 588 | 28
2003 | 10 | 540 | 19
2003 | 11 | 520 | 6
2003 | 12 | 531 | 25
2004 | 1 | 514 | 1
2004 | 2 | 586 | 22
2004 | 3 | 575 | 15
2004 | 4 | 571 | 18
2004 | 5 | 601 | 1
2004 | 6 | 649 | 21
2004 | 7 | 639 | 26
2004 | 8 | 609 | 16
2004 | 9 | 595 | 5
2004 | 10 | 565 | 24
2004 | 11 | 466 | 19
2004 | 12 | 555 | 25
2005 | 1 | 615 | 1
2005 | 2 | 641 | 27
2005 | 3 | 614 | 26
2005 | 4 | 590 | 3
2005 | 5 | 580 | 1
2005 | 6 | 635 | 5
2005 | 7 | 639 | 15
2005 | 8 | 381 | 24
2005 | 9 | 594 | 25
2005 | 10 | 580 | 2
2005 | 11 | 574 | 6
2005 | 12 | 555 | 25
2006 | 1 | 611 | 1
2006 | 2 | 639 | 26
2006 | 3 | 597 | 26
2006 | 4 | 589 | 16
2006 | 5 | 595 | 1
2006 | 6 | 618 | 25
2006 | 7 | 643 | 9
2006 | 8 | 635 | 26
2006 | 9 | 621 | 24
2006 | 10 | 597 | 22
2006 | 11 | 393 | 15
2006 | 12 | 596 | 25
2007 | 1 | 658 | 21
2007 | 2 | 632 | 18
2007 | 3 | 602 | 11
2007 | 4 | 623 | 1
2007 | 5 | 604 | 1
2007 | 6 | 759 | 3
2007 | 7 | 766 | 8
2007 | 8 | 732 | 15
2007 | 9 | 603 | 30
2007 | 10 | 610 | 21
2007 | 11 | 612 | 4
2007 | 12 | 607 | 25
2008 | 1 | 635 | 20
2008 | 2 | 682 | 10
2008 | 3 | 620 | 23
2008 | 4 | 635 | 6
2008 | 5 | 646 | 1
2008 | 6 | 748 | 1
2008 | 7 | 665 | 18
2008 | 8 | 695 | 31
2008 | 9 | 636 | 28
2008 | 10 | 631 | 19
2008 | 11 | 622 | 2
2008 | 12 | 657 | 25
2009 | 1 | 583 | 1
2009 | 2 | 654 | 1
2009 | 3 | 738 | 12
2009 | 4 | 631 | 12
2009 | 5 | 582 | 1
2009 | 6 | 725 | 21
2009 | 7 | 739 | 6
2009 | 8 | 639 | 30
2009 | 9 | 681 | 27
2009 | 10 | 654 | 21
2009 | 11 | 618 | 8
2009 | 12 | 633 | 6
2010 | 1 | 459 | 19
2010 | 2 | 691 | 28
2010 | 3 | 673 | 1
2010 | 4 | 646 | 11
2010 | 5 | 610 | 1
2010 | 6 | 743 | 6
2010 | 7 | 701 | 4
2010 | 8 | 685 | 29
2010 | 9 | 657 | 26
2010 | 10 | 658 | 31
2010 | 11 | 663 | 7
2010 | 12 | 728 | 25
2011 | 1 | 730 | 1
2011 | 2 | 731 | 27
2011 | 3 | 663 | 20
2011 | 4 | 674 | 24
2011 | 5 | 667 | 1
2011 | 6 | 739 | 19
2011 | 7 | 796 | 26
2011 | 8 | 786 | 1
2011 | 9 | 708 | 25
2011 | 10 | 675 | 16
2011 | 11 | 674 | 13
2011 | 12 | 619 | 25
2012 | 1 | 695 | 1
2012 | 2 | 740 | 15
2012 | 3 | 674 | 18
2012 | 4 | 687 | 8
2012 | 5 | 728 | 20
2012 | 6 | 777 | 3
2012 | 7 | 780 | 1
2012 | 8 | 748 | 19
2012 | 9 | 681 | 16
2012 | 10 | 703 | 14
2012 | 11 | 707 | 11
2012 | 12 | 731 | 9
2013 | 1 | 644 | 1
2013 | 2 | 771 | 3
2013 | 3 | 714 | 17
2013 | 4 | 710 | 7
2013 | 5 | 693 | 1
2013 | 6 | 829 | 2
2013 | 7 | 832 | 18
2013 | 8 | 835 | 3
2013 | 9 | 746 | 1
2013 | 10 | 705 | 27
2013 | 11 | 722 | 3
2013 | 12 | 764 | 1
2014 | 1 | 757 | 12
2014 | 2 | 761 | 16
2014 | 3 | 718 | 23
2014 | 4 | 731 | 20
2014 | 5 | 664 | 8
2014 | 6 | 884 | 8
2014 | 7 | 866 | 13
2014 | 8 | 745 | 24
2014 | 9 | 749 | 28
2014 | 10 | 726 | 19
2014 | 11 | 722 | 23
2014 | 12 | 724 | 25
2015 | 1 | 783 | 4
2015 | 2 | 754 | 15
2015 | 3 | 728 | 22
2015 | 4 | 681 | 19
2015 | 5 | 705 | 1
2015 | 6 | 791 | 7
2015 | 7 | 863 | 29
2015 | 8 | 765 | 30
2015 | 9 | 787 | 20
2015 | 10 | 792 | 25
2015 | 11 | 754 | 8
2015 | 12 | 325 | 14
2016 | 1 | 451 | 20
2016 | 2 | 763 | 28
2016 | 3 | 744 | 13
2016 | 4 | 752 | 3
2016 | 5 | 895 | 9
2016 | 6 | 963 | 5
2016 | 7 | 830 | 9
2016 | 8 | 161 | 3
2016 | 9 | 757 | 11
2016 | 10 | 715 | 30
2016 | 11 | 728 | 20
2016 | 12 | 810 | 25
2017 | 1 | 819 | 29
2017 | 2 | 845 | 6
2017 | 3 | 693 | 12
2017 | 4 | 728 | 2
2017 | 5 | 697 | 1
2017 | 6 | 793 | 25
2017 | 7 | 792 | 30
2017 | 8 | 83 | 26
2017 | 9 | 818 | 17
2017 | 10 | 755 | 29
2017 | 11 | 711 | 12
2017 | 12 | 686 | 25
2018 | 1 | 811 | 7
2018 | 2 | 823 | 11
2018 | 3 | 771 | 25
2018 | 4 | 774 | 8
2018 | 5 | 825 | 6
2018 | 6 | 951 | 17
2018 | 7 | 913 | 15
2018 | 8 | 907 | 30
2018 | 9 | 770 | 23
2018 | 10 | 729 | 21
2018 | 11 | 751 | 18
2018 | 12 | 748 | 2
2019 | 1 | 747 | 20
2019 | 2 | 830 | 3
2019 | 3 | 705 | 10
2019 | 4 | 755 | 24
2019 | 5 | 774 | 5
2019 | 6 | 0 | 16
2019 | 7 | 827 | 22
2019 | 8 | 795 | 19
2019 | 9 | 760 | 29
2019 | 10 | 768 | 27
2019 | 11 | 715 | 3
2019 | 12 | 772 | 8
2020 | 1 | 825 | 1
2020 | 2 | 791 | 23
2020 | 3 | 757 | 22
2020 | 4 | 726 | 12
2020 | 5 | 738 | 1
2020 | 6 | 841 | 18
2020 | 7 | 835 | 20
2020 | 8 | 850 | 6
2020 | 9 | 872 | 30
2020 | 10 | 750 | 18
2020 | 11 | 713 | 28
2020 | 12 | 773 | 6
2021 | 1 | 752 | 1
2021 | 2 | 821 | 21
2021 | 3 | 779 | 28
2021 | 4 | 772 | 4
2021 | 5 | 771 | 1
2021 | 6 | 905 | 13
2021 | 7 | 868 | 25
2021 | 8 | 822 | 8
2021 | 9 | 798 | 19
2021 | 10 | 771 | 24
2021 | 11 | 770 | 7
2021 | 12 | 857 | 5
2022 | 1 | 864 | 30
2022 | 2 | 813 | 13
2022 | 3 | 800 | 13
2022 | 4 | 805 | 17
2022 | 5 | 824 | 1
2022 | 6 | 995 | 5
2022 | 7 | 896 | 10
2022 | 8 | 862 | 15
2022 | 9 | 855 | 18
2022 | 10 | 810 | 30
2022 | 11 | 812 | 6
2022 | 12 | 836 | 25
2023 | 1 | 958 | 1
2023 | 2 | 851 | 19
2023 | 3 | 915 | 26
2023 | 4 | 860 | 9
2023 | 5 | 871 | 1
2023 | 6 | 900 | 4
2023 | 7 | 858 | 23
2023 | 8 | 881 | 17
2023 | 9 | 801 | 17
2023 | 10 | 783 | 22
2023 | 11 | 760 | 18
2023 | 12 | 783 | 26
2024 | 1 | 813 | 1
2024 | 2 | 994 | 14
2024 | 3 | 840 | 24
2024 | 4 | 853 | 7
2024 | 5 | 867 | 1
2024 | 6 | 900 | 9
2024 | 7 | 1022 | 25
2024 | 8 | 957 | 2
2024 | 9 | 842 | 29
2024 | 10 | 844 | 27
2024 | 11 | 877 | 10
2024 | 12 | 866 | 25
2025 | 1 | 919 | 5
2025 | 2 | 1017 | 19

## Hoja1 (hidden)
| c-máx | c-mín
1999-01-01 | 1165 | 529
1999-02-01 | 1152 | 550
1999-03-01 | 1169 | 596
1999-04-01 | 1190 | 567
1999-05-01 | 1252 | 575
1999-06-01 | 1339 | 623
1999-07-01 | 1349 | 588
1999-08-01 | 1336 | 600
1999-09-01 | 1217 | 589
1999-10-01 | 1240 | 583
1999-11-01 | 1164 | 502
1999-12-01 | 1209 | 547
2000-01-01 | 1218 | 489
2000-02-01 | 1225 | 599
2000-03-01 | 1209 | 556
2000-04-01 | 1199 | 544
2000-05-01 | 1292 | 484
2000-06-01 | 1366 | 615
2000-07-01 | 1463 | 655
2000-08-01 | 1371 | 616
2000-09-01 | 1350 | 567
2000-10-01 | 1224 | 530
2000-11-01 | 1170 | 528
2000-12-01 | 1209 | 533
2001-01-01 | 1294 | 531
2001-02-01 | 1259 | 577
2001-03-01 | 1296 | 599
2001-04-01 | 1217 | 574
2001-05-01 | 1295 | 571
2001-06-01 | 1390 | 566
2001-07-01 | 1459 | 590
2001-08-01 | 1262 | 602
2001-09-01 | 1298 | 550
2001-10-01 | 1214 | 540
2001-11-01 | 1189 | 220
2001-12-01 | 1223 | 530
2002-01-01 | 1225 | 466
2002-02-01 | 1246 | 549
2002-03-01 | 1252 | 578
2002-04-01 | 1215 | 587
2002-05-01 | 1255 | 595
2002-06-01 | 1411 | 620
2002-07-01 | 1409 | 620
2002-08-01 | 1320 | 559
2002-09-01 | 1266 | 528
2002-10-01 | 1117 | 532
2002-11-01 | 1110 | 519
2002-12-01 | 1141 | 476
2003-01-01 | 1166 | 496
2003-02-01 | 1152 | 422
2003-03-01 | 1144 | 537
2003-04-01 | 1148 | 569
2003-05-01 | 1238 | 570
2003-06-01 | 1303 | 608
2003-07-01 | 1368 | 657
2003-08-01 | 1344 | 634
2003-09-01 | 1328 | 588
2003-10-01 | 1169 | 540
2003-11-01 | 1148 | 520
2003-12-01 | 1216 | 531
2004-01-01 | 1235 | 514
2004-02-01 | 1223 | 586
2004-03-01 | 1214 | 575
2004-04-01 | 1199 | 571
2004-05-01 | 1344 | 601
2004-06-01 | 1389 | 649
2004-07-01 | 1449 | 639
2004-08-01 | 1367 | 609
2004-09-01 | 1334 | 595
2004-10-01 | 1241 | 565
2004-11-01 | 1203 | 466
2004-12-01 | 1231 | 555
2005-01-01 | 1244 | 615
2005-02-01 | 1260 | 641
2005-03-01 | 1212 | 614
2005-04-01 | 1320 | 590
2005-05-01 | 1355 | 580
2005-06-01 | 1415 | 635
2005-07-01 | 1485 | 639
2005-08-01 | 1409 | 381
2005-09-01 | 1426 | 594
2005-10-01 | 1288 | 580
2005-11-01 | 1294 | 574
2005-12-01 | 1278 | 555
2006-01-01 | 1277 | 611
2006-02-01 | 1293 | 639
2006-03-01 | 1289 | 597
2006-04-01 | 1275 | 589
2006-05-01 | 1352 | 595
2006-06-01 | 1342 | 618
2006-07-01 | 1388 | 643
2006-08-01 | 1409 | 635
2006-09-01 | 1385 | 621
2006-10-01 | 1278 | 597
2006-11-01 | 1241 | 393
2006-12-01 | 1307 | 596
2007-01-01 | 1293 | 658
2007-02-01 | 1299 | 632
2007-03-01 | 1307 | 602
2007-04-01 | 1353 | 623
2007-05-01 | 1524 | 604
2007-06-01 | 1535 | 759
2007-07-01 | 1654 | 766
2007-08-01 | 1616 | 732
2007-09-01 | 1406 | 603
2007-10-01 | 1362 | 610
2007-11-01 | 1324 | 612
2007-12-01 | 1354 | 607
2008-01-01 | 1347 | 635
2008-02-01 | 1340 | 682
2008-03-01 | 1280 | 620
2008-04-01 | 1314 | 635
2008-05-01 | 1410 | 646
2008-06-01 | 1481 | 748
2008-07-01 | 1431 | 665
2008-08-01 | 1456 | 695
2008-09-01 | 1433 | 636
2008-10-01 | 1336 | 631
2008-11-01 | 1335 | 622
2008-12-01 | 1294 | 657
2009-01-01 | 1307 | 583
2009-02-01 | 1316 | 654
2009-03-01 | 1292 | 738
2009-04-01 | 1285 | 631
2009-05-01 | 1394 | 582
2009-06-01 | 1537 | 725
2009-07-01 | 1684 | 739
2009-08-01 | 1524 | 639
2009-09-01 | 1491 | 681
2009-10-01 | 1453 | 654
2009-11-01 | 1344 | 618
2009-12-01 | 1367 | 633
2010-01-01 | 1400 | 459
2010-02-01 | 1427 | 691
2010-03-01 | 1391 | 673
2010-04-01 | 1389 | 646
2010-05-01 | 1456 | 610
2010-06-01 | 1554 | 743
2010-07-01 | 1662 | 701
2010-08-01 | 1698 | 685
2010-09-01 | 1568 | 657
2010-10-01 | 1379 | 658
2010-11-01 | 1364 | 663
2010-12-01 | 1475 | 728
2011-01-01 | 1469 | 730
2011-02-01 | 1477 | 731
2011-03-01 | 1447 | 663
2011-04-01 | 1407 | 674
2011-05-01 | 1526 | 667
2011-06-01 | 1694 | 739
2011-07-01 | 1745 | 796
2011-08-01 | 1738 | 786
2011-09-01 | 1645 | 708
2011-10-01 | 1459 | 675
2011-11-01 | 1468 | 674
2011-12-01 | 1494 | 619
2012-01-01 | 1579 | 695
2012-02-01 | 1642 | 740
2012-03-01 | 1492 | 674
2012-04-01 | 1486 | 687
2012-05-01 | 1451 | 728
2012-06-01 | 1679 | 777
2012-07-01 | 1742 | 780
2012-08-01 | 1629 | 748
2012-09-01 | 1622 | 681
2012-10-01 | 1497 | 703
2012-11-01 | 1508 | 707
2012-12-01 | 1522 | 731
2013-01-01 | 1650 | 644
2013-02-01 | 1696 | 771
2013-03-01 | 1460 | 714
2013-04-01 | 1456 | 710
2013-05-01 | 1627 | 693
2013-06-01 | 1808 | 829
2013-07-01 | 1918 | 832
2013-08-01 | 1833 | 835
2013-09-01 | 1793 | 746
2013-10-01 | 1564 | 705
2013-11-01 | 1494 | 722
2013-12-01 | 1839 | 764
2014-01-01 | 1734 | 757
2014-02-01 | 1653 | 761
2014-03-01 | 1487 | 718
2014-04-01 | 1527 | 731
2014-05-01 | 1754 | 664
2014-06-01 | 1792 | 884
2014-07-01 | 1822 | 866
2014-08-01 | 1797 | 745
2014-09-01 | 1586 | 749
2014-10-01 | 1596 | 726
2014-11-01 | 1549 | 722
2014-12-01 | 1665 | 724
2015-01-01 | 1774 | 783
2015-02-01 | 1675 | 754
2015-03-01 | 1610 | 728
2015-04-01 | 1471 | 681
2015-05-01 | 1601 | 705
2015-06-01 | 1877 | 791
2015-07-01 | 1883 | 863
2015-08-01 | 1704 | 765
2015-09-01 | 1726 | 787
2015-10-01 | 1612 | 792
2015-11-01 | 1488 | 754
2015-12-01 | 1747 | 325
2016-01-01 | 1727 | 451
2016-02-01 | 1862 | 763
2016-03-01 | 1624 | 744
2016-04-01 | 1751 | 752
2016-05-01 | 1854 | 895
2016-06-01 | 1940 | 963
2016-07-01 | 1964 | 830
2016-08-01 | 1915 | 161
2016-09-01 | 1880 | 757
2016-10-01 | 1614 | 715
2016-11-01 | 1560 | 728
2016-12-01 | 1745 | 810
2017-01-01 | 1879 | 819
2017-02-01 | 1846 | 845
2017-03-01 | 1840 | 693
2017-04-01 | 1550 | 728
2017-05-01 | 1788 | 697
2017-06-01 | 1908 | 793
2017-07-01 | 1916 | 792
2017-08-01 | 1780 | 83
2017-09-01 | 1665 | 818
2017-10-01 | 1615 | 755
2017-11-01 | 1614 | 711
2017-12-01 | 1872 | 686
2018-01-01 | 1952 | 811
2018-02-01 | 1997 | 823
2018-03-01 | 1666 | 771
2018-04-01 | 1768 | 774
2018-05-01 | 1775 | 825
2018-06-01 | 1978 | 951
2018-07-01 | 2063 | 913
2018-08-01 | 2028 | 907
2018-09-01 | 1753 | 770
2018-10-01 | 1675 | 729
2018-11-01 | 1664 | 751
2018-12-01 | 1799 | 748
2019-01-01 | 2121 | 747
2019-02-01 | 2036 | 830
2019-03-01 | 1815 | 705
2019-04-01 | 1604 | 755
2019-05-01 | 1789 | 774
2019-06-01 | 1871 | 0
2019-07-01 | 2009 | 827
2019-08-01 | 2034 | 795
2019-09-01 | 1963 | 760
2019-10-01 | 1734 | 768
2019-11-01 | 1774 | 715
2019-12-01 | 1923 | 772
2020-01-01 | 1800 | 825
2020-02-01 | 2088 | 791
2020-03-01 | 1680 | 757
2020-04-01 | 1445 | 726
2020-05-01 | 1700 | 738
2020-06-01 | 1924 | 841
2020-07-01 | 2074 | 835
2020-08-01 | 1944 | 850
2020-09-01 | 1986 | 872
2020-10-01 | 1660 | 750
2020-11-01 | 1715 | 713
2020-12-01 | 1740 | 773
2021-01-01 | 1883 | 752
2021-02-01 | 1630 | 821
2021-03-01 | 1722 | 779
2021-04-01 | 1526 | 772
2021-05-01 | 1782 | 771
2021-06-01 | 2128 | 905
2021-07-01 | 2095 | 868
2021-08-01 | 2025 | 822
2021-09-01 | 1718 | 798
2021-10-01 | 1672 | 771
2021-11-01 | 1759 | 770
2021-12-01 | 1948 | 857
2022-01-01 | 2193 | 864
2022-02-01 | 1728 | 813
2022-03-01 | 1672 | 800
2022-04-01 | 1575 | 805
2022-05-01 | 2009 | 824
2022-06-01 | 2104 | 995
2022-07-01 | 1990 | 896
2022-08-01 | 1960 | 862
2022-09-01 | 1804 | 855
2022-10-01 | 1656 | 810
2022-11-01 | 1832 | 812
2022-12-01 | 2242 | 836
2023-01-01 | 2029 | 958
2023-02-01 | 2169 | 851
2023-03-01 | 2213 | 915
2023-04-01 | 1661 | 860
2023-05-01 | 1806 | 871
2023-06-01 | 1988 | 900
2023-07-01 | 2085 | 858
2023-08-01 | 1926 | 881
2023-09-01 | 1927 | 801
2023-10-01 | 1731 | 783
2023-11-01 | 1701 | 760
2023-12-01 | 1824 | 783
2024-01-01 | 1942 | 813
2024-02-01 | 2201 | 994
2024-03-01 | 1752 | 840
2024-04-01 | 1698 | 853
2024-05-01 | 2042 | 867
2024-06-01 | 2103 | 900
2024-07-01 | 2289 | 1022
2024-08-01 | 2120 | 957
2024-09-01 | 1939 | 842
2024-10-01 | 1713 | 844
2024-11-01 | 1792 | 877
2024-12-01 | 1811 | 866
2025-01-01 | 2197 | 919
2025-02-01 | 2365 | 1017