## GUIA DE EVALUACIÓN
GUÍA DE EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO
| DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN | PUNTOS
| Urbano arquitectónica | 60
| Tecnológica | 30
| Ambiental | 10
El puntaje establecido para cada Dimensión corresponde a la máxima nota posible de obtener en cada una de ellas. Para puntajes menores, el cálculo será proporcional a dicho puntaje.
Para los criterios a valorar se establece como indicador el grado de cumplimiento con el enunciado. Este cumplimiento se establece como parte de la evaluación de cada propuesta.Su nota se indica en el siguiente cuadro:
Grado | Se refiere a: |  | Nota
ALTO | Todo el proyecto cumple con el enunciado |  | 3
MEDIO | El proyecto cumple parcialmente con el enunciado |  | 2
BAJO | El proyecto cumple escasamente con el enunciado |  | 1
NO CUMPLE | El proyecto no cumple con el enunciado |  | 0
El MVOTMA indicará los criterios que No Aplican a esta licitación, en caso que existan.
Los criterios que no apliquen (según resuelva la CAA) no suman hacia la nota máxima posible.
La Nota de la Oferta obtenida en cada ítem de evaluación será: PONDERACIÓN X GRADO DE CUMPLIMIENTO= NOTA DE LA OFERTA en cada ítem
Empresa evaluada:
Nro de Licitación:

## URBANO ARQUITECTÓNICA
DIMENSIÓN URBANO ARQUITECTÓNICA Se valoran aquellas propuestas que mejor se adaptan a su localización en la ciudad, a las características de la morfología urbana, y que introducen mejoras en el entorno por su estructura espacial, calidad arquitectónica. La valoración de la calidad arquitectónica de cada obra se hace desde la óptica de su relación con la ciudad y la calidad propia del proyecto desde la ciudad y el proyecto en sí mismo. |  |  | NOTA | 60
CRITERIOS | PONDERACIÓN | INDICADOR | NOTA DE LA OFERTA | MÁXIMA POSIBLE | REFERENCIA EN PLIEGO
Implantación
La implantación del proyecto en el sitio, responde a una idea rectora clara en relación a la manera de vincularse a los padrones linderos, al contexto preexistente y al control arquitectónico de la nueva situación a generar | 4 | ALTO | 12 | 12 | 15.1.- DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL A.-IMPLANTACIÓN
La inserción del conjunto en el sitio contribuye a una mejor conformación del entorno construido en cuanto a escala, configuración del espacio urbano, sus bordes, desarrollo volumétrico y calificación del entorno circundante | 3 | ALTO | 9 | 9 | 15.1.- DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL A.-IMPLANTACIÓN
El conjunto resuelve la relación entre espacio público y privado propiciando una integración positiva y evitando interferencias que puedan resultar perjudiciales entre éstos | 3 | ALTO | 9 | 9 | 15.1.- DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES DE LA PROPUESTA
Partido arquitectónico y composición del conjunto
Del Conjunto
La organización general presenta un orden claro y racional ( ej: agrupamiento de servicios y ordenamiento de circulaciones) | 2 | ALTO | 6 | 6 | 15.1.- DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL B.- PARTIDO ARQUITECTONICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
El sistema de circulaciones internas propuesto es pertinente para el proyecto global y adecuado en su organización funcional, material y dimensional de acuerdo las Normativas vigentes para cada tipo | 2 | ALTO | 6 | 6 | 15.1.- DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL B.- PARTIDO ARQUITECTONICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
La volumetría resultante favorece las condiciones de habitabilidad en cuanto a privacidad, asoleamiento, calidad de los espacios entre bloques, en forma coherente el desarrollo y organización funcional del conjunto | 1 | ALTO | 3 | 3 | 15.1.- DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL B.- PARTIDO ARQUITECTONICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
Existe clara correspondencia entre desarrollo tipológico y morfológico | 3 | ALTO | 9 | 9 | 15.1.- DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL B.- PARTIDO ARQUITECTONICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
El proyecto de espacios exteriores, vegetación y de áreas libres de parcelas aporta y complementa el proyecto edilicio | 1 | ALTO | 3 | 3 | 16.17.-VARIOS, LITERAL A.-ESPACIOS EXTERIORES
De la vivienda
En las unidades de vivienda, el espacio doméstico refleja una organización espacio funcional simple y clara | 2 | ALTO | 6 | 6 | 15.2.- DE LA UNIDAD DE VIVIENDA.A.- DESARROLLO TIPOLÓGICO Y COMPOSICIÓN.
Los dormitorios están dispuestos de forma de minimizar las interferencias acústicas con espacios que presenten alta intensidad CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las unidades disponen de mas de una orientación CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las unidades tienen más de una orientación CUMPLIMIENTO BAJO: Menos del 64% de las unidades tienen doble orientación | 3 | ALTO | 9 | 9 | 15.1.- DEL CONJUNTO HABITACINAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES
El proyecto permite distintos modos y grados de apropiación espacial a lo largo del ciclo de uso de la familia, favoreciendo la flexibilidad de la vivienda CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las unidades permiten la flexibilidad de la vivienda CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las unidades permiten la flexibilidad de la vivienda CUMPLIMIENTO BAJO: Menos del 64% de las unidades permiten la flexibilidad de la vivienda | 3 | ALTO | 9 | 9 | 15.2.- DE LA UNIDAD DE VIVIENDA.A.- DESARROLLO TIPOLÓGICO Y COMPOSICIÓN.
Calidad espacial y orientación
El proyecto minimiza interferencias visuales desde los espacios colectivos hacia los dormitorios | 3 | ALTO | 9 | 9 | 15.1.- DEL CONJUNTO HABITACIONAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES
La resolución espacio-funcional del conjunto logra una adecuada estructuración de los espacios de uso colectivo y los espacios privados de las unidades de vivienda | 1 | ALTO | 3 | 3 | 15.1.- DEL CONJUNTO HABITACIONAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES.
La relación del Conjunto con los espacios públicos y semipúblicos logra una integración positiva y evita interferencias que puedan resultar perjudiciales entre éstos | 1 | ALTO | 3 | 3 | 15.1.- DEL CONJUNTO HABITACIONAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES.
Aspectos funcionales
La propuesta y desarrollo tipológico evidencia racionalidad, aportando una organización espacio funcional simple y clara | 1 | ALTO | 3 | 3 | 15.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO.
La propuesta logra una correcta sectorización de áreas diferenciadas (íntima, social y servicio), minimizando interferencias y espacios residuales | 3 | ALTO | 9 | 9 | 15.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
El proyecto optimiza la relación entre locales y circulaciones | 2 | ALTO | 6 | 6 | 15.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
La forma y proporciones de todos los locales permiten un equipamiento adecuado a su uso CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de los locales CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de los locales CUMPLIMIENTO BAJO: Menos del 64% de los locales *Se deberán presentar plantas equipadas de todas las tipologías | 1 | ALTO | 3 | 3 | 15.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
Los estares - comedor no son atravesados por circulaciones internas que afectan su correcto uso y equipamiento. CUMPLIMIENTO ALTO: Menos de 10% de los locales CUMPLIMIENTO MEDIO: Entre el 11% y el 49% CUMPLIMIENTO BAJO: Más del 50% *Se deberán presentar plantas equipadas de todas las tipologías | 2 | ALTO | 6 | 6 | 15.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
|  | Nota | 123 | 123
|  | PUNTOS | 60 | 60

## TECNOLÓGICA
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA Existe una estrecha relación entre los aportes del mundo de la tecnología (estructuras, sistemas constructivos, instalaciones) y las condiciones de la vivienda. Se valoran los proyectos que utilizan sistemas estructurales y constructivos acordes con los espacios y funciones en la vivienda, y que han sido previstos para facilitar las posibilidades de flexibilidad y transformación. Se considerarán las propuestas que utilicen sistemas constructivos en favor de reducir plazos. |  |  | PUNTOS | 30
CRITERIOS | PONDERACIÓN | INDICADOR | NOTA DE LA OFERTA | MÁXIMA POSIBLE | REFERENCIA EN PLIEGO
Condiciones técnico-constructivas
El proyecto utiliza sistemas estructurales y constructivos acordes con los espacios y funciones en la vivienda, facilitando las posibilidades de flexibilidad y transformación. | 1 | ALTO | 3 | 3 | 16.- CONDICIONES TECNICO CONSTRUCTIVAS
El sistema constructivo utilizado reduce los plazos de ejecución CUMPLIMIENTO ALTO: Reduce mas de un 20% CUMPLIMIENTO MEDIO: Reduce más del 10% y menos de 20% CUMPLIMIENTO BAJO: Reduce más del 5% y menos de 10% NO CUMPLIMIENTO : Reduce menos del 5% | 4 | MEDIO | 8 | 12 | 16.- CONDICIONES TECNICO CONSTRUCTIVAS
La estructura del edificio requiere un bajo o nulo mantenimiento. | 2 | BAJO | 2 | 6 | 16.1-SOBRE LOS ASPECOS TECNOLOGICOS Y CONSTRUCTIVOS
La estructura es independizable de los paramentos | 1 | ALTO | 3 | 3 | 16.- CONDICIONES TECNICO CONSTRUCTIVAS
La propuesta estructural se integra adecuadamente a la concepción espacial del proyecto | 2 | ALTO | 6 | 6 | 16.- CONDICIONES TECNICO CONSTRUCTIVAS
Los tabiques dentro de las unidades entre locales habitables pueden ser removidos sin afectar las instalaciones CUMPLIMIENTO ALTO: de 60% a 80% CUMPLIMIENTO MEDIO: de 40% a 59% CUMPLIMIENTO BAJO: Menor a 39% | 2 | ALTO | 6 | 6 | 16.- CONDICIONES TECNICO CONSTRUCTIVAS
Las terminaciones requieren de bajo o nulo mantenimiento | 3 | ALTO | 9 | 9 | 16.1-SOBRE LOS ASPECOS TECNOLOGICOS Y CONSTRUCTIVOS
Envolvente
El sistema constructivo seleccionado permite un diseño de envolvente exterior que requiere un bajo o nulo mantenimiento. | 3 | ALTO | 9 | 9 | 16.- CONDICIONES TECNICO CONSTRUCTIVAS
|  | Nota | 46 | 54
|  | PUNTOS | 25.5556 | 30

## AMBIENTAL
DIMENSIÓN AMBIENTAL La vivienda del inmediato futuro ha de basarse en el eficaz aprovechamiento de los recursos, fomentar el uso de las energías renovables dentro de la vivienda y gestionar la correcta y selectiva recolección de residuos. Es por ello que se valoran aquellos proyectos que mejor se situán en las condiciones climáticas del entorno, que favorecen una vida sana y potencian la sostenibilidad, aproximándose a los principios de la arquitectura bio climática, que tienen en cuenta el ahorro de energía y de consumo de agua. |  |  | PUNTOS | 10
CRITERIOS | PONDERACIÓN | INDICADOR | NOTA DE LA OFERTA | MÁXIMA POSIBLE | REFERENCIA EN PLIEGO
Acondicionamiento pasivo del edificio
Las viviendas disponen de ventilación cruzada CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las viviendas CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las viviendas CUMPLIMIENTO BAJO: El 64% o menos de las viviendas | 4 | ALTO | 12 | 12 | 15.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
La distribución de los espacios en la vivienda considera la orientación | 1 | ALTO | 3 | 3 | 15.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
Vivienda: Se utilizan elementos de control solar en las aberturas CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las aberturas cuentan con elementos de control solar CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las aberturas cuentan con control solar CUMPLIMIENTO BAJO: El 64% o menos de las aberturas cuentan con control solar | 2 | ALTO | 6 | 6 | 16.11.- PROTECCIONES.
El proyecto procura preservar ejemplares vegetales de interés paisajístico y mejora la vegetación existente en el predio. | 1 | ALTO | 3 | 3 | 16.17.- VARIOS, LITERAL A.- ESPACIOS EXTERIORES
El proyecto prioriza las unidades con mas de una orientación CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las unidades disponen de mas de una orientación CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las unidades tienen más de una orientación CUMPLIMIENTO BAJO: Menos del 64% de las unidades tienen doble orientación | 3 | ALTO | 9 | 9 | 15.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
Teniendo en cuenta las características del terreno, el proyecto maximiza las posibilidades de asoleamiento de las viviendas. Criterio de cumplimiento: Asoleamiento directo durante una hora mínimo, en por lo menos un local habitable, durante todo el período de invierno. CUMPLIMIENTO ALTO: de 80% a 100% de las viviendas cumplen el criterio CUMPLIMIENTO MEDIO: de 65% a 79% de las viviendas cumplen con el criterio CUMPLIMIENTO BAJO: Menos del 64% de las unidades cumplen el criterio | 4 | ALTO | 12 | 12 | 15.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
Teniendo en cuenta las características del terreno, el proyecto maximiza las posibilidades de asoleamiento del SUM Asoleamiento directo durante una hora mínimo, en el local del SUM y el espacio exterior contiguo al mismo. CUMPLIMIENTO ALTO: cumple y/o supera el criterio establecido en el local del SUM y el espacio exterior contiguo CUMPLIMIENTO MEDIO: cumple el mínimo establecido en los dos espacios CUMPLIMIENTO BAJO: cumple el criterio sólo en uno de los dos espacios | 3 | ALTO | 9 | 9 | 15.1.-DEL CONJUNTO HABITACIONAL, LITERAL D.-ASPECTOS FUNCIONALES DE LA PROPUESTA
Teniendo en cuenta las posibilidades del terreno, el proyecto reduce la ubicación de dormitorios con orientación sur. CUMPLIMIENTO ALTO: Entre un 0% a un 10% de los dormitorios están orientados al sur CUMPLIMIENTO MEDIO: Entre un 11% al 25% tienen orientación sur. CUMPLIMIENTO BAJO: Entre un 26% al 50% de los dormitorios tienen orientación sur | 3 | ALTO | 9 | 9 | 15.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
Las circulaciones cuentan con iluminación natural | 1 | ALTO | 3 | 3 | 15.2.- DE LA VIVIENDA, LITERAL A.- DESARROLLO TIPOLOGICO Y COMPOSIÓN DEL CONJUNTO
|  | Nota | 66 | 66
|  | PUNTOS | 10 | 10