## HIGIENE SALUD
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, ESPECIALIDAD:
3.- HIGIENE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
3_1 ESTANQUEIDAD AL AGUA Y AIRE
REQUISITOS |  | METODO DE VERIFICACIÓN | SI | NO | NC | Referencia a ensayos cálculos y otros | Referencia ITP (folios) | OBSERVACIONES
HS MA_01 | Estanquidad al aire y al agua de juntas y uniones de componentes de la envolvente | 188- Verificación del desempeño sobre análisis de los detalles constructivos de componentes que presentan exposición a los factores aire y agua.
189- Verificación mediante ensayos del prototipo, de sus componentes, conforme a norma reconocida y reproduciendo las condiciones de ejecución previstas de proyecto y obra.
190- Verificación de las especificaciones de proyecto, según los parámetros establecidos en la Tabla. H_ 01.
HS MA_02 | Estanquidad de las instalaciones agua y desagües | 199- Verificación mediante el análisis del proyecto de secciones, cotas y niveles, pendientes ajustadas a reglamentaciones y demás normas de diseño.
200- Verificación mediante memoria de cálculo y descriptiva con especificaciones completas de los materiales componentes de la instalación.
CONCLUSIONES
NOMBRE DEL TECNICO
Nº CP
FIRMA
TIMBRE PROFESIONAL
CONSTANCIA DE RESPOSABILIDAD Y FIRMAS:Los que suscriben se responsabilizan de que la información proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, darán lugar a sanciones por parte de la Administración, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al artículo 239º del Código Penal.