# Anexo 1A

Modificación de la Resolución URSEA Nº 0717/023, Reglamento de calidad de servicio de agua potable y saneamiento, y relaciones con los clientes.

Se sustituye la redacción de los artículos Nº 3, 45, 60, 64, 78, 86, 88, 89, 93, 100, 102, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 119, 122, 123, 125, 128, 129, 131, 135, 137, 141, 142, 145, 147, 152, por las siguientes:

Artículo 3.

Las siguientes expresiones tendrán en el marco de este reglamento, el sentido que se indica:

Aguas residuales domésticas: comprende aguas primarias y aguas secundarias. Las aguas primarias son aquellas provenientes del desagüe de artefactos sanitarios como inodoros, mingitorios y tazas turcas. Las aguas secundarias son las provenientes del desagüe de sanitarios como bidets, bañeras, lavavajillas, lavarropas, piletas de cocina o similares;

Aguas residuales no domésticas: comprende las aguas provenientes de desechos de industrias, comercios y cualquier otra actividad que genere otros desechos líquidos en lugar de, o además de aguas primarias y secundarias;

Asistencia presencial: servicio que se realiza con la presencia de un representante de la entidad que presta el servicio y quienes lo solicitan;

Asistencia técnica: servicio de apoyo especializado para la resolución de problemas de los usuarios relacionados con el suministro de agua y / o recolección de aguas residuales y su provisión con niveles de servicio adecuados;

Asistencia telefónica: asistencia consistente en recibir o enviar comunicaciones de voz por teléfono o mediante la prestación de la recepción y envío de comunicaciones de voz con una inmediatez similar a la del teléfono;

Cámara de inspección (Nº 1): es la cámara de enlace entre la instalación interna del cliente y los elementos de conexión al colector. Considerando el sentido del flujo, es la última cámara de la instalación interna que deberá ubicarse a una distancia no mayor a un metro desde la línea de propiedad hacia el interior del inmueble;

Cliente: persona física o jurídica que recibe o solicita al Prestador el servicio de agua potable y/o saneamiento, mediante contrato de suscripción o contrato con condiciones especiales, y asume la responsabilidad del pago  de facturas y demás obligaciones establecidas en las normas legales, reglamentarias o contractuales;

Colector: tubería, generalmente enterrada, destinada a asegurar el drenaje de agua residual y / o pluvial, solo para drenaje en superficie libre;

Comunicación: información dirigida a los Clientes y al regulador por parte del Prestador, incluso a través de medios impresos o electrónicos;

Conexión de agua: comprende todos los componentes del servicio que están entre la red de distribución (punto de conexión) y el punto de medida (medidor) inclusive, pudiendo incluir, cañería, llave de paso, caballete, ferrul y abrazadera, válvulas reductoras de presión, válvulas de retención, entre otras;

Conexión de saneamiento: comprende todos los componentes del servicio que están entre la red de colectores (punto de conexión) y la cámara de inspección, pudiendo incluir, cañería, vertical con codo, montura y válvula antirretorno, cámara de conexión en vereda, entre otras;

Contrato: vínculo legal que se establece entre el Prestador y cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, respecto de la prestación, permanente o temporal, del servicio público de agua potable y saneamiento por parte del primero al segundo, en los términos y condiciones de la legislación aplicable y de este Reglamento;

Corte de servicio: el procedimiento por el cual se realizan operaciones materiales sobre la conexión que impiden la continuidad de la prestación del servicio;

Criterios estadísticos: implica contar una metodología que especifique el diseño utilizado, es decir el marco muestral, la probabilidad de selección de cada unidad y sus respectivos factores de expansión.

Estructura tarifaria: conjunto de tarifas aplicables en virtud de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y las respectivas reglas de aplicación;

Explotación: comprende las actividades de operación y mantenimiento inherentes al funcionamiento normal del servicio público de agua potable y saneamiento;

Factores explicativos: Cualquier elemento del sistema de indicadores del desempeño que pueda ser utilizado para explicar el valor de los indicadores, pero sin responsabilidad del Prestador. Estos incluyen indicadores, variables, información de contexto y otros factores que no juegan un papel activo antes de la fase de análisis;

Falla: evento detectado en cualquier componente del sistema que requiere medidas de intervención, incluyendo reparación y renovación;

Fiscalización: actividad realizada por los funcionarios del Prestador o acreditada por el Prestador, que tiene como finalidad verificar que se están cumpliendo todas las obligaciones derivadas de la legislación vigente, este Reglamento y el reglamento del servicio del Prestador. Por regla general, incluye un acta para informar a los Clientes en los casos de fiscalizaciones directamente relacionadas con su suministro en que se detecten irregularidades, y registros de los resultados en los casos de evaluación de la operatividad de las infraestructuras;

Fuerza mayor o casos fortuitos: se consideran los eventos inevitables o impredecibles que impiden la prestación de servicios de agua potable y saneamiento con niveles adecuados de servicio, a pesar de las precauciones normalmente requeridas por parte del proveedor, en el entendido de que los casos fortuitos son impredecibles y los casos de fuerza mayor son inevitables;

Hecho anómalo: todas y cada una de las condiciones que afecten al funcionamiento normal del servicio;

Incidente: cualquier ocurrencia no programada, relacionado con instalaciones, obras, vehículos, maquinaria o equipo o servicios operativos, resultante de un hecho accidental o intencional que, de forma aislada o acumulativa, pueda implicar en: a) Interrupción no programada de la prestación del servicio; b) Situaciones que afecten la seguridad de personas y bienes, especialmente situaciones de emergencia y aquellas que pongan en peligro la salud de la población o de los trabajadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

Indicador de desempeño: medida de valoración cuantitativa de la eficiencia y / o eficacia de un elemento o actividad relacionada con el servicio prestado. La eficiencia mide si los recursos disponibles se utilizan de manera óptima para la producción del servicio. La eficacia, a su vez, mide el cumplimiento de objetivos de gestión específicos y realistas;

Instalación interna de agua: comprende todos los componentes del servicio de agua interno del inmueble, conformado por tanques, electro bombas, cañerías, piezas, llave de paso, artefactos, entre otros componentes que se ubiquen después del medidor. En los conjuntos habitacionales comprende también los componentes que se encuentran entre el medidor general y los medidores individuales, si existieran, o el espacio externo a las viviendas que forma parte del conjunto habitacional;

Instalación interna de saneamiento: comprende todos los componentes del servicio de recolección de aguas residuales interno del inmueble (vivienda, complejo habitacional, comercio, industria, etc.) conformado por cañerías, piezas, cámaras, bocas de desagüe, piletas de patio, graseras, artefactos, entre otros componentes que desaguan a la cámara de inspección incluyendo esta;

Instalaciones sanitarias internas: al conjunto de las instalaciones internas de agua y/o instalaciones internas de saneamiento;

Interrupción no programada: situación no planificada y no comunicada con antelación a los Clientes, cuando el servicio no está disponible temporalmente;

Interrupción programada: situación planificada resultante de la necesidad de realizar reparaciones, modificaciones o mejoras en los sistemas y comunicada con antelación a los Clientes, que implica que el servicio no está disponible temporalmente;

Interrupciones sistemáticas: Interrupciones recurrentes programadas que se realizan de manera planificada y regular, siguiendo un patrón o cronograma preestablecido.

Medidor: instrumento diseñado para medir, registrar e indicar continuamente el volumen de agua suministrado al Cliente, en condiciones normales de funcionamiento, incluyendo al menos un dispositivo indicador y el transductor de medida, si correspondiera;

Monitoreo regular: monitoreo permanente y análisis independiente e individualizado de algunos indicadores de desempeño, teniendo en cuenta los objetivos finales y la periodicidad de la recolección de los datos respectivos;

Pérdida invisible: Son pérdidas invisibles aquellos desperfectos que se producen en la instalación interna que no evidencian la fuga, no son visualmente perceptibles y elevan el consumo, requiriendo otros procedimientos y mecanismos de detección.

Periodo de evaluación: periodo correspondiente a un año calendario al que corresponde cada evaluación de desempeño, el cual puede o no ser considerado como seguimiento periódico, según las especificidades de cada indicador;

Presión de servicio: presión disponible en el suministro de agua, en condiciones normales de funcionamiento;

Procedimiento fraudulento: toda actuación del cliente que modifique (al alza o a la baja) el consumo y que, sin perjuicio de otras sanciones, deba corregirse en la mejor estimación posible del consumo.

Recolección de aguas residuales: recolección de efluentes líquidos de los inmuebles a través de conexiones a la red pública de saneamiento para su derivación al tratamiento y disposición adecuados;

Red de distribución de agua potable: es el conjunto de caños, piezas y aparatos que conforman el sistema de distribución de agua de consumo del cual se abastecen los servicios individuales;

Red de saneamiento: es el conjunto de tuberías, cámaras de registro y aparatos que permite la recolección y transporte de las aguas residuales;

Registro técnico: conjunto de información veraz de una instalación, presentada a través de documentos y representaciones gráficas en una escala conveniente, obedeciendo a las normas técnicas aplicables;

Renovación: cualquier intervención física que prolongue la vida del sistema o que mejore su rendimiento, total o parcialmente, manteniendo la capacidad y función inicial, y que puede incluir reparación;

Reparación: intervención para corregir anomalías localizadas;

Saneamiento: servicio público que consiste en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, desde las conexiones hasta su descarga final al medio ambiente;

Seguridad: principio que impone la prestación del servicio público con el fin de garantizar la integridad física de las personas y la preservación del patrimonio y el medio ambiente;

Servicio adecuado: servicio que reúne las condiciones de regularidad, continuidad, eficiencia, seguridad, puntualidad, equidad, atención al Cliente y moderación de tarifas;

Servicios auxiliares: servicios que brinda el Prestador, relacionados con los servicios de agua potable y saneamiento, pero que, por su naturaleza, es decir, por el hecho de que se prestan puntualmente a solicitud del Cliente o de un tercero, debidamente calificado, o de incumplimiento contractual, son objeto de facturación específica;

Sistema de distribución: comprende todos los elementos de conducción y almacenamiento de agua potable, conformado por tanques, depósitos, recalques, redes de aducción y distribución;

Sistema de evaluación del desempeño: los lineamientos y procedimientos necesarios para la evaluación del desempeño de los servicios públicos de agua potable y saneamiento;

Sistema de saneamiento convencional: comprende todos los elementos de recolección y transporte de aguas residuales, conformado por redes de alcantarillado, pozos de bombeo y tuberías de impulsión de aguas residuales;

Sistema de saneamiento de efluentes decantados: comprende aquellos sistemas de colectores en los cuales se colecta y transporta aguas residuales previamente decantadas;

Situaciones de emergencia: cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad física y la vida de las personas y / o cuyo impacto negativo en los activos físicos pueda ser muy significativo;

Solicitud: Procedimiento mediante el que se tramita peticiones de los de los usuarios al prestador;

Tanque del inmueble: unidad de reserva que forma parte de la red del inmueble y tiene como objetivo almacenar agua a presión atmosférica para alimentar la red del inmueble a la que está asociada;

Tarifas: conjunto de valores unitarios y otros parámetros, y reglas de cálculo que permiten determinar el monto exacto a pagar por el Cliente al Prestador a cambio del servicio;

Titular del contrato: toda persona, individual o colectiva, pública o privada, que celebre un contrato con el Prestador, también designado en la legislación aplicable vigente por el Cliente;

Tratamiento de aguas residuales: proceso diseñado para reducir la carga contaminante y reducir o eliminar ciertos contaminantes específicos, con el fin de hacer que estas aguas residuales tratadas sean aptas para ser descartadas en el medio ambiente;

Universalización: expansión progresiva del acceso de todos los hogares a os servicios públicos de agua potable y saneamiento;

Usuario: toda persona, física o jurídica, que recibe o utiliza los servicios públicos de agua y saneamiento;

Usuario especial: usuario final considerado prioritario en la prestación de servicios de agua potable, como hospitales u otros definidos en la normativa del servicio;

Usuario vulnerable: Un usuario que, debido a características personales, su situación de vida en general o debido a factores económicos y de mercado más amplios, no tiene una oportunidad razonable de acceder y recibir un servicio de agua potable y de saneamiento inclusivo, lo que puede tener un impacto perjudicial en su salud, bienestar o finanzas;

Valores de referencia: metas para los indicadores propuestos con el fin de permitir la calificación del desempeño en relación a los aspectos analizados;

Zonas irregulares: son áreas residenciales donde 1) los habitantes no tienen seguridad de tenencia con respecto a la tierra o viviendas que habitan, con modalidades que van desde la ocupación hasta la vivienda de alquiler informal, 2) los barrios por lo general carecen o están aisladas de los servicios básicos y la infraestructura de la ciudad y 3) la vivienda puede no cumplir con normativas actuales de planificación y construcción, y a menudo se encuentra en zonas geográficas y medioambientalmente peligrosas.

Artículo 45.

El SISAS contendrá al menos las funcionalidades que se detallan en el Anexo VI.

## Artículo 60.

Será responsabilidad del Prestador del servicio público de agua potable:

a) Suministrar agua destinada al consumo público con la calidad necesaria para el consumo humano, en los términos de las normativas y buenas prácticas aplicables;

b) Garantizar la calidad, regularidad, continuidad y presión adecuada del servicio, salvo en los casos excepcionales expresamente previstos en este Reglamento y en la legislación vigente;

c) Tomar las medidas oportunas para evitar daños en las instalaciones internas de los inmuebles, derivados de una presión de servicio excesiva o variaciones bruscas de presión;

d) Operar, mantener y renovar las infraestructuras y equipos de las redes de abastecimiento de agua para la adecuada prestación del servicio de agua potable;

e) Promover la instalación, sustitución y renovación de las conexiones

f) Suministrar, instalar y mantener los medidores y, en su caso, los filtros de protección de los mismos, la llave de paso antes de medidor

Artículo 64.

El Prestador deberá asegurar la conexión de agua potable a todo padrón de Usuario residencial individual, cuyo lugar de consumo se encuentre en su área de intervención y uno de sus límites de propiedad se encuentre a una distancia igual o menor a 20 metros de la red existente, contra pago exclusivo de la correspondiente tasa de conexión.

El prestador deberá asegurar la conexión de saneamiento siempre que el predio sea frentista a la red existente (en forma parcial o total), pudiendo el prestador establecer los requisitos necesarios en la instalación interna, para dicha conexión.

Artículo 78.

El Cliente deberá ser informado previamente de todas las tarifas de trabajos a costo del cliente que pueden surgir necesarios de la visita coordinada, en su caso.  El representante del Prestador deberá preparar y firmar un acta en la que confirme que estuvo presente en el lugar de la visita, con la fecha y hora respectivas, entregándose un duplicado al Cliente.

Cualquiera de las partes podrá cancelar y / o reprogramar la visita coordinada, y deberá hacerlo a través de un canal de comunicación que asegure el conocimiento inmediato de la otra parte.

La cancelación y / o reprogramación de la visita coordinada deberá realizarse antes de las 3:30 pm del día hábil anterior, salvo en casos fortuitos o de fuerza mayor.

En cuanto a las visitas coordinadas, los prestadores deberán contar con registros que permitan su identificación, de forma individualizada.

Artículo 86.

La construcción de ampliaciones de la red estará sujeta a una evaluación de viabilidad técnica y económica por parte del Prestador. Si se concluyera que no existe viabilidad técnica o económica para la ampliación de la red, deberá justificarlo debidamente ante el interesado.

Considerando lo establecido en el Artículo 64, si la longitud entre el límite de propiedad del usuario y el fin de la red existente es mayor a 20 metros, el Prestador podrá facturar a los Clientes la diferencia entre dicha longitud y 20 metros. Si la solicitud es realizada conjuntamente por residentes de varios padrones linderos, el Prestador podrá facturar la diferencia entre la longitud total para dar servicio al último padrón y 20 metros.

Las extensiones de las redes de saneamiento podrán facturarse en su totalidad.

Artículo 88.

La colocación y mantenimiento del medidor de agua, las llaves de paso antes del medidor y del filtro de protección del medidor, si existiere, serán de responsabilidad del Prestador.

Será responsabilidad de los Clientes, la conservación y mantenimiento de las instalaciones internas de los inmuebles, incluyendo la detección y reparación de roturas o anomalías.

La instalación del medidor en vereda en nicho reglamentario según las disposiciones establecidas por parte del Prestador o los instalados en el interior de las propiedades que hubiesen sido víctimas de actos de vandalismo, eximirán al Cliente del costo correspondiente en caso de hurto, reparación o pérdida, de acuerdo con el Artículo 128.

Artículo 89.

El propietario y / o el Cliente serán responsables de garantizar:

a) La instalación de los materiales especificados en el proyecto en la red internas de los inmuebles, de acuerdo con los términos reglamentarios vigentes;

b) La total independencia entre las instalaciones internas del inmueble alimentadas por la red pública y las alimentadas por agua de otros orígenes.

c) Las condiciones de buen funcionamiento, mantenimiento e higiene de los dispositivos utilizados en las instalaciones internas del inmueble, a saber, tuberías, grifos y tanques, debiendo estos últimos ser objeto de al menos una acción anual de limpieza y desinfección;

d) El acceso del Prestador a sus instalaciones para la recogida de muestras de agua a analizar, así como para la inspección del estado de la red interna del inmueble con respecto a la conexión a la red pública, los materiales utilizados y las instalaciones de mantenimiento e higiene del inmueble, en los términos previstos en el capítulo VI del título II de la sección V.

e) La implementación de las medidas que determine la autoridad de salud y / o la autoridad competente.

Artículo 93.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislación especial, los usuarios no podrán realizar descargas, directamente o por la conexión, al sistema público de saneamiento, cualquiera que sea su tipo, de cualquier material, sustancia o efluente que dañe u obstruya la red pública y / o los procesos de tratamiento de aguas residuales y los ecosistemas de los medios receptores, a saber:

a) Materiales explosivos o inflamables;

b) Materiales microbiológicos, químicos, tóxicos y / o radiactivos, en concentraciones consideradas inaceptables por las entidades competentes y efluentes que constituyan un alto riesgo para la salud pública o para la conservación de las redes;

c) Escombros, arena, lodos, cenizas, cemento, residuos de cemento o cualquier otro producto resultante de la ejecución de las obras;

d) Lodos extraídos de fosas sépticas, efluentes de pozos negros y grasas o aceites de cámaras de retención o dispositivos similares, resultantes de las operaciones de mantenimiento;

e) Cualesquiera otras sustancias que, en general, puedan obstruir y / o dañar las tuberías y sus accesorios o provocar daños en las instalaciones de tratamiento y que dañen o destruyan el proceso de tratamiento final;

f) Aguas pluviales en sistemas separativos de saneamiento.

g) Efluentes domiciliarios sin decantación previa de sólidos, cuando descargan a sistemas de efluentes decantados.

Solo el Prestador podrá acceder al sistema público de saneamiento, y las personas ajenas a él tienen prohibido proceder:

a) La apertura de pozo de visita u otras acciones en cualquiera de los órganos de la red;

b) El taponamiento de conexiones y colectores;

c) La extracción de efluentes.

Artículo 100.

En el momento de la interrupción, el Prestador notificará por acta en el lugar de consumo indicando su realización y el motivo de la misma. El cliente podrá solicitar el acta adjuntando la foto de la operación, la cual deberá ser enviada a su domicilio constituido físico o electrónico.

La interrupción del suministro de agua con base en los párrafos a), b), c) y d) del artículo anterior, solo podrá ocurrir previa notificación al Cliente, por escrito, con al menos 10 (diez) días de anticipación en relación con la fecha en que tiene lugar.

La interrupción del suministro con base en el párrafo b) del artículo anterior estará sujeta al procedimiento previsto en el capítulo VI del título II de la sección V.

La interrupción del suministro con base en el párrafo c) del artículo anterior estará sujeta a lo dispuesto en el capítulo VIII del título IV de la sección V.

La interrupción del suministro de agua con base en el párrafo e) y f) del artículo anterior solo podrá ocurrir previa notificación al Cliente, por escrito, al menos 12 (doce) días antes de la fecha que tendrá lugar, en los términos previstos en el capítulo VIII del título V de la sección V.

En los casos previstos en los párrafos g) y h) del artículo anterior, la interrupción podrá realizarse de forma inmediata.

Las interrupciones del servicio no podrán realizarse en fechas que no permitan, por causas imputables al Prestador, que el Cliente regularice la situación al día inmediato siguiente de efectuado el corte.

Artículo 102.

El restablecimiento del servicio público de agua potable por causas imputables al Cliente dependerá de la corrección de la situación que la originó.

En caso de morosidad, la restitución dependerá de la liquidación previa de los importes adeudados o de la suscripción de un acuerdo de pago, incluido el pago de la tasa de restitución.

Después de subsanada la situación que provocó la interrupción, se restablecerá el servicio cómo máximo al día hábil siguiente, la cual será comunicada al cliente. En casos justificados, dicho plazo podrá extenderse hasta 2 (dos) días hábiles.

Siempre que sea necesario realizar trabajos técnicos por parte del Prestador, que imposibiliten el restablecimiento del servicio en el plazo establecido, el Cliente deberá ser informado, dentro de ese mismo plazo, de las particularidades del trabajo a realizar y de la respectiva duración.

Artículo 105.

El Prestador podrá interrumpir el servicio de saneamiento, por causas imputables al Cliente, en las siguientes situaciones:

a) Cuando el Cliente no sea titular del contrato de saneamiento, no presente evidencias de que está autorizado por el titular para utilizar el servicio y se niegue a actualizar la titularidad;

b) Cuando no sea posible acceder a las instalaciones internas del inmueble para inspección o, habiendo realizado una inspección y determinado la necesidad de realizar reparaciones, en el acta respectiva, estas no se realicen dentro del plazo establecido, en ambos casos siempre que exista peligro de contaminación, polución o sospecha de fraude que justifique la suspensión;

c) Cuando se determine que el caudalímetro, cuando corresponda, es alterado;

d) Cuando se detecten conexiones clandestinas al sistema público;

e) Cuando se detecten conexiones inadecuadas al sistema interno del inmueble para la recogida de aguas residuales, es decir, aguas pluviales;

f) Cuando se detecten vertidos con características de calidad en violación de los parámetros legales, reglamentos aplicables y condiciones de servicio establecido por el Prestador;

g) Cuando se verifiquen vertidos que superen los valores de caudal instantáneo y / o volumen diario definidos por el Prestador o Autoridad Ambiental, en autorización específica, o valores presentados en un proyecto aprobado, que comprometan el correcto funcionamiento del sistema público;

h) En los demás casos previstos por la ley.

Artículo 106.

La interrupción del servicio de saneamiento por las causales previstas en los párrafos a) a c) del artículo anterior sólo podrá producirse previa notificación al Cliente, por escrito, al menos 10 (diez) días antes de la fecha que venga a producirse y debe tener en cuenta los impactos previsibles sobre la salud pública y la protección del medio ambiente, sin perjuicio de las potestades de la Autoridad Ambiental.

La interrupción de la recogida de aguas residuales por las causales previstas en los párrafos d) y e) del artículo anterior sólo podrá producirse una vez transcurrido un plazo razonable definido por el Prestador para la resolución de la situación, nunca inferior al previsto en el párrafo anterior.

La interrupción del servicio de saneamiento por las causales previstas en los párrafos f) y g) del artículo anterior sólo podrá producirse previa notificación al Cliente, por escrito, al menos 3 (tres) días antes de la fecha que venga a producirse.

La interrupción de la recogida de aguas residuales con base en el párrafo h) del artículo anterior sólo podrá producirse previa notificación al Cliente, por escrito, al menos 20 (veinte) días antes de la fecha que pueda tener lugar.

La interrupción de la recogida de aguas residuales por los motivos previstos en el párrafo a) del artículo anterior sólo podrá producirse cuando no sea posible interrumpir el servicio de agua potable o no sea eficaz para impedir el uso del servicio de saneamiento. Esto regirá para los contratos que se suscriban a partir de la entrada en vigor del Reglamento.

Artículo 111.

Siempre que se produzca un cambio en el Cliente real del servicio de agua potable y / o saneamiento, el nuevo Cliente, deberá solicitar la celebración del contrato de suministro antes del registro de nuevos consumos.

Artículo 112.

Los contratos de suministro de agua y saneamiento deberán firmarse mediante documento escrito, sin perjuicio de la posibilidad de celebrarse en los términos de la legislación aplicable en materia de contratos celebrados a distancia, a domicilio y similares.

Los contratos de suministro de agua y saneamiento, en forma de contrato de suscripción, se compondrán de condiciones generales, previamente formuladas por el Prestador, y de condiciones particulares según tipo de usuario y según el sistema de abastecimiento de agua potable o de saneamiento al que se realice la conexión. En situaciones excepcionales, podrán establecerse condiciones particulares pactadas entre las partes.

Artículo 113.

El Prestador facilitará a los Clientes, por escrito y en el momento de la celebración del contrato de suministro de agua y/o saneamiento, las condiciones contractuales para la prestación del servicio, incluyendo, al menos, información clara y precisa sobre:

a) La identidad y dirección del Prestador,

b) El código del lugar de consumo o recogida;

c) Los servicios prestados y la fecha de inicio del suministro;

d) Tarifas y otros cargos que pudieran aplicarse;

e) Condiciones aplicables a la medición o estimación del consumo de los servicios;

f) Los medios y condiciones de pago, así como las situaciones en las que se permitan condiciones especiales de pago;

g) Condiciones de suspensión del servicio y rescisión del contrato;

h) Los plazos máximos para atender las solicitudes de información y reclamos que le sean dirigidas y la posibilidad de reclamar ante el Regulador.

El Prestador deberá informar, por escrito, con al menos 30 (treinta) días de antelación, a sus Clientes sobre cualquier intención de cambiar las condiciones contractuales vigentes.

Artículo 114.

En aquellas situaciones en las que el servicio de saneamiento no es brindado simultáneamente con el servicio de agua potable, se considerará contratado siempre que el servicio se utilice efectivamente y el Prestador envíe las condiciones contractuales de los Clientes por escrito.

Artículo 119.

En los casos en los que exista una conexión a la red, el contrato del servicio público de agua potable (y saneamiento) entrará en vigor a partir de la fecha del inicio del suministro, que deberá producirse en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles desde la aprobación de la solicitud del contrato, salvo en casos de fuerza mayor y siempre que se aseguren las condiciones físicas para realizar la conexión eficaz.

Si no existiere conexión a la red pública de agua potable y existe red frentista al predio, el Prestador establecerá la conexión e iniciará la prestación del servicio en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles posteriores a la aprobación de la solicitud.

Si no existiere conexión a la red pública de agua potable, y se cumplen las condiciones del Artículo 64,  el Prestador deberá realizar la extensión de red necesaria y establecerá la conexión. Se iniciará la prestación del servicio en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles posteriores a la aprobación de la solicitud.

Si no existiere conexión a la red pública de agua potable, y no se cumplen las condiciones del Artículo 64, el Prestador deberá ejecutar las obras o proyectos, en los siguientes plazos:

a) Para ampliaciones de hasta 50 metros, el Prestador deberá presentar el presupuesto para la ejecución de la misma al Cliente, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles desde la recepción de su pedido. La obra deberá iniciarse dentro de los 30 días siguientes a la aceptación del presupuesto por parte del usuario. La ejecución de la obra, conexión, e inicio del suministro deberá en un plazo máximo de 60 días.

b) Para ampliaciones de mayor longitud y hasta 400 metros, la obra deberá iniciarse dentro de los 90 días siguientes a la aceptación del presupuesto por parte del usuario, ejecutarse en iniciar el suministro en un plazo máximo de 120 días.

c) En los casos que el usuario opte por realizar la obra de ampliación directamente, los plazos para la ejecución del proyecto por parte del Prestador serán 30 días para ampliaciones hasta 50 metros, y de 90 días para ampliaciones entre 50 y 400 metros.

Cuando los servicios de saneamiento sean objeto de un contrato conjunto con el servicio de agua potable, el inicio de efectos, en los términos del párrafo uno, es válido para todos los servicios.

Artículo 122. Se elimina el artículo.

Artículo 123. Se elimina el artículo

Artículo 125.

Los contratos se extinguirán por fallecimiento del titular, y en el caso de que el titular sea una persona jurídica, tras su extinción.

En los contratos celebrados sobre la base temporal, la extinción del contrato operará al final del plazo respectivo.

Los contratos temporales celebrados en base en el capítulo III, del título III de la sección V no podrán expirar al final del período respectivo, siempre que el Cliente acredite que se mantienen los supuestos que llevaron a su celebración.

La extinción tendrá las consecuencias de cortar el servicio de agua potable y extinguir las obligaciones del dueño del inmueble como depositario del medidor y / o caudalímetro.

## Artículo 128.

## El medidor queda bajo la custodia y supervisión inmediata del Cliente, que deberá informar al Prestador cualquier anomalía que compruebe, a saber, falta de suministro de agua, suministro sin contar, conteo deficiente, rotura y deficiencias en el sellado, entre otras.

Con excepción de los deterioros resultantes del uso normal, el Cliente será responsable de todo daño, deterioro o pérdida del medidor, salvo que sea por una causa que no le sea imputable y siempre que dé aviso inmediato al Prestador.

En casos de robo del medidor o daños ocasionados por terceros, debidamente acreditados:

- si el medidor se encuentra instalado en la acera, el Prestador siempre será responsable de la reposición a su cargo

- si el medidor se encuentra instalado en el predio del cliente, el Prestador será responsable de la reposición a su cargo únicamente en la primera ocurrencia de hurto, y el cliente será responsable de mejorar las condiciones de seguridad del nicho

Además de la responsabilidad penal resultante, el Cliente también será responsable de los daños causados por emplear cualquier medio capaz de interferir con el funcionamiento o marcado del medidor, salvo que demuestre que esos daños no le son imputables.

## Los Prestadores deberán contar con registros que permitan identificar individualmente la frecuencia de lectura de los instrumentos de medida, su sustitución, y verificación periódica y extraordinaria.

## Artículo 129.

El Prestador elaborará un Plan anual de verificación metrológica de los medidores instalados, con criterios estadísticos que considere muestras representativas a nivel nacional. Elaborará un informe anual con los resultados obtenidos y acciones que se llevaron a cabo.

Sin perjuicio de ello, el Cliente podrá solicitar la verificación extraordinaria del medidor en instalaciones de prueba debidamente validadas. Se realizará mediante un ensayo en el lugar de consumo, y en los casos que este no es posible o los resultados obtenidos en sitio no sean concluyentes, se realizará en Laboratorio de Medición. Esta verificación se realizará previo pago de una tarifa, la cual deberá ser devuelta en el caso de acreditar que efectivamente existe un funcionamiento irregular del medidor, siempre que no sea imputable al Cliente.

Para el ensayo en sitio, el Prestador deberá coordinar con el cliente para que presencie su realización si lo desea, y sea notificado del resultado en ese momento. En caso que el cliente no presencie el ensayo, deberá ser notificado del resultado en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles.

Para el ensayo en el Laboratorio de Medición, el Prestador procederá al levantamiento del medidor, sustituyéndolo por otro del mismo caudal permanente, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la solicitud del Cliente.

Para el caso de ensayo en el Laboratorio de Medición, el Cliente deberá ser notificado de cuándo se va a realizar el ensayo del medidor para que, si lo desea, pueda presenciar su realización, y el informe de verificación del medidor el Prestador lo remitirá al Cliente en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles.

## Artículo 131.

La detección de una anomalía en el volumen de agua medido por un medidor dará lugar a la corrección de la facturación emitida, tanto por el servicio de suministro agua como por otros servicios cuyas tarifas están correlacionadas al volumen de agua consumida.

La corrección de facturación a que refiere el párrafo anterior, implicará realizar el ajuste de consumo de tal manera de facturar el promedio del cliente, según los criterios de estimación establecidos, durante el periodo de consumo excesivo.

En caso de clientes nuevos el desvío es considerado respecto a sus consumos promedios desde su contrato.

En caso de una parada comprobada del medidor, medidor o en el caso de que se detecte la parada del medidor en el momento de la resolución del contrato, la corrección de facturación se realizará en base a lo previsto en el Artículo 137.

Artículo 135.

El Prestador procederá a la lectura real de los instrumentos de medida, a través de agentes del Prestador debidamente acreditados, como mínimo cada dos meses, salvo que el Prestador utilice sistemas tecnológicos que aseguren los mismos efectos.

El Cliente estará obligado a facilitar al Prestador el acceso al instrumento de medida, con la frecuencia a que se refiere el número anterior, cuando se encuentre en el interior del inmueble atendido.

Siempre que por indisponibilidad del Cliente sea imposible que el Prestador acceda al medidor en 6 meses, el Prestador podrá notificar al Cliente, por carta certificada o medio equivalente, con al menos 10 (diez) días de anticipación, la fecha e intervalo horario en que se procederá a realizar la lectura, con una amplitud máxima de 4 (cuatro) horas.

El Prestador informará al Cliente la fecha de la suspensión del servicio en caso de que no sea posible leer en la fecha indicada en el párrafo anterior o si el Cliente no indicara una fecha alternativa dentro del período previsto en el aviso, en los dos días previos a la fecha comunicada para la suspensión de suministro.

## En los casos en los que sea imposible acceder al medidor luego de la notificación a que se refiere el párrafo anterior y mientras no se suspenda el suministro en los términos previstos en el mismo, el Prestador podrá estimar el consumo del Cliente en los términos del párrafo c) del Artículo 137 aunque exista historial de lecturas.

## Artículo 137.

La estimación puede ser realizada por diferentes métodos: “estacional”, “no estacional” o “mensual”. El “estacional” se debe utilizar en los casos de consumos con características zafrales. El “mensual” se debe utilizar en los servicios temporarios, como ferias, circos, etc. En el resto de los casos se debe utilizar el “no estacional”.

Los criterios de estimación es el promedio diario ponderado por el periodo de consumo de acuerdo al siguiente detalle:

a) de los últimos 12 (doce) meses de histórico de consumos,

b) de los 3 (tres) meses del mismo periodo del año anterior (incluye el mismo mes del año anterior, el mes anterior a este y el siguiente;

c) del último mes;

d) del mismo mes del año anterior,

e) consumo estándar vinculado al Segmento.

El orden de preferencia de aplicación de los criterios de estimación se determinará según el tipo de estimación asignada al servicio.

Los servicios con estimación “no estacional” aplican los criterios de estimación en el orden dispuesto en los literales a) a e).Los servicios con estimación mensual aplican en el siguiente orden: d), a), b), c) y e), los servicios con estimación “estacional” aplican en el siguiente orden: d), b), a), c) y e).

## Artículo 141.

La factura deberá presentar información común e información específica relacionada con cada uno de los servicios prestados, en los términos de los siguientes números.

La información común a todas las facturas será, al menos, la siguiente:

a) Identificación del Prestador, incluyendo su dirección postal y contacto telefónico y electrónico con el fin de aclarar cuestiones relacionadas con la facturación;

b) Datos de facturación, como el nombre de la persona física o el nombre de la persona jurídica y la respectiva dirección postal o electrónica proporcionada por el titular del contrato; y lugar de consumo (dirección);

c) Indicación de la categoría del Cliente, a saber, si es residencial o no, e indicación de si es o no beneficiario de una tarifa bonificada;

d) Número de cuenta de Cliente por parte del Prestador;

e) Número de factura;

f) Fecha de inicio y finalización del período de prestación del / los servicio/s que se factura/n, incluyendo el número de días transcurridos en ese período;

g) Fecha de emisión de la factura;

h) Rango de fechas de emisión de la siguiente factura

i) Plazo de pago de la factura;

j) Importe total de la factura, sin IVA y con IVA, mostrando el valor del IVA;

k) Monto del descuento correspondiente a la tarifa especial, cuando corresponda;

l) Información sobre cualquier monto correspondiente a crédito o bonificaciones;

m) Información de montos adeudados y facturas correspondientes

n) Información relativa a procedencia de cortes del servicio según el número de facturas que se adeuden

o) Información sobre los medios de pago disponibles;

p) Información sobre tarifas especiales puestas a disposición por el Prestador;

q) Otros contactos y horarios de los servicios de atención al Cliente.

r) Toda otra información que corresponda legalmente o aquella que en cada caso establezca el Regulador.

La información específica que deberá aparecer en la factura de cada uno de los servicios prestados es, como mínimo, la siguiente:

a) Respecto al servicio de agua potable:

a.1) Caudal permanente y diámetro del medidor de agua instalado;

a.2) Tipo de facturación: a partir de lectura real (válidas) o estimado;

a.3)2 (dos) últimas lecturas válidas  y respectivo consumo (ya sean realizadas por el Prestador o lecturas comunicadas por el Cliente)

a.4) Valor unitario del/los cargo/s fijo/s y valor resultante de su aplicación al período a facturar;

a.5) Valor unitario del cargo variable y valor resultante de su aplicación al período a facturar;

a.6) Volumen de agua consumida, dividido por niveles de consumo, cuando corresponda;

a.7) Desglose de posibles ajustes en relación a los montos ya facturados;

a.8) Valor de las tarifas adeudadas por servicios auxiliares;

a.9) Tasa de IVA legal y monto de IVA;

a.10) Plazo para la comunicación de lecturas por parte del Cliente, al menos de 2 (dos) a 4 (cuatro) días, y medios disponibles para dicha comunicación;

a.11) Indicación de los medios disponibles para acceder a la información relacionada con la calidad del agua.

b) Respecto al servicio de saneamiento:

b.1 Caudal permanente y diámetro del caudalímetro instalado, cuando corresponda;

b.2 Método de evaluación del volumen de aguas residuales recogidas (medición, estimación o correlación);

b.3 Valor unitario del cargo fijo y valor resultante de su aplicación al período a facturar;

b.4 Valor unitario del cargo variable y valor resultante de su aplicación al período a facturar;

b.5 Volumen de aguas residuales recogidas, desglosado por niveles de consumo, en su caso;

b.6 Desglose de posibles ajustes en relación a los montos ya facturados;

b. 7 Valor de cualquier cargo por servicios auxiliares;

b.8 Tasa de IVA legal y monto de IVA;

b.9 Plazo de comunicación de lecturas por parte del Cliente, en su caso, de al menos 2 (dos) a 4 (cuatro) días, y medios disponibles para dicha comunicación.

El monto adeudado por los precios relativos a los servicios auxiliares prestados podrá estar incluido en la factura del servicio principal de agua y saneamiento, o sujeto a una factura específica emitida y enviada por separado, o una factura recibida emitida cuando se presta el servicio.

## Artículo 142.

Los ajustes de facturación podrán estar motivados, concretamente, por las siguientes situaciones:

a) Mal funcionamiento del instrumento de medición;

b) Casos en que se registre un consumo real luego de facturaciones con consumo estimado;

c) Casos de rotura y reparación comprobada de pérdida invisible en la red de distribución interna del inmueble.

d) Procedimiento fraudulento;

e) Corrección de errores de lectura o facturación;

f) Otras pérdidas relacionadas con la conexión

Para la situación a) mal funcionamiento del medidor, del párrafo anterior, los ajustes se realizarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 131.

Para las situaciones previstas en el punto b) que prevé las situaciones en las que se registra una lectura luego de consumos estimados, se realizara un ajuste con la finalidad de regularizar los importes facturados, considerando una distribución lineal del consumo en el total del periodo desde la última lectura real, de forma tal que cada consumo sea facturado a la escala de precio que se debió facturar.

En el caso de existencia  de pérdida invisible, de conformidad con el punto c), se procederá a ajustar la factura emitida en los siguientes términos:

1) Para clientes residenciales: al consumo medio determinado de conformidad con el Artículo 137 se aplican las tarifas de los respectivos rangos tarifarios y al volumen remanente, que se presume imputable a la rotura, la tarifa del bloque más bajo;

2) Para clientes no residenciales: se aplicará un porcentaje de bonificación, según lo siguiente: i) 25% de bonificación cuando el consumo facturado sea menor o igual a 5 (cinco) veces el consumo promedio del servicio.

ii) 50% de bonificación cuando el mismo supere lo dispuesto en el literal i).

iii) 75% de bonificación cuando simultáneamente exista pérdida invisible y falta de lectura real.

3) El volumen de agua perdida y no recogida por el sistema de saneamiento no se considera para efectos de facturación del servicio de saneamiento, cuando se correlaciona al consumo de agua.

La bonificación se aplicará sobre el importe por consumo de agua (cargo variable) y el importe por cargo variable de saneamiento, sobre un máximo de 2 (dos) facturas con alto consumo (eventualmente una tercera, en casos justificados), previa constatación de las pérdidas invisible por parte de OSE.

En los casos de coexistencia de pérdida invisible y visible primará la aplicación de la bonificación por pérdida invisible de la tarifa correspondiente.

Para todos los casos que amerite realizar ajustes de facturación, los mismos se efectuarán luego de la constatación de la situación que los originó, sin perjuicio del régimen aplicable en materia de prescripción y caducidad.

Cuando el importe determinado con el ajuste de facturación de lugar a un crédito a favor del Cliente, su pago se realizará mediante la compensación de la factura sobre la que se efectúa el ajuste.

El crédito a favor del Cliente al que se refiere el párrafo anterior también podrá ser utilizado por el Prestador para pagar, mediante compensación, las deudas ya vencidas por el Cliente.

En los casos en que la liquidación se traduzca en un cargo al Cliente de un valor superior al consumo promedio mensual del lugar de consumo al que se refiere, el Prestador deberá brindar al Cliente la posibilidad de realizar un acuerdo de pago, contemplando que el importe mensual a pagar resultante del ajuste de facturación no supere, en más del 25% el consumo medio mensual del cliente en los últimos 6 (seis) meses, salvo en los supuestos previstos en el párrafo d) de este artículo.

Lo establecido en el párrafo anterior no afectará al derecho del Cliente a optar por abonar la totalidad del importe adeudado u otra financiación disponible.

Artículo 145.

Cuando las tarifas de más de un servicio están incluidas en la misma factura, el Cliente no podrá pagar solo uno de los servicios y requerir un pago parcial.

Tampoco se permitirá el pago parcial de una factura con respecto a los cargos fijos y variables asociadas a los servicios de agua potable y saneamiento.

Artículo 147.

La interrupción por morosidad sólo podrá producirse previa notificación por escrito al domicilio contractual constituido, físico o electrónico, con al menos 12 (doce) días de antelación a la fecha prevista.

El aviso previo a que se refiere el párrafo anterior deberá contener la identificación de la(s) factura(s) y el valor respectivo cuyo retraso en el pago justifique la interrupción del suministro, los medios a disposición del Cliente para evitar la interrupción y para la reanudación del mismo, así como la tarifa aplicable al corte y a la reconexión.

La interrupción del servicio solo deberá ocurrir si hay al menos dos facturas vencidas o una factura vencida con más de 150 días.

La interrupción del servicio no podrá realizarse en una fecha que no permita al Cliente liquidar el importe pendiente al día siguiente.

No se podrá interrumpir el servicio por falta de pago de las cantidades adeudadas cuando se invoque la prescripción o caducidad, en los términos y medios previstos en la ley.

Teniendo en cuenta el derecho humano de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, el Prestador pondrá a disposición del Cliente todos los mecanismos necesarios a fin de evitar el corte del servicio. Cuando este, mediante declaración jurada manifieste su incapacidad de pago, podrá gestionar la suscripción de un convenio especial, sin perjuicio de la aplicación de los beneficios propios de los distintos planes sociales que pudieran corresponder.

Artículo 152.

El Prestador deberá responder de forma razonada a todos los Clientes que presenten reclamos, y poner a disposición la respuesta por escrito, en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles.

El reclamo no tendrá efecto suspensivo de plazos para el pago, salvo en la situación prevista en el Artículo 144 de este Reglamento.

En el caso del Artículo 144 y si no se da lugar al reclamo del Cliente, no se deberán aplicar multas y recargos generados en las facturas reclamadas por el Cliente.

No se considerará respuesta aquella que no muestre un análisis de la situación concreta, a saber, porque forme parte de procedimientos automáticos destinados a acusar recibo de la denuncia, sugerencia u otra comunicación, o porque corresponde a la comunicación que es limitada a informar de la derivación a otro departamento o servicio competente del Prestador.