ANEXO 1B

Modificación de la Resolución URSEA Nº 0717/023, Reglamento de calidad de servicio de agua potable y saneamiento, y relaciones con los clientes.

Se sustituye el ANEXO II por el siguiente:

# ANEXO II

Hojas de indicadores de desempeño

Artículo 1. Diagrama del Sistema de Indicadores de Desempeño.

Artículo 2. Definición del cálculo de los indicadores del servicio de agua potable

CALIDAD, INCLUSIÓN Y GOBERNANZA DEL SERVICIO

| IAC01 – Índice de cobertura de servicio de agua potable (%) |  |
| --- | --- |
| Porcentaje de habitantes que tienen acceso al servicio de agua potable por la red pública |  |
| IAC01 = (DA01 / DA02) x 100 DA01 – Población residente con acceso al servicio agua potable por red pública (Nº) DA02 – Población residente (Nº) |  |
| Valores de referencia Factores explicativos |  |
| ••• | ≥ 98 % Dispersión de la población |  |
| •• | ≥ 95 % y < 98 % |  |
| • | < 95 % |  |
|  | Frecuencia: Anual |  |
|  | Área de cobertura: Departamento |  |

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

| IAC02 – Asequibilidad (%) |  |
| --- | --- |
| Porcentaje de la factura media anual del servicio de agua por usuario residencial en los ingresos del hogar para el 1er quintil (INE) |  |
| IAC02 = [(DA04 / DA03) / DA03 – Número de usuarios (unidades DA05] x 100 habitacionales) de agua residenciales activos (Nº) DA04 – Ingreso anual de explotación de servicio de agua de usuarios residen ciales ($) DA05 – Ingreso del hogar anual del 1er quintil ($) |  |
| Valores de referencia Factores explicativos |  |
| ••• | < 6 % 1. Tasa de desempleo 2. PIB de la región |  |
| •• | ≥ 6 % y < 11 % |  |
| • | ≥ 11 % |  |
|  | Frecuencia: Anual |  |
|  | Área de cobertura: Departamento |  |

Valor de referencia: Basado en recomendaciones de entidades internacionales (como la OMS).

IAC03 – Índice de continuidad del servicio de agua (%)

Porcentaje de tiempo de servicio en el que el suministro de agua no es intermitente, tanto en el concepto de interrupción como en el de parada

IAC03 = [1 – (DA06 x DA07 + DA08 x DA09) / (DA10 x DA03)] x 100

DA06 – Duración de las interrupciones (programada y no programada) (h)

DA07 – Número de usuarios (unidades habitacionales) residenciales afectados por interrupciones (Nº)

DA08 – Duración de las interrupciones sistemáticas (h)

DA09 – Número de usuarios (unidades habitacionales) residenciales afectados por interrupciones sistemáticas (Nº)

DA10 – Duración del período considerado (h) DA03 – Número de usuarios (unidades habitacionales) residenciales activos (Nº)

Valores de referencia	Factores explicativos

••	≥ 95 % y < 99,5 %

•••	≥ 99,5 %	1.   Nivel de envejecimiento y / o degradación del sistema

•	< 95 %

- Baja  disponibilidad  de  agua  en  la  fuente  en cantidad y / o calidad

- Falta   de   capacidad   de   infraestructura   del sistema

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

DA06 - Duración de las interrupciones (programada y no programada) (h). La duración de la interrupción en los reclamos operativos sin agua con tipología problema de abastecimiento (PA) y denuncia de pérdida (RP), se medirá como el tiempo transcurrido entre el primer aviso asociado a una orden de trabajo operativa y la hora de cierre de la visita que le dio resolución. A esto se le debe agregar la duración de las interrupciones programadas y las interrupciones intempestivas comunicadas a través del Formulario de Reportes de Incidencias (FRI).

DA07 – Número de usuarios (unidades habitacionales) residenciales afectados por interrupciones (Nº).

Se considerarán las unidades habitacionales afectadas por:

- Interrupciones programadas

- Reclamos operativos sin agua con tipología problema de abastecimiento (PA) y denuncia de pérdida (RP).

- Las incidencias no programadas del servicio de agua potable que afecte a más de 1500 conexiones, comunicadas a través del FRI

DA10 – Duración del período considerado (h) = 8760hs

IAC04 – Conformidad de los análisis de la calidad del agua distribuida (%)

Porcentaje de análisis de Escherichia coli realizados que cumplieron con los valores permitidos por la normativa vigente

IAC04 = [(DA11 - DA12) / DA11] x 100

DA11 – Cantidad de análisis de Escherichia coli realizados para medir la calidad del agua (Nº / año)

DA12 – Cantidad de análisis de Escherichia coli realizados para medir la calidad del agua, con resultados no conformes (Nº / año)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≥ 99 %	1. Acontecimientos naturales e inducidos excepcionales,

con impacto en la calidad del agua en la fuente

••	≥ 95 % y < 99 %

•	< 95 %

  - Nivel de envejecimiento y / o degradación del sistema

  - Alta interacción entre el agua y el material de las tuberías y la red.

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

IAC05 – Índice de reclamos del servicio de agua (Nº / 1000 conexiones activas / año)

Número de reclamos presentados por 1000 conexiones activas del servicio de agua y por año

IAC05 = [DA13/ (DA14 / 1000)]	DA13 – Número de reclamos relacionados con el

servicio de agua (Nº / año)

DA14 – Número de conexiones totales activas de servicio de agua (Nº)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≤ 3 Nº /1000 conexiones activas / año

••	> 3 y < 10 Nº /1000 conexiones activas / año

•	≥ 10 Nº /1000 conexiones activas / año

- Problemas  crónicos  de  presión  y  calidad  del agua

- Envejecimiento de la red

- Cambios  en  la  información  incluida  en  la factura

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

| IAC06 – Índice de transparencia de la información del prestador sobre el servicio de agua (-) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cantidad de información relevante puesta a disposición (en el sitio web) por el prestador para el servicio de suministro de agua |  |  |
| IAC06 = (DA15 + DA16 + DA17 + DA15 – Presupuesto y cuentas {0; 0,5; 1} DA18 + DA19 + DA20 + DA21) / 7 DA16 – Informe de gestión {0; 1} DA17 – Ley de creación y/o compromisos de gestión u Nota: A cada dato se le asigna otro aplicables {0; 1} un valor según la existencia de DA18 – Tarifas de servicios {0; 1} dicho (s) documento (s). DA19 – Resultados del control de calidad del agua {0; 1} DA20 – Obras en ejecución relacionadas con el servicio de agua {0; 1} DA21 – Plan de actividades e inversiones {0; 0,5; 1} |  |  |
| Valores de referencia | Factores explicativos |  |
| ••• 1,0 |  |  |
| •• < 1 y ≥ 0,5 |  |  |
| • < 0,5 |  |  |
| Frecuencia: Anual |  |  |
| Área de cobertura: Prestador |  |  |

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua

potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

Para cada variable se debe presentar un listado en el cual se especifique, para cada variable que lo integra, el documento publicado que corresponde.

DA15 – Presupuesto y cuentas {0; 0,5; 1}

Para Presupuesto, se publica el documento con el Decreto del Poder Ejecutivo que aprueba el presupuesto; para Cuentas, se publica un documento formado por una tabla del presupuesto, donde se discrimina por los servicios de agua potable y saneamiento y por objeto del gasto.

SOSTENIBILIDAD DEL PRESTADOR

| IAP07 – Capacidad de reserva del sistema de agua (días) |  |
| --- | --- |
| Relación entre el volumen máximo de reserva y el consumo medio anual diario (obtenido a través del volumen anual de agua consumida) |  |
| IAP07 = DA22 / (DA23 / 365) DA22 – Volumen de reserva de agua tratada (m3) DA23 – Volumen de agua consumido autorizado (m3) |  |
| Valores de referencia Factores explicativos |  |
| ••• | ≥ 0,75 día 1. Picos en el consumo |  |
| •• | < 0,75 y ≥ 0,25 días |  |
| • | < 0,25 días |  |
|  | Frecuencia: Anual |  |
|  | Área de cobertura: Departamento |  |

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

DA23 – Volumen de agua consumido autorizado (m3). Incluye suministros gratuitos autorizados.

IAP08 – Índice de reemplazo de red de agua (%)

Porcentaje media anual de sustitución de redes de distribución

IAP08 = (DA24 / DA25) x 100	DA24 – Longitud media de la red de agua sustituida,

en los últimos 3 años (km)

DA25 – Longitud media total de la red de agua, en los últimos 3 años (km)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≥ 2,0 %	1. Antigüedad de las tuberías

••	< 2 y > 1 %

2. Material de la tubería

•	≤ 1 %

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

IAP09 – Número de roturas en la red de agua (Nº / km / año)

Número de roturas de red por km de tubería y por año

IAP09 = (DA26 / DA27)	DA26 – Número de roturas en la red de agua (Nº /

año)

DA27 – Longitud total de la red de agua (km)

Valores de referencia	Factores explicativos

| ••• < 0,30 / km / año | - Nivel de envejecimiento y/o degradación del sistema - Problemas con las presiones (minima, máxima y variación) - Material de la red |
| --- | --- |
| •• > 0,30 y < 0,4 / km / año |  |
| • ≥ 0,4 / km / año |  |

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

IAP10 – Número de roturas en las conexiones del servicio de agua (Nº / conexión / año)

Número de roturas por conexión del servicio de agua y por año

IAP10 = (DA28 / DA14**)	DA28 – Número de roturas en las conexiones de

servicio de agua (Nº / año)

DA14** – Número de conexiones totales físicas existentes de servicio de agua potable (Nº)

Valores de referencia	Factores explicativos

••

•

> 0,05 y < 0,1 / con / año

≥ 0,1 / con / año

•••	≤ 0,05 / con / año	1. Nivel de envejecimiento y / o degradación del sistema

  - Problemas con las presiones (mínima, máxima y variación)

  - Material de la conexión

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

IAP11 – Índice de conexión del servicio de agua potable (%)

Porcentaje del número de conexiones activas al sistema de red pública de agua

IAP11 = (DA29/ DA30) x 100	DA29 – Número de conexiones activas de agua

residencial (n.º)

DA30 – Número de conexiones potencial (con red pública de agua disponible o inactivas) de agua residencial (Nº)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≥ 98 %	1. Ausencia de redes habitacionales internas

••

•

< 98 y ≥ 95 %

< 95 %

Facilidad de acceso de los usuarios a la financiación privada

- Baja capacidad económica de algunos usuarios para suscribirse al servicio

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

DA30 – Número de conexiones potencial (con red pública de agua disponible o inactivas) de agua residencial (Nº): Se consideran todas las conexiones físicas residenciales existentes de agua potable más el número de padrones frentistas a la red de agua sin conexiones existentes, considerando que cada padrón tendrá una sola conexión.

IAP12 – Recursos humanos equivalentes (Nº/ 1000 conexiones)

Número de empleados equivalentes por 1000 conexiones del servicio de agua

IAP12 = {[DA31 + DA31 x DA32 / DA33] / (DA14/ 1000)}

DA14 – Número de conexiones totales activos de servicio de agua (Nº)

DA31 – Empleados del prestador (Nº) DA32 – Gastos con servicios de terceros ($) DA33 – Gastos con personal propio ($)

Valores de referencia	Factores explicativos

| ••• < 1,8 / 1000 connes | - Topografía y complejidad de las instalaciones de tratamiento. - Existencia de una diferencia significativa entre los ingresos de los trabajadores subcontratados y los del personal propio |
| --- | --- |
| •• ≥ 1,8 y < 3 / 1000 conexiones |  |
| • ≥ 3 / 1000 conexiones |  |

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

IAP13 – Agua no facturada (%)

Porcentaje de agua que ingresa al sistema y que no se factura

IAP13 = (1 – DA34 / DA35) x 100	DA34 – Volumen de agua facturada con criterio RANC (m3)

DA35 – Volumen de agua que ingresa al sistema (m3)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	< 25 %	1. Nivel de envejecimiento y / o degradación del sistema

••

•

≥ 25 y < 35 %

≥ 35 %

Envejecimiento y / o degradación del parque de hidrómetros

- Nivel de usos no autorizados

- Altas presiones

- Suministros gratuitos

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

DA34 – Volumen de agua facturada con criterio RANC (m3) = Sumatoria de volúmenes de agua facturada mensuales

IAP14 – Incobrabilidad (%)

Relación entre los ingresos facturados y los ingresos recibidos

IAP14 = [1 - (DA36 / DA37)] x 100

DA36 – Ingresos recibidos con el servicio de agua ($)

DA37 – Ingresos facturados con servicios de agua ($)

Valores de referencia	Factores explicativos

••

•

≥ 2,5 % y < 5,0 %

≥ 5,0 %

•••	< 2,5 %	1. Nivel de desarrollo socioeconómico del área integral

  - Tasa de desempleo

  - Capacidad de pago

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

IAP 14 se calculará a nivel nacional, Montevideo e Interior

IAP15 – Cobertura de costos totales (-)

Relación entre los ingresos totales y los costos totales del servicio de agua

IAP15 = (DA38 / DA39)	DA38 – Ingresos totales con el servicio de agua ($)

DA39 – Costos totales del servicio de agua ($)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	[1,05; 1,2]	1. Restricciones políticas en materia tarifaria

••

•

[0,9;1,05[ y ]1,2;1,4]

< 0,9 y > 1,4

Capacidad de pago

- Costo de producción

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

IAA16 – Uso eficiente de la energía (kWh/m3/100 m.c.a.)

Consumo de energía de las estaciones de bombeo del servicio de agua por m3 elevado a 100 m.c.a.

IAA16 = (DA40 / DA41) /

(DA42/100)

DA40 – Consumo de electricidad para bombeo de agua (kWh)

DA41 – Volumen de agua bombeada (m3) DA42 – Altura manométrica total (m.c.a.)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≤ 0,4 kWh / m3 / 100 m.c.a.	1. Nivel de envejecimiento del sistema

••	> 0,4 y ≤ 0,6 kWh / m3 / 100 m.c.a.

2. Dimensionamiento inadecuado

•	≥ 0,6 kWh / m3 / 100 m.c.a.

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

IAA17 – Índice de pérdida por conexión (litros / día / conexión)

Relación entre el volumen de agua no consumida por día y el número de conexiones activas

IAA17 = [(DA35 – DA23) / DA14*] x (1000 / 365)

DA35 – Volumen de agua que ingresa al sistema (m3) DA23 – Volumen de agua consumido autorizado  (m3)

DA14* – Número de conexiones existentes del servicio de agua con criterio RANC (Nº)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≤ 200 litros / día / conexión

••	> 200 y ≤ 400 litros / día / conexión

- > 400 litros / día / conexión

- Nivel de envejecimiento y / o degradación del sistema

- Envejecimiento y / o degradación del parque de medidores

- Nivel de usos no autorizados.

- Presiones medias elevadas

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

DA14* - Número de conexiones existentes del servicio de agua con criterio RANC  = (conexiones totales físicas existentes SGC + conexiones construidas pendientes de facturación)

DA23 – Volumen de agua consumido autorizado (m3). Incluye suministros gratuitos autorizados.

IAA18 – Índice de volumen de agua que se extrae con permiso de extracción (%)

Porcentaje del volumen de agua que se extrae en los sistemas con permiso de extracción en relación con el volumen total extraídos

IAA18 = (DA43 / DA44) x 100	DA43 – Volumen total de agua extraído dentro de

los límites impuestos por los permisos de extracción (m3)

DA44 – Volumen total de agua extraído (m3)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	100 %	1. Modificación de la legislación vigente

••	≥ 80 % y < 90 %

2. Tiempo de respuesta a la solicitud del permiso

•	<80%

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

IAA19 – Índice de adecuación al destino final de los lodos de las PTA (%)

Relación entre el volumen de lodos de las PTA con gestión adecuada según normativa vigente y el volumen total producido

IAA19 = (DA45/ DA46) x 100		DA45 – Toneladas base seca de lodos de PTA con gestión adecuada según normativa vigente (m3)

DA46 – Toneladas base seca totales de lodos generados de PTA (m3)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	100 %	1. Modificación de la legislación vigente

••	≥ 80 % y < 100 %

2. Tiempo de respuesta a la solicitud del permiso

•	< 80 %

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de agua potable de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

DA46 – Toneladas base seca totales de lodos generados de PTA (m3). Cálculo teórico:

𝑃 = (0,23𝐷+1,5𝑇)×10−3

Siendo:

D: Dosis de sulfato de aluminio (ppm)

T: Turbidez del agua bruta (NTU)

P: Producción de sólidos (kg de materia seca/m3 de agua tratada)

Artículo 3. Cálculo de los indicadores del servicio de saneamiento

CALIDAD, INCLUSIÓN Y GOBERNANZA DEL SERVICIO

| ISC01 – Índice de cobertura de saneamiento (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de habitantes que tienen acceso al servicio de saneamiento por la red pública |  |  |
| ISC01 = (DS01 / DS02) x 100 DS01 – Población residente con acceso al servicio de saneamiento por red pública (N°) DS02 – Población residente (N°) |  |
| Valores de referencia Factores explicativos |  |  |
| ••• | ≥ 1,1 × Meta del Plan Dispersión de población Nacional De Saneamiento |  |  |
| •• | < 1,1 y > 1,0 × Meta del Plan Nacional De Saneamiento |  |  |
| • | ≤ 1,0 × Meta del Plan Nacional De Saneamiento |  |  |
|  | Frecuencia: Anual |  |  |
|  | Área de cobertura: Departamento |  |  |

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

DS01 – Población residente con acceso al servicio de saneamiento por red pública: el dato que se obtiene de la Encuesta Continua de Hogares que publicada el INE anualmente.

DS02 – Población residente: estimación de población residente proyectada por INE.

Meta del Plan de saneamiento. (Fuente: Plan Nacional de Saneamiento, Decreto Nº014/2020)

| Año | % Saneamiento |
| --- | --- |
| 2018 | 43 |
| 2019 | 45 |
| 2020 | 48 |
| 2021 | 50 |
| 2022 | 53 |
| 2023 | 55 |
| 2024 | 58 |
| 2025 | 60 |
| 2026 | 62 |
| 2027 | 65 |
| 2028 | 67 |
| 2029 | 70 |
| 2030 | 72 |

ISC02 – Asequibilidad (%)

Porcentaje de la factura media anual con el servicio de saneamiento por usuario residencial en los ingresos del hogar para el 1er quintil (INE)

ISC02 = [(DS04 / DS03) /

DS05] x 100

DS03 – Número de usuarios (unidades habitacionales) de saneamiento residenciales activos (Nº)

DS04 – Ingreso anual de explotación de servicio saneamiento de usuarios residenciales ($)

DS05 – Ingreso del hogar anual del 1er quintil ($)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	< 3,5 %	1. Tasa de desempleo

••	≥ 3,5 % y < 15 %

2. PIB de la región

•	≥ 15 %

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en recomendaciones de entidades internacionales (como la OMS).

Nota:

DS04 - Ingreso anual de explotación de servicio saneamiento de usuarios residenciales ($) = Suma de cargos fijos, cargos variables, bonificaciones (incluidas las tarifas sociales y MIDES).

ISC03 – Índice de reclamos del servicio de saneamiento (Nº / 1000 conexiones activas / año)

Número de reclamos presentados por 1000 conexiones activas del servicio de saneamiento y por año

ISC03 = [DS06 / (DS07 /1000)]	DS06 – Número de reclamos relacionados con el servicio de

saneamiento (Nº / año)

DS07 – Número de conexiones totales activas de saneamiento (Nº)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≤ 1 Nº / 1000 conexiones activas/ año

••

> 1 y < 3 Nº / 1000

conexiones activas / año

- ≥ 10 Nº / 1000 conexiones activas / año

- Mal funcionamiento de las instalaciones de tratamiento y bombeo

- Descargas de aguas residuales a las redes de aguas pluviales

- Envejecimiento de la red

- Cambios en la factura

- Incidencia de obstrucciones y desbordes

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

| ISC04 – Índice de transparencia de la información del prestador sobre el servicio de saneamiento (-) |  |
| --- | --- |
| Cantidad de información relevante puesta a disposición (en el sitio web) por el prestador para el servicio de saneamiento |  |
| ISC04 = (DS014 + DS08 + DS09 + DS08 – Presupuesto y cuentas {0; 0,5; 1} DS10 + DS11 + DS12 + DS13) / 7 DS09 – Informe de gestión {0; 1} DS10 – Ley de creación y/o compromisos de gestión u otro Nota: A cada dato se le asigna aplicables {0; 1} un valor según la existencia de DS11 – Tarifas de servicios {0; 1} dicho (s) documento (s). DS12 – Resultados de control de calidad de efluentes/cuerpo receptor {0; 1} DS13 – Obras en ejecución relacionadas con el servicio de saneamiento {0; 1} DS14 – Plan de actividades e inversiones {0; 0,5; 1} |  |
| Valores de referencia | Factores explicativos |
| ••• 1,0 |  |
| •• ≥ 0,5 y < 1,0 |  |
| • < 0,5 |  |
| Frecuencia: Anual |  |
| Área de cobertura: Prestador |  |

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento

de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

Para cada variable se debe presentar un listado en el cual se especifique, para cada variable que lo integra, el documento publicado que corresponde.

DS08 – Presupuesto y cuentas {0; 0,5; 1}

Para Presupuesto, se publica el documento con el Decreto del Poder Ejecutivo que aprueba el presupuesto; para Cuentas, se publica un documento formado por una tabla del presupuesto, donde se discrimina por los servicios de agua potable y saneamiento y por objeto del gasto.

SOSTENIBILIDAD DEL PRESTADOR

ISP05 – Índice de reemplazo de red de saneamiento (%)

Porcentaje medio anual de sustitución de redes de saneamiento

ISP05 = (DS15 / DS16) x 100	DS15 – Longitud media de la red de saneamiento

sustituida, en los últimos 3 años (km) DS16 – Longitud media total de la red de saneamiento, en los últimos 3 años (km)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≥ 2,0 %	1. Antigüedad de las tuberías

••	≥ 0,5 % y < 2,0 %

2. Material de la tubería

•	< 0,5 %

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

ISP06 – Obstrucciones en la red de saneamiento (Nº / km / año)

Número de obstrucciones de red por km de tubería y por año

ISP06 = (DS17 / DS18)	DS17 – Obstrucciones en la red de saneamiento (Nº /

año)

DS18 – Longitud total de la red de saneamiento (km)

Valores de referencia	Factores explicativos

••

•

≥ 0,20 y < 0,30 / km / año

≥ 0,30 / km / año

•••	< 0,20 / km / año	1. Nivel de envejecimiento y / o degradación del sistema

2. Fallos en la red de energía3. Gran extensión de la red sujeta a los efectos del nivel freático

- Conexiones de la red de agua de lluvia a la red de saneamiento

- Acontecimientos naturales e inducidos excepcionales

- Topografía desfavorable

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

ISP07 – Obstrucciones en las conexiones del servicio de saneamiento (Nº / conexión / año)

Número de obstrucciones por conexión del servicio de saneamiento y por año

ISP07 = (DS19 / DS07)	DS19 – Obstrucciones en conexiones (Nº / año) DS07 – Número de conexiones totales activas de saneamiento (Nº)

Valores de referencia	Factores explicativos

••

•

≥ 0,03 y < 0,05 / con / año

≥ 0,05 / con / año

•••	< 0,03 / con / año	1. Nivel de envejecimiento y / o degradación del sistema

- Fallos en la red de energía

- Gran extensión de la red sujeta a los efectos del nivel freático

- Conexiones del agua de lluvia a la conexión de saneamiento

- Acontecimientos naturales e inducidos excepcionales

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

ISP08 – Inundaciones (Nº / 1000 conexiones / año)

Número de inundaciones por 1000 conexiones y por año

ISP08 = [DS20 / (DS21 / 1000)]	DS20 – Inundaciones (Nº / año)

DS21 – Número de conexiones activas de saneamiento residencial (Nº)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≤ 0,1 Nº / 1000 conexiones/ año

••	> 0,1 y ≤ 1 Nº / 1000 conexiones/ año

•	> 1 Nº / 1000 conexiones/ año

- Nivel de envejecimiento y / o degradación del sistema

- Fallos en la red de energía

- Gran extensión de los tubos sujetos a los efectos del nivel freático

- Conexiones de la red de agua de lluvia a la red de saneamiento

- Acontecimientos naturales e inducidos excepcionales

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

ISP09 – Índice de conexión de saneamiento (%)

Porcentaje del número de conexiones activas al sistema de red pública de saneamiento

ISP09 = (DS21 / DS22) x 100	DS21 – Número de conexiones activas de saneamiento

residencial(Nº)

DS22 – Número de conexiones potencial (con red pública de saneamiento o inactivas) (Nº)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≥ 90 %

••	≥ 70 % y < 90 %

•	< 70 %

- Dificultades técnicas (por ejemplo, condiciones topográficas) en relación con el sistema de saneamiento público

- Ausencia de instalaciones internas a las viviendas adecuadas

- Dificultad de acceso de los usuarios a la financiación privada

- Baja capacidad económica de los usuarios para suscribirse al servicio

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

DS22 – Número de conexiones potencial (con red pública de saneamiento o inactivas) (Nº) =   Conexiones físicas existentes a las redes de saneamiento + los padrones frentistas a las redes de saneamiento que no cuenten con conexión.

ISP10 – Recursos humanos equivalentes (Nº / 1000 conexiones)

Número de empleados equivalentes por 1000 conexiones del servicio de saneamiento

ISP10 = [(DS23 + (DS23 x DS24) / DS25] / (DS07 / 1000)

DS23 – Empleados del prestador (Nº) DS24 – Gastos con servicios de terceros ($) DS25 – Gastos con personal propio (R$)

DS07 – Número de conexiones totales activas de saneamiento (Nº)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	< 1,2 / 1000 conexiones

••

≥ 1,2 y < 5 / 1000

conexiones

•	≥ 5 / 1000 conexiones

- Topografía y complejidad de las instalaciones de tratamiento

- Existencia de una diferencia significativa entre los ingresos de los trabajadores subcontratados y los del personal propio

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

ISP11 – Índice de infiltración en el sistema de saneamiento (%)

Relación entre el volumen de aguas residuales que no es facturado y el volumen de aguas residuales recogidas

ISP11 = (1 – 0,8 x (DA47 / DS28)) x 100

DA47 – Volumen de agua facturada a cuentas con saneamiento (m3)

DS28 – Volumen de aguas residuales recogidas (m3)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	< 30 %	1. Porcentaje de sistema unitario

••

•

≥ 30 % y <50 %

> 50 %

Nivel de envejecimiento y / o degradación del sistema

  - Nivel de vertidos no autorizadas.

  - Influencia del nivel freático

  - Nivel de lluvia por encima del normal

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Departamento

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

ISP12 – Cobertura de costos totales (-)

Relación entre ingresos totales y costos totales del servicio de saneamiento

ISP12 = (DS29 / DS30)	DS29 – Ingresos totales con el servicio de saneamiento ($)

DS30 – Costos totales del servicio de saneamiento ($)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	[1,05; 1,2]	1. Restricciones políticas en materia tarifaria

••

•

[0,9;1,05[ y ]1,2;1,4]

< 0,9 y > 1,4

Capacidad de pago

- Costo de producción

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

ISA13 – Uso eficiente de la energía (kWh / m3 / 100 m.c.a.)

Consumo de energía de las estaciones de bombeo del servicio de saneamiento por m3 elevado a 100 m.c.a.

ISA13 = (DS31 / DS32) / (DS33/100)	DS31 – Consumo de electricidad para bombeo

de aguas residuales (kWh)

DS32 – Volumen de aguas residuales bombeadas (m3)

DS33 – Altura manométrica total (m.c.a.)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≤ 0,5 kWh / m3 / 100 m.c.a.	1. Nivel de envejecimiento del sistema

••

> 0,5 y ≤ 0,7 kWh / m3 / 100

m.c.a.

2. Dimensionamiento inadecuado

•	> 0,7 kWh / m3 / 100 m.c.a.

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

| ISA14 – Índice de adecuación del destino de las aguas residuales recolectadas (%) |  |
| --- | --- |
| Porcentaje de habitantes que tienen acceso no solo a la recolección, sino también al tratamiento de las aguas residuales que producen |  |
| ISA14 = (DS27 / DS26) x 100 DS26 – Población residencial con servicio de saneamiento (Nº) DS27 – Población residente con acceso al tratamiento de las aguas residuales (Nº) |  |
| Valores de referencia Factores explicativos |  |
| ••• | 100 % Modificaciones de la legislación vigente |
| •• | ≥ 90 % y < 100 % |  |
| • | < 90 % |  |
|  | Frecuencia: Anual |  |
|  | Área de cobertura: Departamento |  |

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

ISA15 – Índice de vertido de aguas residuales con permiso (%)

Relación entre el volumen de aguas residuales tratadas que tiene permiso de descarga y el volumen total de aguas residuales recogidas

ISA15 = (DS34 / DS28) x 100	DS34 – Volumen de aguas residuales tratadas y

vertidas con permiso (y/o sobre las que se presentan informes de operación al MA)(m3) DS28 – Volumen de aguas residuales recogidas

(m3)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	100 %	1. Modificación de la legislación vigente.

••

•

≥ 80 % y < 100 %

< 90 %

2. Tiempo de respuesta a la solicitud de permiso.

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

| ISA16 – Índice de cumplimiento de la cantidad de análisis de efluentes analizados (%) |  |
| --- | --- |
| Porcentaje de análisis realizados de acuerdo con lo definido por la Autoridad Ambiental |  |
| ISA16 = (DS35 / DS36) x 100 DS35 – Número de análisis de efluentes realizados (Nº) DS36 – Número de análisis acordados con la Autoridad Ambiental (Nº) |  |
| Valores de referencia Factores explicativos |  |
| ••• | 100 % Modificaciones de la legislación vigente |  |
| •• | ≥ 80 % y < 100 % |  |
| • | < 80 % |  |
|  | Frecuencia: Anual |  |
|  | Área de cobertura: Prestador |  |

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

ISA17 – Índice de cumplimiento de la calidad de las aguas residuales tratadas (%)

Porcentaje de análisis realizados, y que cumplieron con los valores paramétricos (definidos en el permiso de vertido o normativa vigente)

ISA17 = [(DS38 – DS37) / DS38] x 100

DS37 – Cantidad de análisis para comprobar la calidad del efluente, con resultados no conformes (Nº)

DS38 – Cantidad de análisis realizados para medir la calidad del efluente (Nº)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	≥ 90 %	1. Incidencias naturales e inducidas excepcionales,

••	≥ 75 % y < 90 %

•	< 75 %

con impacto en la calidad del efluente

- Afluencia de aguas residuales industriales

- Modificación de la legislación vigente

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

ISA18 – Índice de adecuación al destino final de los lodos de las PTAR (%)

Relación entre el volumen de lodos de las PTAR con gestión adecuada según normativa vigente y el volumen total producido

ISA18 = (DS39 / DS40) x 100	DS39 – Volumen de lodos de las PTAR con gestión

adecuada según normativa vigente (m3) DS40 – Volumen total de lodos de las PTAR generados (m3)

Valores de referencia	Factores explicativos

•••	100 %	1. Modificación de la legislación vigente

••	≥ 50 % y < 100 %

2. Tiempo de respuesta a la solicitud de permiso

•	< 50 %

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

ISA19 – Índice de agua reutilizada (%)

Porcentaje del volumen de aguas residuales recogidas que ha sido objeto de reutilización

ISA19 = (DS41 / DS28) x 100	DS41 – Volumen de aguas residuales tratadas que

fueron objeto de reutilización (m3)

DS28 – Volumen de aguas residuales recogidas (m3)

Valores de referencia	Factores explicativos

| ••• | ≥ 10 % | - Modificación de la legislación vigente - Disponibilidad de agua - Costo de producción de agua |
| --- | --- | --- |
| •• | ≥ 2 % y < 10 % |  |
| • | < 2 % |  |

Frecuencia:	Anual

Área de cobertura:	Prestador

Valor de referencia: Basado en buenas prácticas internacionales aplicables a los servicios de saneamiento de Uruguay y en el desempeño de sus prestadores.

Nota:

DS41 – Volumen de aguas residuales tratadas que fueron objeto de reutilización (m3). En el caso que el valor presentado sea estimado, por no contar con medición, se debe fundamentar dicha estimación.

Artículo 3. Plazos para la aplicación de los indicadores

Indicadores de Agua

  - Aplicación inmediata, a la entrada en vigor del Reglamento

IAC01 – Índice de cobertura de agua IAC02 – Asequibilidad

IAC04 – Conformidad de los análisis para medir la calidad del agua distribuida

IAC06 – Índice de transparencia de la información del Prestador sobre el servicio de agua

IAP08 – Índice de reemplazo de red de agua AP09 – Número de roturas en la red de agua IAP12 – Recursos humanos equivalentes IAP13 – Agua no facturada

IAP15 – Cobertura de costos totales IAA17 – Índice de pérdida por conexión

IAA19 – Índice de adecuación al destino final de los lodos de las PTA

  - Aplicación a corto plazo, 1 (un) año luego de la entrada en vigor del Reglamento

IAC03 – Índice de continuidad del servicio de agua

IAP07 – Capacidad de reserva del sistema de agua IAP10 – Número de roturas por conexión

IAP11 – Índice de conexión de agua IAP14 – Incobrabilidad

IAA18 – Índice de volumen de agua que se extrae con permiso de extracción

- Aplicación  a  mediano  plazo,  2  (dos)  años  luego  de  la  entrada  en  vigor  del Reglamento

IAC05 – Índice de reclamos del servicio de agua IAA16 – Uso eficiente de la energía

Indicadores de Saneamiento:

- Aplicación inmediata, a la entrada en vigor del Reglamento

ISC01 – Índice de cobertura de saneamiento ISC02 – Asequibilidad

ISC04 – Índice de transparencia de la información del prestador sobre el servicio de saneamiento

ISP10 – Recursos humanos equivalentes ISP12 – Cobertura de costos totales

ISA16 – Índice de cumplimiento de la cantidad de análisis de efluentes analizados ISA17 – Índice de cumplimiento de la calidad de las aguas residuales tratadas

- Aplicación a corto plazo, 1 (un) año luego de la entrada en vigor del Reglamento

ISP09 – Índice de conexión de saneamiento

ISP11 – Índice de infiltración en el sistema de saneamiento

ISA14 - Índice de adecuación del destino de las aguas residuales recolectadas ISA15 – Índice de vertido de aguas residuales con permiso

ISA18 – Índice de adecuación al destino final de los lodos de las PTAR ISA19 – Índice de agua reutilizada

- Aplicación  a  mediano  plazo,  2  (dos)  años  luego  de  la  entrada  en  vigor  del Reglamento

ISC03 – Índice de reclamos del servicio de saneamiento ISP05 – Índice de reemplazo de red de saneamiento ISP06 – Obstrucciones en la red de saneamiento

ISP07 – Obstrucciones en la conexión de saneamiento ISP08 – Inundaciones

ISA13 – Uso eficiente de la energía