## expor_colectores
AUTORIZACIÓN Nº | RAZON SOCIAL | N° EXPEDIENTE | MARCA | MODELO | VOLUMEN (l) | LONGITUD (mm) | DIÁMETRO (mm) | TEMPERATURA MÁX DE TRABAJO (°C) | PRESIÓN MÁX DE TRABAJO CIRCUITO CONSUMO (bar) | UNIT 1195 | CERTIFICADOR UNIT 1195 | COD.REF.UNIT 1195 | CUENTA CON ENSAYO
AAS-0001 | NOALER SA | 1116-02-006-2014 | ELBI | BF-1 2000 L | 2000 | 2445 | 1200 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0002 | NOALER SA | 1117-02-006-2014 | ELBI | BF-2 2000 L | 2000 | 2445 | 1200 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0003 | NOALER SA | 1119-02-006-2014 | BAXI | 100 L | 100 | 1100 | 500 | 95 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0004 | NOALER SA | 1113-02-006-2014 | BAXI | 200 L | 200 | 1425 | 600 | 95 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0005 | NOALER SA | 1118-02-006-2014 | BAXI | 300 L | 300 | 1210 | 740 | 95 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0006 | NOALER SA | 1120-02-006-2014 | BAXI | 500 L | 500 | 1860 | 740 | 95 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0007 | NOALER SA | 1122-02-006-2014 | ELBI | BF-1 3000 L | 3000 | 2840 | 1350 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0008 | NOALER SA | 1123-02-006-2014 | ELBI | BF-2 1500 L | 1500 | 2465 | 1100 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0009 | NOALER SA | 1124-02-006-2014 | ELBI | BF-2 3000 L | 3000 | 2840 | 1350 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0010 | NOALER SA | 1125-02-006-2014 | ELBI | BF-1 1500 L | 1500 | 2465 | 1100 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0011 | NOALER SA | 1162-02-006-2014 | ELBI | BF-2 5000L | 5000 | 3045 | 1700 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0012 | NOALER SA | 1163-02-006-2014 | ELBI | BF-2 4000L | 4000 | 2437 | 1600 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0013 | NOALER SA | 1160-02-006-2014 | ELBI | BF-1 4000L | 4000 | 2437 | 1600 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0014 | NOALER SA | 1161-02-006-2014 | ELBI | BF-1 5000L | 5000 | 3045 | 1700 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0015 | PARTES Y EQUIPOS LTDA | 1161-02-006-2014 | CHROMAGEN | EH153WM0GEB1 | 150 | 981 | 585.5 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0016 | CLIMATIZACION INTEGRAL LTDA | 1183-02-006-2014 | BOILERNOVA | BW 500 | 500 | 1690 | 750 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0017 | CLIMATIZACION INTEGRAL LTDA | 1184-02-006-2015 | BOILERNOVA | BW 300 | 300 | 1790 | 990 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0018 | CLIMATIZACION INTEGRAL LTDA | 1185-02-006-2016 | BOILERNOVA | BW 750 | 750 | 2090 | 1050 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0019 | TECNOSOLAR SA | 0052-02-006-2015 | IMA | SANITANK 2500 1F TS | 2500 | 2290 | 1450 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0020 | TECNOSOLAR SA | 0066-02-006-2016 | IMA | 300 SMA 1S TS | 300 | 1665 | 600 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0021 | TECNOSOLAR SA | 0067-02-006-2017 | IMA | SANITANK 2000 1F TS | 2000 | 2122 | 1300 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0022 | TECNOSOLAR SA | 00752-02-006-2018 | IMA | SANITANK 3000 1F TS | 3000 | 2790 | 1450 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0023 | TECNOSOLAR SA | 0073-02-006-2019 | IMA | 1500 SMA 1S TS | 1500 | 1970 | 1200 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0024 | TECNOSOLAR SA | 0074-02-006-2020 | IMA | 1000 SMA 1S TS | 1000 | 1970 | 990 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0025 | TECNOSOLAR SA | 0075-02-006-2021 | IMA | 500 SMA 1S TS | 500 | 1710 | 750 | 95 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0026 | OCEANLUX SA | 0233-02-006-2015 | CORDIVARI | INERZIALE | 300 | 1549 | 650 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0027 | OCEANLUX SA | 0222-02-006-2015 | CORDIVARI | EXTRA 1 | 3000 | 2811 | 1350 | 90 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0028 | OCEANLUX SA | 0227-02-006-2015 | CORDIVARI | EXTRA 2 | 3000 | 2811 | 1350 | 90 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0029 | OCEANLUX SA | 0236-02-006-2015 | CORDIVARI | BOLLY 2 | 500 | 1786 | 750 | 90 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0030 | OCEANLUX SA | 0219-02-006-2015 | CORDIVARI | EXTRA 1 | 2000 | 2442 | 1200 | 90 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0031 | OCEANLUX SA | 0228-02-006-2015 | CORDIVARI | EXTRA 2 | 5000 | 2915 | 1700 | 90 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0032 | OCEANLUX SA | 0229-02-006-2015 | CORDIVARI | BOLLY 2 | 300 | 1486 | 650 | 90 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0033 | OCEANLUX SA | 0234-02-006-2015 | CORDIVARI | INERZIALE | 500 | 1841 | 750 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0034 | OCEANLUX SA | 0225-02-006-2015 | CORDIVARI | EXTRA 2 | 2000 | 2442 | 1200 | 90 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0035 | OCEANLUX SA | 0533-02-006-2015 | CORDIVARI | ASSC | 1000 | 2192 | 950 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0036 | R. BALAGUER SA | 0088-02-006-2015 | HAIER | TP180JEL | 180 | 1160 | 600 | 99 | 8.5 | - | - | - | NO
AAS-0037 | R. BALAGUER SA | 0090-02-006-2015 | HAIER | TP300JEL | 300 | 1770 | 600 | 99 | 8.5 | - | - | - | NO
AAS-0038 | OCEANLUX SA | 0563-02-006-2015 | CORDIVARI | EXTRA 1 | 5000 | 2915 | 1700 | 90 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0039 | OCEANLUX SA | 0533-02-006-2015 | CORDIVARI | ASSC | 1500 | 2497 | 1050 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0040 | PARTES Y EQUIPOS LTDA | 0417-02-006-2015 | CHROMAGEN | EH300NM2GEB1 | 300 | 1432 | 650 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0041 | PARTES Y EQUIPOS LTDA | 0418-02-006-2015 | CHROMAGEN | SV300SS00 | 300 | 1538 | 651 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0042 | PARTES Y EQUIPOS LTDA | 0420-02-006-2015 | CHROMAGEN | EV150WS3GEB1 | 150 | 1129 | 585.5 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0043 | OCEANLUX SA | 0532-02-006-2015 | CORDIVARI | DAB | 1000 | 2192 | 950 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0044 | PARTES Y EQUIPOS LTDA | 0419-02-006-2015 | CHROMAGEN | EH203WM2GEB1 | 200 | 1241 | 585.5 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0045 | PARTES Y EQUIPOS LTDA | 0421-02-006-2015 | CHROMAGEN | EV200WS3GEB1 | 200 | 1387 | 585.5 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0046 | PARTES Y EQUIPOS LTDA | 0422-02-006-2015 | CHROMAGEN | EV30ANS0GEB9 | 300 | 1538 | 651 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0047 | PARTES Y EQUIPOS LTDA | 0423-02-006-2015 | CHROMAGEN | SV200SS00GE | 200 | 1387 | 585.5 | 90 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0048 | OCEANLUX SA | 0933-02-006-2015 | CORDIVARI | EXTRA 1 COMPACT | 2000 | 2061 | 1350 | 90 | 6 | - | - | - | NO
AAS-0049 | NOALER SA | 0967-02-006-2015 | CIR | 1600 L | 1600 | 2980 | 1000 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0050 | CLIMATIZACION INTEGRAL LTDA | 0559-02-006-2016 | BOILERNOVA | EURO WW DN2000 | 2000 | 2475 | 1300 | 95 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0051 | CLIMATIZACION INTEGRAL LTDA | 0600-02-006-2017 | BOILERNOVA | VS DN 3,000 | 3000 | 2754 | 1450 | 95 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0052 | SONNE SRL | 0334-02-006-2018 | SUNSET | BW - 2W 300 | 300 | 1697 | 600 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0053 | NOALER SA | 0841-02-006-2018 | BOILERNOVA | VSR DN 4000 STH | 3900 | 2300 | 1600 | 80 | 8 | - | - | - | NO
AAS-0054 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA | 0030-02-006-2019 | KODSAN | KBD3000 | 3000 | 2560 | 1460 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0055 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA | 0031-02-006-2019 | KODSAN | KBD2000 | 2000 | 2230 | 1300 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0056 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA | 0032-02-006-2019 | KODSAN | KBD1500 | 1500 | 2300 | 1160 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0057 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA | 0033-02-006-2019 | KODSAN | KBD1000 | 1000 | 2070 | 850 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0058 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA | 0034-02-006-2019 | KODSAN | KBD500 | 500 | 1800 | 750 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0059 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA | 0035-02-006-2019 | KODSAN | KBD300 | 300 | 1210 | 700 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0060 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA | 0036-02-006-2019 | KODSAN | KBD200 | 190 | 1320 | 590 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0061 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA | 0255-02-006-2019 | KODSAN | KCS3000 | 3000 | 2560 | 1460 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0062 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA | 0258-02-006-2019 | KODSAN | KCS5000 | 5000 | 3100 | 1660 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0063 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA | 0259-02-006-2019 | KODSAN | KCS4000 | 4000 | 2580 | 1660 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0064 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL SA | 0260-02-006-2019 | KODSAN | KCS2000 | 2000 | 2230 | 1260 | 95 | 10 | - | - | - | NO
AAS-0065 | NOALER SA | EST-AAS-2023-69-1-002476 | BOILERNOVA | VSDN | 1430 | 2185 | 1200 | 80 | 8 | - | - | - | NO