## expor_colectores
AUTORIZACIÓN Nº | RAZON SOCIAL | N° EXPEDIENTE | MARCA | MODELO | TIPO | VOLUMEN (l) | LONGITUD (mm) | DIÁMETRO (mm) | TEMPERATURA MÁX DE TRABAJO (°C) | PRESIÓN MÁX DE TRABAJO CIRCUITO CONSUMO (bar) | SUPERFICIE DE APERTURA | N° TUBOS | DIAMETRO | CAUDALES RECOMENDADOS (l/h) |  | PARÁMETROS FUNCIONALES |  |  |  | UNIT 1185 | UNIT-ISO 9459-2 | UNIT-ISO 9459-5 | UNIT 1185 PARTE 2 | CUENTA CON ENSAYO
[14 empty] | Min | Máx | h0 | a1 | a2 | MAI
ASP-0001 | PARTES Y EQUIPOS LTDA | 0208-02-006-2016 | CHROMAGEN | CR100 300L | PLANO | 300 | 1432 | 650 | 90 | 8 | 3.74 | - | - | 45 | 50 | 0.722 | 3.39 | 0.014 | 0.86 | - | - | - | - | SI
ASP-0002 | PARTES Y EQUIPOS LTDA | 0207-02-006-2016 | CHROMAGEN | CR120 200L | PLANO | 200 | 1241 | 585.5 | 90 | 8 | 2.58 | - | - | 45 | 50 | 0.722 | 3.39 | 0.014 | 0.86 | - | - | - | - | SI
ASP-0003 | PARTES Y EQUIPOS LTDA | 0206-02-006-2016 | CHROMAGEN | CR100 150L | PLANO | 150 | 981 | 585.5 | 90 | 8 | 1.87 | - | - | 45 | 50 | 0.722 | 3.39 | 0.014 | 0.86 | - | - | - | - | SI
ASP-0004 | ALTERNATIVAS SUSTENTABLES SA | 0875-02-006-2018 | ALTERNATIVAS SUSTENTABLES | AS-HP250 | TUBOS | 250 | 2140 | 500 | 200 | 6 | 2.5 | 25 | 58 | 100 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO
ASP-0005 | ALTERNATIVAS SUSTENTABLES SA | 0876-02-006-2018 | ALTERNATIVAS SUSTENTABLES | AS-HP150 | TUBOS | 150 | 1340 | 500 | 200 | 6 | 1.5 | 15 | 58 | 100 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | NO
ASP-0006 | NOALER SA | 0713-02-006-2019 | BAXI | STS 300 | PLANO | 300 | 1820 | 580 | 102 | 10 | 3.82 | - | - | 80 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | SI
ASP-0007 | R Balaguer SA | EST-ASP-2021-69-1-000753 | Haier | TP300TP | PLANO | 300 | 1770 | 600 | 99 | 8.5 | 1.87 | - | - | 300 | 600 | 0.755 | 3.728 | 0.009 | 0.84 | - | - | - | - | NO
ASP-0008 | R Balaguer SA | EST-ASP-2021-69-1-001038 | Haier | TP300TI | PLANO | 300 | 1770 | 600 | 99 | 8.5 | 3.74 | - | - | 300 | 600 | 0.755 | 3.728 | 0.009 | 0.84 | - | - | - | - | NO
ASP-0009 | R Balaguer SA | EST-ASP-2021-69-1-001039 | Haier | TP180TI | PLANO | 180 | 1160 | 600 | 99 | 8.5 | 1.87 | - | - | 300 | 600 | 0.755 | 3.728 | 0.009 | 0.84 | - | - | - | - | NO
ASP-0010 | R Balaguer SA | EST-ASP-2021-69-1-001040 | Haier | TP180TP | PLANO | 180 | 1160 | 600 | 99 | 8.5 | 1.87 | - | - | 300 | 600 | 0.755 | 3.728 | 0.009 | 0.84 | - | - | - | - | NO