## Base autorizaciones emitidas
2015-01-22
LiSTADO DE ARTÍCULOS QUE ACREDITARON EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS TECNICOS - PLAN SOLAR (DECRETO DEL PE - Nº 50/012, Resolución MIEM Nº 34/12)
IMPORTANTE: Los equipos que hayan demostrado conformidad con los requisitos técnicos estipulados en el Reglamento de autorización de sistemas prefabricados de energía solar térmica - Plan Solar - Fase 1 (RASPEST-PS), aprobado por Res. Nº 057/012 de la URSEA y modificativas, contarán con una autorización de la URSEA para poder ser incorporados al registro de equipos del Plan Solar.
Clasificación | Marca | Modelo | Tipo | Superficie del colector (m2) | Superficie de captación (m2) | Capacidad del tanque de acumulación (l) | Sistema de apoyo | Intercambiador | Contacto con la atmósfera | Drenaje | Circulación | Acoplamiento colector - depósito | Alternativa 1 / Alternativa 2 (según 2.3 del Manual) | Autorización | Autorizado en base a | Fecha vencimiento | Expediente | Empresa
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | FUCO | FUCO 150 | Plano | 2 |  | 150 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0001 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0437-02-006-2012 | GAFONUR S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Xinergia | ECP 142 | Tubos de vacío | 2.38 |  | 138 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | ---------- | ---------- | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0002 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0456-02-006-2012 | CIEMSA
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Xinergia | ECP 170 | Tubos de vacío | 2.98 |  | 170 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | ---------- | ---------- | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0002 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0456-02-006-2012 | CIEMSA
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Xinergia | ECP 200 | Tubos de vacío | 3.57 |  | 200 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | ---------- | ---------- | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0002 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0456-02-006-2012 | CIEMSA
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | FUCO | FUCO 250 | Plano | 4 |  | 250 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0003 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0507-02-006-2012 | GAFONUR S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | CHROMAGEN | 150 TSPROA H CR 110 Pintura Sputtering | Plano | 2.37 |  | 150 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0004 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0458-02-006-2012 | PARTES Y EQUIPOS LTDA.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | CHROMAGEN | 200 TSPROA H CR 120 Pintura Sputtering | Plano | 2.76 |  | 200 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0004 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0458-02-006-2012 | PARTES Y EQUIPOS LTDA.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | iSol | iSol-VTT 150 | Plano | 2.21 |  | 150 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0005 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0436-02-006-2012 | Dibemol S.A. (iSol)
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | iSol | iSol-VTT 200 | Plano | 2.55 |  | 200 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0005 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0436-02-006-2012 | Dibemol S.A. (iSol)
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | CHROMAGEN | 200 TSPROA H CR 120 Pintura Selective | Plano | 2.76 |  | 200 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0006 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0458-02-006-2012 | PARTES Y EQUIPOS LTDA.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Alfasolar | CA-PI-200-24 | Tubos de vacío | 3.91 |  | 200 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0007 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0503-02-006-2012 | ALFASOLAR S.R.L.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | CHROMAGEN | 150 TSPTOA H CR 100 Pintura Sputtering | Plano | 2.05 |  | 150 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0008 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0705-02-006-2012 | PARTES Y EQUIPOS LTDA.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | ASTROSOLAR | CP-18 | Tubos de vacío | 2.776 |  | 150 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0009 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0689-02-006-2012 | Maugenes S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | COSMOSOLAR | EGLK 160/2,30 | Plano | 2.3 |  | 149 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0010 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0737-02-006-2012 | JULIO CÉSAR RIZZI
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | COSMOSOLAR | EGLK 300/4,60 | Plano | 4.6 |  | 290 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0010 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0737-02-006-2012 | JULIO CÉSAR RIZZI
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | BARONI-GRILLO | Grillo 2M2+150L compacto | Plano | 2 |  | 150 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0011 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0832-02-006-2012 | TIEMPO S.R.L.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | BARONI-GRILLO | Grillo 2M2+150L separado | Plano | 2 |  | 150 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Depósito separado (partido) | Alternativa 2 | APS-0011 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0832-02-006-2012 | TIEMPO S.R.L.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | BARONI-GRILLO | Grillo 2.5M2+200L compacto | Plano | 2.5 |  | 200 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0011 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0832-02-006-2012 | TIEMPO S.R.L.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | BARONI-GRILLO | Grillo 2.5M2+200L separado | Plano | 2.5 |  | 200 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Depósito separado (partido) | Alternativa 2 | APS-0011 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0832-02-006-2012 | TIEMPO S.R.L.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Alfasolar | CA-PI-150-18 | Tubos de vacío | 2.93 |  | 150 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0012 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0825-02-006-2012 | ALFASOLAR S.R.L.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | ANDATER | STS 200 | Plano | 2.086 |  | 192 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0013 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0899-02-006-2012 | SGU S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | ANDATER | STS 300 | Plano | 4.172 |  | 282 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0013 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0899-02-006-2012 | SGU S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | SOLAR CIR | SolarCIR 142 | Tubos de vacío | 2.38 |  | 138 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0014 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0910-02-006-2012 | NOALER S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | SOLAR CIR | SolarCIR 170 | Tubos de vacío | 2.98 |  | 170 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0014 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0910-02-006-2012 | NOALER S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | SOLAR CIR | SolarCIR 200 | Tubos de vacío | 3.57 |  | 200 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0014 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0910-02-006-2012 | NOALER S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | SOLAR CIR | Compacto 180 presurizado | Tubos de vacío | 2.95 |  | 180 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0014 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0910-02-006-2012 | NOALER S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | SOLAR CIR | Compacto 270 presurizado | Tubos de vacío | 4.42 |  | 270 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0014 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0910-02-006-2012 | NOALER S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | GREEN ONE TEC | SOLARIA HP 160 EASY | Plano | 2.34 |  | 160 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito integrado | Alternativa 2 | APS-0015 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0937-02-006-2012 | GRUPO SOLARIA S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | SOLCO | T-1P-150 | Plano | 2 |  | 142 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0016 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0860-02-006-2012 | BAMELUX S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | HUCUSOL | TC 10833150 | Plano | 2.3 | 2 | 138 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0017 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1036-02-006-2012 | SGU S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | HUCUSOL | TC 10833200 | Plano | 2.3 | 2 | 176 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0017 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1036-02-006-2012 | SGU S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | HUCUSOL | TC 10833300 | Plano | 4,6 (2x2,3) | 4 | 271 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0017 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1036-02-006-2012 | SGU S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | ASTROSOLAR | CP-24 | Tubos de vacío | 3.659 | 2.223 | 200 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0018 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1062-02-006-2012 | Maugenes S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | TERMICOL | TA150UF | Plano | 2.07 | 1.88 | 153 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0019 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1081-02-006-2012 | SGU S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | TERMICOL | TA150PF | Plano | 2.07 | 1.88 | 153 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0019 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1081-02-006-2012 | SGU S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | TERMICOL | TA200PF | Plano | 2.56 | 2.36 | 203 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0019 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1081-02-006-2012 | SGU S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | TERMICOL | TA200UF | Plano | 2.56 | 2.36 | 203 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0019 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1081-02-006-2012 | SGU S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | TERMICOL | TA300UF | Plano | 4.14 | 3.84 | 297 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0019 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1081-02-006-2012 | SGU S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | TERMICOL | TA300PF | Plano | 4.14 | 3.84 | 297 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0019 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1081-02-006-2012 | SGU S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Ecoenergy | 150lts. | Tubos de vacío | 2.768 | 1.68 | 150 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Con drenaje interior | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0020 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1029-02-006-2012 | HBD S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Ecoenergy | 200lts. | Tubos de vacío | 3.654 | 2.24 | 200 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Con drenaje interior | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0020 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1029-02-006-2012 | HBD S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Ecoenergy | 300lts. | Tubos de vacío | 4.836 | 2.99 | 270 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Con drenaje interior | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0020 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1029-02-006-2012 | HBD S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Sunpower | SPP 470-H58/1800-18-C | Tubos de vacío | 2.59 | 1.71 | 150 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0021 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1087-02-006-2012 | MK Energías Renovables y Teconolgía Ambiental SRL
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Sunpower | SPP 470-H58/1800-24-C | Tubos de vacío | 3.44 | 2.28 | 200 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0021 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1087-02-006-2012 | MK Energías Renovables y Teconolgía Ambiental SRL
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Colector Solar Nicoll Uruguay | Heat pipe presurizado 140 lts. | Tubos de vacío | 2.52 | 1.62 | 140 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0022 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1139-02-006-2012 | Nicoll Uruguay S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Colector Solar Nicoll Uruguay | Heat pipe presurizado 175 lts. | Tubos de vacío | 3.15 | 2.02 | 175 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0022 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1139-02-006-2012 | Nicoll Uruguay S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Colector Solar Nicoll Uruguay | Heat pipe presurizado 210 lts. | Tubos de vacío | 3.78 | 2.42 | 210 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0022 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1139-02-006-2012 | Nicoll Uruguay S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Colector Solar Nicoll Uruguay | Heat pipe presurizado 300 lts. | Tubos de vacío | 5.4 | 3.63 | 300 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0022 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1139-02-006-2012 | Nicoll Uruguay S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | China Hitek Solar Co. LTD | PSWH-58-18 | Tubos de vacío | 2.482 | 1.68 | 180 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0023 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1151-02-006-2012 | Soleni SRL
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Sun Power | SPP 470-H58/1800-18-C | Tubos de vacío | 2.59 | 1.71 | 150 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Con drenaje exterior | Termosifón | Colector - depósito integrado | Alternativa 2 | APS-0024 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1152-02-006-2012 | Esconorte SRL
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | Sun Power | SPP 470-H58/1800-24-C | Tubos de vacío | 3.44 | 2.28 | 200 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Con drenaje exterior | Termosifón | Colector - depósito integrado | Alternativa 2 | APS-0024 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1152-02-006-2012 | Esconorte SRL
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | SIRIUM | ES-150L | Plano | 1.73 | 1.54 | 150 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0025 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1188-02-006-2012 | Rivomark S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | AS | RT 2009-2005 | Tubos de vacío | 4.41 | 2.79 | 250 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Con drenaje interior | Forzada | Colector - depósito integrado | Alternativa 2 | APS-0026 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1184-02-006-2012 | Alternativas Sustentables S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | H2Sol | CRC5818AL | Tubos de vacío | 2.31 | 1.81 | 150 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0027 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0300-02-006-2013 | H2Sol LTDA.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | KIVOY | ECPT 150 | Tubos de vacío | 2.38 | 1.63 | 150 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | ---------- | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0028 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0183-02-006-2013 | KIVOY S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | KIVOY | ECPT 200 | Tubos de vacío | 3.58 | 2.44 | 200 | Solamente solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | ---------- | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0028 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0183-02-006-2013 | KIVOY S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | HAIER | TP180JEL/F | Plano | 2 | 1.9 | 180 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | ---------- | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0029 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0733-02-006-2013 | R. BALAGUER S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | HAIER | TP300JEL | Plano | 4 | 3.8 | 300 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | ---------- | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0029 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0733-02-006-2013 | R. BALAGUER S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | EMP Solar | PB250-58/1800-24 | Tubos de vacío | 3.35 | 2.42 | 250 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0030 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0967-02-006-2013 | EMP SRL
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | EMP Solar | PB150-58/1800-16 | Tubos de vacío | 2.23 | 1.61 | 150 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0031 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0966-02-006-2013 | EMP SRL
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | EVEREST | CPH-GS15-58/1.8 | Tubos de vacío | 2.05 | 1.51 | 150 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0032 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1122-02-006-2013 | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | EVEREST | CPH-GS24-58/1.8 | Tubos de vacío | 3.3 | 2.42 | 240 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0033 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1123-02-006-2013 | ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | FUCO | FUCO 150E | Plano | 2 | 1.86 | 150 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0034 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0495-02-006-2014 | GAFONUR SA
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | FUCO | FUCO 250L B | Plano | 4 | 3.72 | 250 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0035 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0794-02-006-2014 | GAFONUR SA
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | FUCO | FUCO 150A | Plano | 2 | 1.86 | 150 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0036 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0795-02-006-2014 | GAFONUR SA
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | SOLAR TANK | JPH-20A | Tubos de vacío | 2.5 | 1.89 | 165 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0037 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1107-02-006-2014 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL LTDA.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | SOLAR TANK | JPH-30A | Tubos de vacío | 3.75 | 2.834 | 246 | De precalentamiento solar | Sistema indirecto | Sistema cerrado | Sistema lleno | Termosifón | Colector - depósito compacto | Alternativa 2 | APS-0038 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 1182-02-006-2014 | CLIMATIZACIÓN INTEGRAL LTDA.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | BAXI | STS 200 | Plano | 2.02 | 1.91 | 200 | [7 empty] | APS-0039 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0755-02-006-2015 | NOALER S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | BAXI | STS 150 | Plano | 2.02 | 1.91 | 150 | [7 empty] | APS-0040 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0756-02-006-2015 | NOALER S.A.
Sistema solar de calentamiento prefabricado (SSP) | BAXI | STS 300 | Plano | 4.04 | 3.82 | 300 | [7 empty] | APS-0041 | Declaración Jurada | Hasta el fin de la fase 1 | 0757-02-006-2015 | NOALER S.A.
Nº 00233